**Оперативний звіт по виконаних роботах за 05.10.2020 року**

**ТОВ «КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Роменська, 110 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я.Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20, 53 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 38 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 12Г– відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Шевченка, 2В – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/5 – відновлено ХВП на стояк для усунення протікання у квартирі заявника;

вул. Робітнича, 92 – усунено протікання трубопроводу мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – відновлено ГВП у будинку;

вул. Засумська, 16Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

вул. Робітнича, 92 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Садова, 77 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до роботи в опалювальний сезон та здача будинків представникам теплопостачальних організацій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Виконання ел. робіт за адресою: вул.Заливна, буд. 11, вул. Лебединська, буд. 12;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 22, буд. 9; вул. Заливна, буд. 9, пр-т М. Лушпи, буд. 9, вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 127;

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. О. Олеся, буд. 1, вул. Покровська, буд. 23;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Івана Сірка, буд. 37, вул. Г. Кондратьєва, буд. 154, вул. Петропавлівська, буд. 74, буд. 117;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 24;

прочищення ДВК за адресою: вул. Лебединська, буд. 10, пр-т М. Лушпи, 39/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 187, буд. 165/8; вул. Прокоф’єва, буд. 30;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/140, буд. 19; пр-д Даргомижського, буд. 6, вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 93.

Проведені роботи по склінню рам: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7.

Прибирання прибудинкової території здійснюється за графіком.

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Вул. Супруна, буд. 18 - відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

вул. Горького, буд. 5А – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

вул. Бельгійська, буд. 34 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

вул. Горького, буд. 2 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

пл. Горького, буд. 6 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

вул. Бельгійська, буд. 34 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 3 – виконали заміну вентиля по стояку гарячого водопостачання в квартирі;

вул. Троїцька, буд. 41 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 26– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 41– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Т. Шевченка, буд. 21– виконано заміну засувки на трубопроводі опалення в підвальному приміщені будинку;

пр-т. Курський, буд.125– засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр-т. Шевченка, буд. 10 – провели обстеження систем інженерних мереж в будинку.

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка та при сприятливих погодних умовах.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 75, 55, 15; вул. Р. Атаманюка, б. 59, 41, 23, 55; пр-т Курський, б. 103; вул. Л. Українки, б. 4;

продовжуються ремонті роботи по ремонту входів в під’їзди житлового будинку: вул. Ковпака, б. 43 (1–4 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Лесі Українки, б. 4;

продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Лесі Українки, б. 2 (1, 2 під.);

продовжуються роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 10;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 5 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту покрівлі козирків входу в під’їзди житлового будинку: пр-т Курський, б. 37;

продовжуються роботи по ремонту покрівлі над квартирою житлового будинку: пр. Курський, б. 37;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан.вузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, протікання усунуто;

просп. Курський, б. 103, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 75, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в сан. вузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

просп. Курський, б. 47, кв. №\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. Паркова, буд. 1, вул. Богуна, буд. 2, вул. Охтирська, буд. 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 96 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Римського-Корсакова, буд. 30, вул. СКД, буд. 36 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Глінки, буд. 11, вул. Охтирська, буд. 19, вул. СКД, буд. 18, вул. Івана Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 34 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

**ПРБП «Рембуд»**

 Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:вул.Героїв Крут, 50б, кв.\*, вул. Героїв Крут, 38, кв.\*, вул. Героїв Крут, 52, кв.\*, вул. Героїв Крут, 50, кв.\*, вул. Героїв Крут, 62Б, кв.\*, вул. Героїв Крут, 44, кв.\*, вул. Героїв Крут, 54б, кв.\*, вул. Героїв Крут, 38, кв.\*, вул. Героїв Крут, 40, кв.\*;

заміна змішувачу: вул. Героїв Крут, 70А, кв.\*,

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 66Б, кв.\*,

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 38, кв.\*.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Прочищення каналізації за адресами : вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 5;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 4;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 39, кв.\*\*\*; вул. Металургів, 13А, кв.\*\*\*;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 4-8; вул. Холодногірська, 49, кв.\*\*\*; вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Металургів, 13А, кв.\*\*\*; вул. Металургів, 16, кв.\*\*\*;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.\*\*\*; вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 4-8;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами : вул. Холодногірська, 33/1, кв.\*\*\*; вул. Лермонтова,15, кв.\*\*\*; вул. Нижньохолодногірська, 10, кв.\*\*\*; вул. Лермонтова, 1, кв.\*\*\*; вул. Лермонтова, 3, кв.\*\*\*; вул. Праці, 26, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 31, кв.\*\*\*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 19, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 25, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 35, кв.\*\*\*; вул. Івана Виговського, 6, кв.\*\*\*; вул. Металургів, 16, кв.\*\*\*; вул. Металургів, 14, кв.\*\*\*;

відновлення комунального освітлення за адресами : вул. Праці, 30, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1, 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова,15, під’їзд 1; вул.Металургів,14, під’їзд 3; вул. Холодногірська,49, під’їзд 3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.