**Оперативний звіт по виконаним роботам за 06.10.2020 року**

**ТОВ «КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Кузнєчна, 5 – замінено засувку мережі опалення;

вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Декабристів, 74 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР, систему прочищено;

вул. Декабристів, 74 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР, систему прочищено;

вул. Я. Мудрого, 52 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР, систему прочищено;

вул. Робітнича, 92 – усунено протікання мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Я. Мудрого, 5 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

пр-т Шевченка, 2 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 14 – проведено обстеження мережі ГВП у підвальному приміщенні – протікання не виявлено;

вул. Першотравнева, 24 – замінено кран Маєвського на мережі опалення;

вул. Іллінська, 51Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Нахімова, 38 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Котляревського, 2/3 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Засумська, 12А – проведено обстеження електромережі щодо наявності сторонніх підключень по зверненню заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до роботи в опалювальний сезон та здача будинків представникам теплопостачальних організацій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 143;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Заливна, буд. 9, вул. І. Сірка, буд. 37;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Покровська, буд. 23;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 4, буд. 6, буд. 122, буд. 19; вул. Петропавлівська, буд. 101, буд. 117, буд. 129; вул. Прокоф’єва, буд. 30, пр-т М. Лушпи, буд. 9, вул. О. Олеся, вул. Малиновського, буд. 2, вул. Даргомижського, буд. 4;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Малиновського, буд. 10, вул. Г. Кондратьєва, буд. 175;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Харківська, буд. 6/2, пр-т М. Лушпи, буд. 55;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Даргомижського, буд. 7, вул. Героїв Крут, буд. 12, вул. Харківська, буд. 26/1, вул. Соборна, буд. 25;

проведені роботи по склінню рам: вул. Петропавлівська, буд. 81, вул. Харківська, 1/1.

Прибирання прибудинкової території здійснюється за графіком.

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Вул. Горького, буд.38 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 6 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, буд. 5 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання;

пров. З. Красовицького, буд. 9 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Псільська, буд. 8 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку , встановлено хомут;

вул. Горького, буд. 25 – відключено холодне та гаряче водопостачання, по письмовому зверненню мешканців;

пров. Інститутський, буд. 7 – відключено холодне та гаряче водопостачання, по письмовому зверненню мешканців;

вул. Леваневського, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в по стояку кухні;

вул. Супруна, 12 – виконано обстеження інженерних мереж холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

вул. Горького, буд. 23/2 – виконано роботи по відновлено циркуляцію гарячого водопостачання;

вул. Леваневського, буд. 22 – ліквідовано протікання гарячого водопостачання в квартирі, зварювальні роботи;

вул. Леваневського, буд. 16 – відключено холодне та гаряче водопостачання, по письмовому зверненню мешканців;

пр-т Шевченка, буд. 21 – виконано роботи по відновленню електропостачання в будинку;

вул. Горького, 23/1 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконано заміну лампочки та ремонт патрона в під’їзді;

вул. Бельгійська, буд. 19 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка та при сприятливих погодних умовах.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, буд. 13, 55, 43; вул. Р. Атаманюка, буд. 27, 51, 69, 29; пр-т Курський, буд. 55, 39, 53, 45, 33, 123, 103, 47; вул. Л. Українки, буд. 25, 4/1, 4, вул. Б. Гмирі, буд. 7а; вул. Новорічна, буд. 6; вул. Супруна, буд. 12/1;

продовжуються ремонті роботи по ремонту входів в під’їзди живого будинку: вул. Ковпака, буд. 43 (1-4 під.);

завершені роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, буд. 4;

завершені роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, буд. 2 (1, 2 під.);

завершені роботи по ремонту ганків входу в під’їзди житлового будинку: пров. Л. Українки, буд. 10;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 5 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту покрівлі козирків входу в під’їзди житлового будинку: пр-т Курський, буд. 37;

завершені роботи по ремонту покрівлі над квартирою житлового будинку: пр-т Курський, буд. 37;

розпочаті роботи по ремонту покрівлі в житловому будинку: Романа Атаманюка, буд. 33;

розпочаті роботи по ремонту покрівлі в житловому будинку: Лесі Українки, буд. 12;

розпочаті роботи по ремонту покрівлі в житловому будинку: Генерала Чибісова, буд. 16б;

вул. Новорічна, буд. 6, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, протікання усунуто;

вул. Г. Чибісова, буд. 16/1, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, протікання усунуто

вул. Супруна, буд. 12/1, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 29, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 51, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 27, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 123, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 33, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 37, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Б. Гмирі, буд. 7а, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонті роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 35, кв. №\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Пров. Богуна, буд. 2, вул. Нижньосироватська, буд. 65, пр-т М. Лушпи, буд. 20/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд. 52А, вул. Римського-Корсакова, буд. 8 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 29, пр-т. М. Лушпи, буд. 20/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 - виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Глінки, буд. 11 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 48 – проведено роботи по відновленню; комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

**ПРБП «Рембуд»**

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 78, кв.\*;

заміна раструбу: вул. Героїв Крут, 36в, кв.\*;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 82б, кв.\*;

заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 62, кв.\*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 62, кв.\*, вул. Інтернаціоналістів, 63а, кв.\*, вул. Мірошніченко, 11, кв.\*.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Прочищення каналізації за адресами : вул. Праці, 26, кв.\*\*\*; вул. Металургів, 16, під’їзд 3;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами: вул. Реміснича, 6А, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 4;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1,кв.\*\*\*;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.\*\*\*;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами : вул. Холодногірська, 33/1, кв.\*\*\*; вул. Холодногірська, 41, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 15, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 25, кв.\*\*\*; вул. Лермонтова,1, кв.\*\*\*; вул. Лермонтова, 3, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 31, кв.\*\*\*; вул. Праці, 32, кв.\*\*\*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 35, кв.\*\*\*;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Лермонтова, 17, кв.\*\*\*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.\*\*\*;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4; вул. Ковпака, 35, під’їзд 5;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.