Оперативний звіт по виконаних роботах за 08.01.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

- вул. Першотравнева, 24 – продовження ремонту віконних відкосів після заміни вікон;

- вул. Котляревського, 2/7 – продовження ремонту під’їзду №1 та №2;

- вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Робітнича, 94 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Я. Мудрого, 57 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП  « Міськводоканал»;

- вул. В. Чорновола, 78 – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирі заявника;

- вул. Нахімова, 21 – відновлено задовільне опалення у квартирах по стояку заявника;

- вул. Д. Галицького, 34 – надано консультації щодо відсутності ХВП у квартирі заявника – необхідно проведення внутрішньо квартирних робіт;

- вул. Харківська, 58/Б – усунено протікання трубопроводу ХВП у квартирі заявника;

- вул. Д. Галицького, 34 – проведено обстеження електромережі, надано консультації заявнику;

- вул. Набережна р. Стрілка, 38 – проведено ревізію електрощита, відновлено контакти;

- вул. Іллінська, 12/1 – проведено ревізію електрощита;

- вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

- вул. Засумська, 16/5 - відновлено комунальне освітлення;

- вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

- вул. В. Чорновола, 55 – проведено регулювання дверей шахти ліфта на 5 поверсі у під’їзді №1;

- вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

- Прочищення  каналізації  за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1,3,4;                      вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 39, кв.***;

- Відновлення  гарячого  водопостачання  за адресами: вул. Праці, 32, кв.***;  вул. Холодногірська, 45, кв.***;

- Проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого водопостачання  за  адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 1;  вул. Лермонтова, 17, кв.***;

- Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 4,6;

- Відновлення  комунального освітлення  в квартирах за адресами:                             вул. Н. Холодногірська, 10, кв.***;  вул. Праці, 2,кв.***;

- Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 25,         під’їзд 1; вул. Реміснича,15, під’їзд 1; вул. Металургів, 4, під’їзд 2,6;

Відновлення  роботи  ліфтів за адресами: вул. Реміснича,31, під’їзд 1;                   вул. Металургів,24, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;                                      вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

- Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,

- Відключення водопостачання: вул. І. Сірка, 12, кв.*,

- Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 15, кв.*,                                          вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, пр. М. Лушпи, 26, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

- вул. М. Вовчка, буд.3, вул. Р. Корсакова, буд.3, пр. М. Лушпи, буд.10 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

- вул. Харківська, буд.31, вул. Харківська, буд.40/2, вул. Прокоф’єва, буд.25 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

- 3-й Парковий проїзд, буд.6, вул. Охтирська, буд.8, вул. Охтирська, буд.10 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

- вул. Миру, буд.5, вул. Харківська, буд.58/А, вул. Охтирська, буд.19, вул. Серпнева, буд.14 – проведено роботи по усуненню протікання інженерних мереж в квартирі заявника.

- вул. І. Сірка, буд.27 – проведено хлорування в підвальному приміщенні.

- вул. Харківська, буд.54, вул. Богуна, буд.2/1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

- вул. Охтирська, буд.3, вул. Охтирська, буд.21/1, вул. Серпнева, буд.7, вул. Миру, буд.5, вул. Харківська, буд.58/А, вул. І. Сірка, буд.27, вул. Прокоф’єва, буд.29 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення. вул. К. Зеленко, буд.3 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення.

- вул. Харківська, буд.114 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

- пров. Дерев’янка, 6 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- пр. Шевченка, 3А – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- вул. Горького, 2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- вул. Троїцька, 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- вул. Супруна, 3/1 – виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку рушниковисушувача;

- пр. Шевченка, 3 – прочищено каналізаційний стояк на кухні;

- вул. Горького, 25 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

- вул. Леваневського, 4 – виконано заміну засувки в теплопункті;

- пл. Горького, 6 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання на технічному поверсі;

- вул. Горького, 25 – ревізія поверхового щита;

- пл. Горького, 5 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

- вул. Супруна, 32/1 – переведено реле часу на таймері насоса;

- вул. Бельгійська, 4 – ревізія поверхового щита;

- вул. Територія ЧРЗ, 9 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Горького, 2 – ревізія електрощитової;

- вул. Супруна, 13 – ліквідовано протікання стояка холодного водопостачання в коридорі;

- вул. Супруна, 28 - виконано роботи по налагодженню системи опалення;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 25; вул. Ковпака, б. 55; пр. Курський, б. 39, 53, 103/1

- Вул. Р. Атаманюка, б. 25 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

- Пр. Курський, б. 39, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Пр. Курський, б. 103/1, кв. №* -  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 9-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Пр. Курський, б. 53, кв. №* -  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

- Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* - відновлено контакт в поверховому електрощитку, комунальне освітлення відновлено.

- Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* - проведена заміна лампочок на 3-му, 4-му та                  5-му поверхах, комунальне освітлення відновлено.

- Пр. Курський, б. 47, кв. №* - увімкнули автомат в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

- Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

- Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

- Заміна системи ГВП за адресою: вул. Заливна б.9  -  4м/п

- Заміна кранів на системі ГВП за адресою: вул. Заливна б.9  -  5 шт. ГВП

- Відновлення циркуляції за адресою: вул. Заливна б.9

- Виконання ел. робіт за адресою: вул. О. Аніщенко б.2, вул. Г. Кондратьєва б.16, вул. Прокоф`єва б.30, вул. Харківська б.22/1

- Відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Прокоф`єва б.30,                                            вул. Заливна б.29, вул. Харківська б.9, вул. Харківська б.22, вул. Харківська б.1/1, вул. О. Аніщенко б. 3/1, вул. Покровська б.25

- Прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Прокоф`єва б.36,                             вул. Петропавлівська б.98/Ж , вул. Харківська б.8, вул. Г. Кондратьєва б.46, вул. Гамалія б.1, вул. О. Аніщенка б.2, вул. Петропавлівська б.117,                              вул. І. Сірка б.37, вул. Г. Кондратьєва б.144, вул. Петропавлівська б.107,                   вул. Н. Соборна б.12, вул. Покровська б.25, вул.  Г. Кондратьєва б.143/2

- Ремонт ДВК за адресою: вул. Прокоф`єва б.36

- Прочищення ДВК за адресою: вул. Петропавлівська б.74,                                                             вул.   Петропавлівська б.96, вул. Харківська б.25

- Усунено протікання в котельній за адресою: вул. Г. Кондратьєва б. 46

- Відновлення опалення за адресою: вул. Заливна б.29, вул. Г. Кондратьєва б.191

- Усунено протікання системи ХВП за адресою: вул. Харківська б.8

- Відновлено ХВП після рем. робіт за адресою: вул. Перекопська б.12,                         вул. Петропавлівська б.53, 68

- Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Олеся б.1,                      вул. Героїв Небесної Сотні б.7, вул. Гамалія б.36/1 - передано на прочистку до КП «Міськводоканал»

Прибирання прибудинкової території – за графіком.