Оперативний звіт по виконаних роботах за 09.01.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

- вул. Котляревського, 2/7 – продовження ремонту під’їзду №1 та №2;

- вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено огляд поверхових дверей;

- вул. Д. Галицького, 53 – проведено обстеження виходу на покрівлю у під’їзді №1 по зверненню заявника;

- вул. Я. Мудрого, 50 – проведено огляд аварійного балкону;

- вул. Декабристів, 78 – відновлено вентиляцію по кухні у квартирі заявника;

- вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Роменська, 81 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Нахімова, 34 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Котляревського, 2/6 – усунено протікання трубопроводу ХВП у підвальному приміщенні;

- вул. Пушкіна, 20 – відновлено задовільне опалення;

- вул. Куликівська, 27 – відновлено роботу рушниковисушувачів по стояку квартири заявника – відновлено частину трубопроводу у підвальному приміщенні;

- вул. Іллінська, 51/1 – замінено трубопроводу мережі каналізації у під’їзді №1;

- вул. Засумська, 16/5 – проведено заміну трубопроводів мережі ХВП та ГВП;

- вул. В. Чорновола, 55 – проведено регулювання дверей шахти ліфта у під’їзді №1 на 5 поверсі;

- вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

- вул. Іллінська, 12– відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

- вул. Б. Шлях, 61 – проведено обстеження електромережі на наявність стороннього підключення – замінено автомати;

- вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Засумська, 12/А – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Д. Галицького, 65/А – відновлено комунальне освітлення;

- вул. Іллінська, 51/1 – замінено вимикач комунального освітлення;

- вул. Роменська, 88 – закріплено поверховий електрощиток;

- вул. Котляревського, 1/1 – перевірено напругу, проведено ревізію поверхового електрощита;

- вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

- Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*,                                          вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*

- Встановлення хомута: пр. М. Лушпи, 40, кв.*

- Відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Прокоф’єва, 35, кв.*

- Прочищення каналізаційної мережі: вул. І.Сірка, 43, кв.*,                                      вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*,                                              вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, пр. М. Лушпи, 30, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 69; пр-т Курський, б. 135;                                               вул. Ковпака, б. 55; вул. Л. Українки, б. 4/1

Знаття та настилання дерев’яної підлоги в загальному коридорі після проведення ремонтних робіт по заміні каналізаційної труби в  житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 15

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                                         вул. Р. Атаманюка, б. 67 (І під.)

Проведені ремонтні роботи по заміні каналізаційної труби в загальному коридорі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 15

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в 1-му блоці на 2-му поверсі біля квартири. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр. Курський, б. 135, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* - стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* - стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію  відновлено.

Пр. Курський, б. 135, кв. №* - стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію  відновлено.

Пр. Курський, б. 47, кв. №* - проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 55, кв. №* - проведена заміна лампочок у 1-му та 2-му під’їзді на 5-х поверхах, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* - проведена заміна світильнику у 3-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* - проведена заміна автомату в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

- вул. Бельгійська, 19 – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні;

- пр. Шевченка, 10 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- вул. Троїцька, 26 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- вул. Бельгійська, 19 – відновлено освітлення в квартирі;

- вул. Бельгійська, 19 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

- вул. Бельгійська, 23 – виконано обстеження електрощитової на стороннє підключення до мережі;

- пров. Інститутський, 5 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- пл. Горького, 5 – відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

- пров. Дерев’янка, 6 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- пр. Шевченка, 3/А - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- вул. Горького, 2 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- вул. Троїцька, 18 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

- вул. Супруна, 28 - виконано роботи по налагодженню системи опалення;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

- Прочищення  каналізації за адресами: вул. Металургів, 77, кв.***;                          вул. Металургів, 24, під’їзд  3; вул. Реміснича, 15, під’їзд 2,3;

- Проведені  ремонтні  роботи мережі водовідведення  за адресами:                         вул. Металургів, 77, кв.***; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;

- Відновлення гарячого водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1,2; вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;  вул. Металургів, 14, під’їзд 1;вул.І.Виговського,6, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;  вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;

- Відновлення опалення за адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 2;                            вул. Реміснича, 21, кв.***;

- Проведені ремонтні  роботи  мережі  гарячого водопостачання  за  адресами: вул. Металургів, 14, кв.***;

- Проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за  адресами: вул. Металургів, 14, кв.***;

- Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                    вул. Холодногірська, 45, під’їзд 4-6;

- Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 77, кв.***; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 4-6;

- Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                          вул. Реміснича,31, кв.***;

- Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича,31,                під’їзд 1; вул. Металургів,13, під’їзд 6; вул. Металургів, 2, під’їзд 1;                              вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1;  вул. Праці, 2, під’їзд 1-4;                                    вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

- Відновлення  роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

- вул. М. Вовчка, буд.3, вул. Р. Корсакова, буд.22, вул. Р. Корсакова, буд.24, вул. І. Сірка, буд.21, вул. СКД, буд.50 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

- вул. Харківська, буд.96 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

- вул. Харківська, буд.42 – проведено роботи по закріпленню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

- 3-й Парковий проїзд, буд.6 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника.

- вул. Р. Корсакова, буд.22, вул. І. Сірка, буд.25, вул. І. Сірка, буд.27, вул. І. Сірка, буд.31, пр. М. Лушпи, буд.10, вул. Інтернаціоналістів, буд.14 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення.

- вул. Харківська, буд.44, вул. СКД, буд.50 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП.

- вул. Харківська, буд.41, вул. Інтернаціоналістів, буд.22, вул. С. Табали, буд.30 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ГВП та ХВП.

- вул. М. Вовчка, буд.17, вул. І. Сірка, буд.27, вул. СКД, буд.9, вул. СКД, буд.36 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

- вул. Р. Корсакова, буд.30, вул. Харківська, буд.40/2, вул. Інтернаціоналістів, буд.22, пр. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

- Відновлення циркуляції за адресою: вул. Заливна, б.9.

- Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 93,                                       вул. З. Космодем’янської, буд. 2, вул. Прокоф`єва, б. 24,                                              вул. Харківська, б. 6/2.

- Відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Прокоф`єва б. 12,                                  вул. Петропавлівська, буд. 98/Д, вул. Харківська, б. 1/1,                                               вул. Даргомижського, буд. 3, вул.  Харківська, б.8/2, вул. 20 р. Перемоги,                               буд. 3/а.

- Прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Заливна, буд. 29,                   вул. Г. Кондратьєва, буд. 118, вул. Харківська, буд. 25.

- Ремонтні роботи на мережі опалення за адресами: вул. Заливна, буд. 29,                         вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 53.

- Ремонтні роботи на мережі ХВП, ГВП за адресами: вул. Заливна, буд. 9,                         вул. Петропавлівська, буд. 68, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Г. Кондратьєва,                буд. 48, буд. 148, пр. М. Лушпи, буд. 23, буд. 55; вул. Прокоф’єва, буд. 12.

- Відключення ХВП для проведення планових робіт: вул. Г. Кондратьєва,                 буд. 48.

- Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 74, вул. Кузнечна, буд. 18, вул. О. Аніщенко, буд. 3 - передано на прочистку до КП «Міськводоканал»

Прибирання прибудинкової території – за графіком.