Оперативний звіт по виконаним роботам за 09.11.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Проведено вивезення куп опалого листя з прибудинкових територій житлових будинків за адресами: вул. Білопільський шлях, 41, 43, 47, 49,                                   вул. Я. Мудрого, 40/А, вул. Харківська, 30/2, вул. Миру, 13,                                 вул. Охтирська, 13, вул. Римського-Корсакова, 16, вул. Косівщинська, 71, 73, 75, вул. І. Кавалерідзе, 11, 15, вул. Нахімова, 30, 34, 32;

вул. Котляревського, 2/7 – виконано частковий ремонт трубопроводу  мережі ливневої каналізації для усунення протікання;

вул. Білопільський шлях, 38 – розпочато ремонт віконних укосів;

вул. Люблінська, 5 – розпочато ремонт під’їздів №3,4;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі холодного водопостачання;

вул. Котляревського, 2/3 – завершено ремонт укосів після заміни вікон;

вул. Іллінська, 51/Г – відновлено роботу рушниковисушувача – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 16/Б – налагоджено роботу мережі опалення шляхом установлення ввідної запірної арматури на допустимі параметри – опалення у квартирі заявника відновлено;

вул. Я. Мудрого, 15 – налагоджено роботу мережі опалення шляхом установлення ввідної запірної арматури на допустимі параметри – опалення у квартирі заявника відновлено;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу мережі опалення по стояку квартири заявника шляхом видалення повітря з мережі;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу мережі опалення по стояку квартири заявника шляхом видалення повітря з мережі;

вул. Д. Галицького, 34 – відновлено роботу мережі опалення по стояку квартири заявника шляхом видалення повітря з мережі;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Харківська, 58/Б – надано роз’яснення одо функціонування мережі опалення та недопущення регулювання її роботи ввідною запірною арматурою;

вул. Іллінська, 12/2 – надано роз’яснення одо функціонування мережі опалення та недопущення регулювання її роботи ввідною запірною арматурою;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря  з мережі;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Набережна р. Стрілка, 34 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 68,                             вул. О. Береста, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 37;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                    буд. 1/1, вул. Заливна, буд. 13, буд. 13/а, буд. 31, буд. 1; вул. О. Береста,                 буд. 5, вул. Прокоф’єва, буд. 36, буд. 12; вул. Шишкарівська, буд. 2,                         вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. Малиновського, буд. 10;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                буд. 183, вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Петропавлівська, буд. 76,                        пр-т М. Лушпи, буд. 55;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. Петропавлівська, буд. 81, вул. Гамалія,                буд. 19, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. О. Береста, буд. 9;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                        пр-т М. Лушпи,  буд. 39, буд. 31; вул. Прокоф’єва, буд. 22;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. О. Береста, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 37; вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. 9 Травня, буд. 8,                  вул. Прокоф’єва, буд. 12,  пр-т М. Лушпи, буд. 9, буд. 31; вул. О. Аніщенка, буд. 10, вул. Харківська, буд. 8,  вул. Героїв Крут, буд. 26;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Соборна, буд. 32;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Заливна, буд. 15, вул. Г. Кондратьєва, буд. 19.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1;                            вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Степаненківська, 20, під’їзд 3;                              вул. Праці, 32, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                          вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1;

відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                                    вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                   вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1,кв.***; вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Нижньохолодногірська, 8, кв.***;

відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Праці, 34, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;                                      вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;                                    вул. Холодногірська, 51, кв.***;  вул. Холодногірська, 45, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3; вул. Нижньохолодногірська, 10,                    під’їзд 3, 4, 5, 6; вул. Реміснича, 6, під’їзд 2; вул. Праці, 32, під’їзд 2;                           вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 2;                        вул. Металургів, 16, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 23, 41, 33, 31, 59; пр-т Курський, буд. 37, 39, 45, 53, 55, 135; вул. Ковпака, буд. 41, 15, 55; вул. Б. Гмирі, буд. 7/а;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                           пр-т Курський, буд. 103/1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту фасадів під’їздів житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 41;

продовжуються роботи по ремонту віконних відкосів житлового будинку: вул. Г. Чибісова, буд. 4;

продовжуються роботи по накриттю козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 41 (1, 2 під.);

продовжуються роботи по встановленню відливів на покрівлі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 41;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини                          1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках: пр-т Т. Шевченко, буд. 9, 13;                                вул. Супруна, буд. 12, 21/1; пр-т Курський,  буд. 103, 103/1; вул. Л. Українки,                  буд. 4, 4/1; вул. Б. Гмирі, б. 7/а; вул. Леваневського, буд. 14;                                        пров. З. Красовицького, буд. 5;

- вул. Б. Гмирі, буд. 7а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

- пр-т Курський, буд. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

- вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

- вул. Р. Атаманюка, буд. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на радіаторі в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

- вул. Р. Атаманюка, буд. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

- вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* – увімкнули автомат в електрощитовій будинку, освітлення відновлено. Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 12, кв.*;

відновлення опалення по стояках: вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*;

заміна вентилю: вул. І. Сірка, 12, кв.*;

заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 15, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Прокоф’єва, буд. 29, вул. Богуна, буд. 8, вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. М. Вовчка, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 26, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 14 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. М. Вовчка, буд. 11 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. Харківська буд. 54/1, вул. Охтирська, буд. 19 - проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького,буд.41, кв. 52 – виконані роботи по відновленню освітлення  в квартирі;

вул. Новомістенська, буд. 23, кв. 30 – виконані роботи по відновленню освітлення  в квартирі;

вул. Троїцька, буд. 24, кв. 71 – виконані роботи по відновленню освітлення  в квартирі;

пр-т Шевченко, буд. 32, кв. 15 – виконані роботи по відновленню освітлення  в квартирі;

вул. Горького, буд. 36 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в під`їзді;

вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані ремонтні роботи на трубопроводі опалення (встановлений хомут);

вул. Привокзальна, буд. 16 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на засувці опалення;

вул. Привокзальна, буд. 18 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на засувці опалення;

вул. Леваневського, буд. 22 – виконані ремонтні роботи по налагодженню гарячого водопостачання  в 5 під’їзді;

вул. Леваневського, буд. 22 – обстежена мережа опалення ;

вул. Горького, буд. 39 – заміна каналізаційного випуску ;

вул. Бельгійська, буд. 18 – виконані роботу по обслуговуванню насосного обладнання;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 4  – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, буд. 8  – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 26  – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 19  – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 17  – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 24  – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 25  – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.