Оперативний звіт по виконаних роботах за 10.11.2020 року
ТОВ «КК «Коменерго-Суми»
Проведено вивезення куп опалого листя з прибудинкових територій житлових будинків за адресами: вул. Нахімова, 21,38,    пров. Гетьманський, 14, вул. Засумська, 5,13,11,16/Б,16/5, вул. Ярослава Мудрого, 5, 15, вул. Іллінська, 12, 12/2;

вул. Білопільський шлях, 38 – продовження ремонту віконних укосів;

вул. Люблінська, 5 – продовження ремонту під’їздів №3,4;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі холодного водопостачання; 

вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 1/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Лермонтова, 13 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, 30/2 – усунено протікання опалювального приладу на сходовій клітині;

вул. Першотравнева, 33 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. І. Кавалерідзе, 9 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Набережна р. Стрілка, 34 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання. 

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»
Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська,41, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; 
проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:    вул. Нижньохолодногірська,8 , під’їзд 4; 
проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3; 
проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3; 
відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:    вул. Холодногірська, 41, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:   вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;  вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; 

відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул.Холодногірська,4 9, кв.***; вул. Івана Виговського, 6, кв.***; 

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:   вул. Металургів, 13, кв.***; вул. Металургів, 73, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 10, під’їзд 3; вул.Металургів,5, під’їзд 5; вул. Праці,32, під’їзд 2;    вул. Реміснича, 35, під’їзд 1. 
Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Харківська,43, під’їзд 1; 
Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ» 

Пр-т Шевченка, буд. 1– виконані ремонтні роботи на трубопроводі опалення;

вул. Супруна, буд. 12 – виконано обстеження дворової каналізації, засмічення, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, буд. 10 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Бельгійська, буд. 19 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Горького, буд. 23/2 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Леваневського, буд. 26 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Троїцька, буд. 18 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Горького, буд. 38 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Горького,буд.28/1– виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді;

вул. Новомістенська,буд. 37– виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді;

вул. Красовицького,буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді;

пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи по заміні вікон в під’їзді;

вул. Супруна, буд. 10 – виконані роботи по встановленню фрамуги на вікно в під’їзді;

вул. Горького, буд. 2– виконані роботи по відновленню освітлення в квартирі;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, буд. 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 17 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.
Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ПРБП «Рембуд» 

 Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Івана Сірка, 43, кв.*;
відновлення опалення по стояках: вул. Івана Сірка, 43, кв.*;
дезінфекція підвального приміщення: вул. Героїв Крут, 78, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс» 
Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 33, 39, 53, 125, 135; вул. Ковпака, б. 55;  вул. Р. Атаманюка, б. 25; вул. Генерала Чибісова, б. 11/1;
продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:   пр-т Курський, б. 103/1 (2 під.);
продовжуються роботи по ремонту фасадів під’їздів житлового будинку: вул. Ковпака, б. 41;
продовжуються роботи по ремонту віконних відкосів житлового будинку: вул. Генерала Чибісова, б. 4;
продовжуються роботи по накриттю козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 41 (1, 2 під.);
продовжуються роботи по встановленню відливів на покрівлі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 41;
ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1–3 поверхи під’їздів в житлових будинках: вул. Ю. Вєтрова, б. 9, 11, 13;  пр. Курський, б. 8, 8/2, 8/6, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 55; вул. Лесі Українки, б. 25;
пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу 1-го поверху. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;
пр-т Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу та ванній в квартирі 1-го поверху. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;
пр-т Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено течію трубопроводу холодного водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто;
пр-т Курський, б. 53, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;
пр-т Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крана на трубопроводі гарячого водопостачання. Перекрили водопостачання в підвальному приміщенні на будинок. Проведені роботи по заміні корінного крана, протікання усунуто;
вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;
вул. Генерала Чибісова, б. 16-Б, кв. №* - відновлено контакт в електрощитовій будинку, комунальне освітлення в 1, 2 та 3 під’їздах відновлено.

вул. Лесі Українки, б. 4/1, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – встановили лампочку в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;
пр-т Курський, б. 103, кв. №* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;
пр-т Курський, б. 103/1, кв. №* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка. 

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).   

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» 

Вул. СКД, буд. 9, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, пр-т М. Лушпи, буд. 10, пр-т М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;
вул. Менделеєва, буд. 4, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації; 
вул. СКД, буд. 12, вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 - проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;
вул. СКД, буд. 6/1 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;
вул. Харківська, буд. 41 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль» 

Виконання ел. робіт за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 31;
виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,  буд. 26/1, вул. Заливна, буд. 13, вул. Івана Сірка, буд. 37, вул. Даргомижського, буд. 1, пр-т М. Лушпи, буд. 9;
прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Гамалія, буд. 19;
усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:  вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, буд. 128, буд. 36, буд. 165/10; вул. Івана Сірка, буд. 2, вул. Заливна, буд. 15, вул. О. Аніщенка, буд. 1;
відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Прокоф’єва, буд. 22, вул. Заливна, буд. 15, пр. М. Лушпи, буд. 39, буд. 39/1, буд. 9, вул. Перекопська, буд. 17;
проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:    пр-т М. Лушпи, буд. 31;  
проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. О. Береста, буд. 9,    вул. Петропавлівська, буд. 81, вул. Прокоф’єва, буд. 24. 

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Соборна, буд. 32. 
