Оперативний звіт по виконаним роботам за 11.11.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Проведено вивезення куп опалого листя з прибудинкових територій житлових будинків за адресами: вул. Люблінська, 5, 20;                                       вул. Д. Галицького, 34, вул. Куликівська, 27, вул. Іллінська, 35,                            вул. Д. Галицького, 53, вул. Іллінська, 51/Г;

вул. Білопільський шлях, 38 – продовження ремонту віконних укосів;

вул. Люблінська, 5 – продовження ремонту під’їздів №3, 4;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі холодного водопостачання;

вул. Садова, 53 – проведено обстеження покрівлі, проведено частковий ремонт та усунено протікання;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

вул. Куликівська, 27 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 40 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Робітнича, 92 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Героїв Чорнобиля, 8 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Іллінська, 12/2 – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Д. Галицького, 35 – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Кузнечна, 5 – відновлено холодне водопостачання у квартирі заявника – прочищено фільтр;

вул. Робітнича, 45 – відновлено холодне водопостачання у квартирі заявника – прочищено фільтр;

вул. Шкільна, 5/Б – проведено обстеження у квартирі заявника, встановлено причини залиття надано роз’яснення;

вул. Робітнича, 45 – проведено зварювальні роботи, усунено протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 51/Г – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 10 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Перемоги, 2 – відновлено  роботу рушниковисушувача по стояку квартири заявника;

вул. Садова, 53 – відновлено  роботу рушниковисушувача – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 10 – відновлено  роботу рушниковисушувача – видалено повітря з мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – усунено протікання на технічному поверсі, замінено кран;

вул. Першотравнева, 33 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньоквартирних ремонтних робіт;

вул. Д. Галицького, 34 – проведено ревізію поверхового електрощита, надано роз’яснення про необхідність виконання внутрішньо квартирних робіт заявнику;

вул. Гетьмана Мазепи, 36а – відновлено освітлення у квартирі заявника – замінено запобіжник;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 40 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено комунальне освітлення;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 40, кв.*;

відключення водопостачання: вул. І. Сірка, 14, кв.*;

відновлення опалення по стояках: вул. І. Сірка, 12, кв.*, вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*,                        вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1,3;                          вул. Металургів, 24, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                 вул. Реміснича, 35, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці, 37, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 19, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Праці, 37, під’їзд 2;

відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. Холодногірська, 39, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                   вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Холодногірська, 41,кв.***;

відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. І. Виговського, 6, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Нижньохолодногірська, 10, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 9,            під’їзд  4;

відновлення роботи ліфтів за  адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, буд. 17 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

пр-т Шевченко, буд. 1– виконані  ремонтні  роботи по усуненню протікання на трубопроводі опалення (технічний поверх);

вул. Супруна, буд. 22 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 4  – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченко, буд. 14  – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 36 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

пр-т Шевченко, буд. 14 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

пров. Інститутський, буд. 3  – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 26 – проведено обстеження інженерних мереж холодного водопостачання;

вул. Привокзальна, буд. 17 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі опалення в теплопункті (проведено зварювальні роботи);

вул. Горького, буд. 2 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 10 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Супруна, буд. 3 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконано ревізію поверхового щита;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 31, 33, 53, 63, 67, 69; пр-т Курський, буд. 55, 103, 39, 45, 53, 55, 135; вул. Ковпака, буд. 41, 15, 55;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                    пр-т Курський, буд. 103/1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту фасадів під’їздів житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 41;

продовжуються роботи по ремонту віконних відкосів житлового будинку: вул. Г. Чибісова, буд. 4;

продовжуються роботи по накриттю козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 41 (1, 2 під.);

продовжуються роботи по встановленню відливів на покрівлі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 41;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках: вул. Р. Атаманюка, буд. 21, 21/1, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 65, 69;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

- вул. Супруна, буд. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

- вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

- пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

- пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – проведені роботи по заміні пакетнику на автомат, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 3, кв. №* – проведена заміна автомату, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 25, вул. Харківська, буд. 44, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 27 - проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 31 - виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 44 - проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 19, вул. Заливна, буд. 13;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 9,              вул. Заливна, буд. 13, вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, вул. Шишкарівська,                  буд. 11, вул. Соборна, буд. 19, вул. Прокоф’єва, буд. 36;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                  буд. 122,  вул. Прокоф’єва, буд. 12;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10, буд. 130; вул. Гамалія, буд. 19,                             вул. Прокоф’єва, буд. 30, буд. 24/б, пр-т М. Лушпи, буд. 47,                                      вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Соборна, буд. 43;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                        пр-т М. Лушпи,  буд. 31, буд. 39; вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 2;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. О. Береста, буд. 5,               пр-т М. Лушпи, буд. 55, буд. 43/2; вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 36, буд. 165/13, буд. 144/2;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. О. Олеся, буд. 1, пр-т М. Лушпи, буд. 9;

проведена заміна кранів на мережі ГВП: пр-т М. Лушпи, буд. 47 – 2 шт.;

проведена заміна кранів на мережі опалення: пр. М. Лушпи, буд. 31 –                    2 шт., вул. Заливна, буд. 31 – 2 шт., вул. І. Сірка, буд. 37 – 3 шт.;

проведена заміна мережі каналізації: вул. О. Береста, буд. 5 – 13 м;

проведена заміна мережі ГВП: пр-т М. Лушпи, буд. 47 – 10 м;

проведена заміна мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10 – 3 м, вул. Петропавлівська, буд. 90 – 6 м;

проведена ізоляція мережі опалення: вул. І. Сірка, буд. 37 – 10 м,                  пр-т М. Лушпи, буд. 47 – 20 м.