Оперативний звіт по виконаних роботах за 18.11.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту парапетів на покрівлі будинку;

Вул. Роменська, 100 – продовження ремонту під’їзду № 1;

Вул. Люблінська, 5 – завершено ремонту під’їзду № 3;

Вул. Іллінська, 40 – продовження ремонту під’їздів № 3;

Вул. Люблінська, 5 – проведено заміну ділянки трубопроводу мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 59 – розпочато роботи з заміни транзитного трубопроводу мережі ХВП спільно з КП «Міськводоканал»;

Вул. Пушкіна, 55 – проведено обстеження входів до під’їздів;

Вул. Куликівська, 27 – проведено малярно-штукатурні роботи біля поверхового електрощита;

Вул. Робітнича, 92 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Б. Шлях, 9/3 – проведено налагоджувальні роботи мережі опалення – відновлено опалення у квартирі заявника;

Вул. Б. Шлях, 9/3 – проведено обстеження мережі ГВП для встановлення обсягів необхідних ремонтних робіт;

Вул. Пушкіна, 55 – проведено налагоджувальні роботи мережі опалення у будинку;

Вул. Роменська, 100 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3 ;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н.Холодногірська,8, кв.***;                        вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи  мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича,10/1, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича,10/1, кв.***; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                  вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. вул.Металургів,17, кв.***;

Відновлення опалення  в квартирах за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Реміснича, 12/1,кв.***; вул.Н.Холодногірська,8, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул.Металургів,14, кв.***; вул. Праці, 32, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;                      вул. Металургів,16, під’їзд 2; вул. Металургів,17, під’їзд 1;                                          вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2;                                       вул. Холодногірська,33/1, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 38, кв.*,

Відновлення опалення по стояках: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                                    вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*,

Ремонт радіатора опалення: вул. Героїв Крут, 54, кв.*,

Відключення водопостачання: пр. М. Лушпи, 42, кв.*,                                               вул. Інтернаціоналістів, 62/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*,

Встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Зварювальні роботи на мережі х/водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, пр. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Заливна, буд. 15, пр. М. Лушпи,                     буд. 47.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами:                                                           вул. З. Космодем’янської, буд. 2, вул. Заливна, буд. 13, вул. Г. Кондратьєва, буд. 140.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                    буд. 140.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 167/1, буд. 144/1; вул. Заливна, буд. 11, вул. І. Сірка, буд. 37, буд. 2; вул. Петропавлівська, буд. 96, буд. 72; вул. Покровська,                 буд. 11, вул. Соборна, буд. 32, пр. 9 –го Травня, буд. 4.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Заливна, буд. 31, пр. М. Лушпи, буд. 47, вул. Петропавлівська, буд. 127.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва,                буд. 48, буд. 165/126, вул. Прокоф’єва, буд. 24, пл. Покровська, буд. 8,                    вул. Малиновського, буд. 9, буд. 2; пр. Огарьова, буд. 4, вул. Г. Крут, буд. 12, вул. Покровська, буд. 23.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 19,                вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. З. Космодем’янської, буд. 7.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 37– виконано ревізію поверхового щита;

Вул. Троїцька, буд.17– виконано ревізію поверхового щита;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконано ревізію поверхового щита;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в під`їзді;

Пров. І. Дерев’янка, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 38 – проведено обстеження трубопроводу системи опалення (протікання);

Пр-т Шевченко, буд. 8 – проведено обстеження трубопроводу системи опалення (протікання);

Пр-т Курський, буд.119 – проведено обстеження трубопроводу системи опалення (протікання);

Вул. Троїцька, буд.14– виконані ремонтні роботи по відновленню опалення в (ремонт засувки);

Вул. Горького, буд. 13 – виконані роботи по відкачуванню каналізаційних стоків в підвальному приміщенні;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Вул. Горького, буд. 23/2 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Вул. Горького, буд. 41 – виконано обстеження дворової каналізації;

Пров. І. Дерев’янка, буд.7– виконано обстеження дворової каналізації;

Вул. Троїцька, буд. 26 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Вул. Горького, буд. 49 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Пров. Інститутський, буд. 4 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по встановленню хомута на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку. Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 43б, 53, 59; пр. Курський, б. 39, 43, 47, 53, 55; вул. Ковпака, б. 55; вул. Л. Українки, б. 14; пр. Шевченко, б. 9

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                           вул. Р. Атаманюка, б. 69 (2 під.)

Продовжуються роботи по ремонту фасадів під’їздів житлового будинку: вул. Ковпака, б. 41

Продовжуються роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку: пр. Курський, б. 43

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т Шевченко, б. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

# Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

# Пр-т Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

# Пр-т Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

# Пр-т Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

# Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т Курський, б. 39, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т Курський, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т Курський, б. 47, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

# Пр-т Курський, б. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки в 6-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

# Пр-т Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

# Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

# Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 8, вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 22 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 23, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 44 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення у місцях загального користування.

Вул. Харківська, буд. 39, вул. СКД, буд. 25 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 11 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.