Оперативний звіт по виконаним роботам за 19.11.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту парапетів на покрівлі будинку;

вул. Роменська, 100 – продовження ремонту під’їзду №1;

вул. Іллінська, 40 – продовження ремонту під’їзду № 3;

вул. Білопільський шлях, 59 – продовження робіт з заміни транзитного трубопроводу мережі ХВП спільно з КП «Міськводоканал»;

вул. Засумська, 16/5 – проведено обстеження входів до під’їздів;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – розпочато роботи з ремонту порогів, укосів та машинного приміщення після проведення капітального ремонту ліфта;

вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження у квартирі заявника для фіксування факту залиття та складання відповідного акту;

вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Римського-Корсакова, 16 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Першотравнева, 20 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП «Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Харківська, 30/2 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника, опалення відновлено;

вул. Засумська, 12/А – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника, опалення відновлено;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника, опалення відновлено;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – усунено протікання мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 92 – проведено налагодження роботи мережі опалення – видалено повітря з мережі;

вул. Пушкіна, 53 – замінено кран Маєвського;

вул. Троїцька, 21 – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. В. Чорновола, 55 – відновлено освітлення у машинних приміщеннях та підходах до них у двох під’їздах;

вул. Першотравнева, 31 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Садова, 33 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Троїцька, 21 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №7;

вул. Засумська, 14 – відновлено роботу ліфта;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 43б; пр-т Курський, буд. 43, 55, 135;                             вул. Ковпака, буд. 13, 55; вул. Г. Чибісова, буд. 11/1;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                        вул. Р. Атаманюка, буд. 69 (2 під.)

продовжуються роботи по ремонту фасадів під’їздів житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 41;

продовжуються роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку: пр-т Курський, буд. 43;

вул. Г. Чибісова, буд. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Шевченко, буд. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

# вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

# пр-т Курський, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

# пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 43/б, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

# вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

# вул. Новорічна, буд. 3, кв. №* – проведена заміна патрону, лампочки та частково замінили провід в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

# вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок при вході в 2-й та 3-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

# Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

# Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6;       вул. Металургів, 9/1, під’їзд 8; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***;  вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;                                        вул. Реміснича, 10/1, кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***;                                   вул. Праці, 32, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;

відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Реміснича, 15, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 15, під’їзд 2; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 14, під’їзд 2;                       вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1;                                 вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Праці, 32,  під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 4;                      вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2;                                       вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Ковпака, 35, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій. Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 19, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М. Вовчка, буд. 13, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. Римського-Корсакова, буд. 22 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 19 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. 4-та Продольна, буд. 12/1 – проведено роботи по усуненню протікання мереж каналізації в підвальному приміщенні.

вул. СКД, буд. 48, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. М. Вовчка, буд. 13, вул. Римського-Корсакова, буд. 26 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 34, вул. Охтирська, буд. 9, вул. СКД, буд. 42 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення опалення по стояках: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

заміна ділянки  мережі опалення: вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*;

ремонт засувки: вул. І. Сірка, 12, кв.*;

заміна засувки г/в: вул. Героїв Крут, 66, підвал;

ремонт випуску дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд.23 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного стояку в с/у;

пр-т Шевченка, буд. 8 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення в квартирі протікання ліквідовано;

вул. Супруна, буд. 3 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Леваневського, буд. 12 – виконано планове відключення холодного та гарячого водопостачання, для виконання ремонтних робіт по письмовому зверненню;

вул. Горького, буд.5/а – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Горького, буд. 38 – виконано злиття теплоносія з мережі опалення, для проведення ремонтних робіт по письмовому зверненню в квартирі;

пр. Курський, буд. 119 – ліквідовано протікання на трубопроводі опалення, зварювальні роботи;

вул. Супруна, буд. 28 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання на вводі в будинок;

пр-т Шевченка, буд. 23 – відновлено комунальне електропостачання, замінено патрон;

вул. Дерев’янко, буд. 23/2 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 18 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, буд. 41– відновлено комунальне електропостачання, замінено патрон;

вул. Горького, буд. 38 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Привокзальна, буд. 35/б – ревізія поверхового щита;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Заливна, буд. 31, вул. Малиновського, буд. 9, пр-т М. Лушпи, буд. 55, вул. Прокоф’єва, буд, 30, вул. Харківська, буд. 1/1;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Прокоф’єва,                    буд. 30, вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 25; пр-т М. Лушпи, буд. 55;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                буд. 140, вул. О. Береста, буд. 9, вул. О. Аніщенка, буд. 1;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 140, вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Харківська, буд. 25, буд. 1/1; вул. 9 Травня, буд. 4,                                 вул. Малиновського, буд. 10, пров. Огарьова, буд. 4, вул. О. Аніщенка, буд. 2;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Заливна, буд. 11, вул. Харківська, буд. 25;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                            вул. Заливна, буд. 31, буд. 11; пр-т М. Лушпи, буд. 9, вул. І. Сірка, буд. 2;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва,                буд. 175, вул. Малиновського, буд. 2, вул. Харківська, буд. 26/1,                              вул. Гагаріна, буд. 16;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд. 38; вул. Гамалія, буд. 21, вул. Петропавлівська, буд. 81, вул. Покровська, буд. 14, вул. Перекопська, буд. 5, вул. О. Аніщенка, буд. 3, буд. 1;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Даргомижського, буд. 4;

вивіз листя та гілля: вул. Соборна, буд. 32, вул. 9 Травня, буд. 4,                       вул. О. Олеся, буд. 1, буд. 2, буд. 5, буд. 4, буд. 6 (частково),                                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/140, буд. 165/13, буд. 165/135, буд. 165/134;        вул. Петропавлівська, буд. 101, буд. 93; вул. Харківська, буд. 1/1, буд. 6/2, буд. 8 (частково), буд. 28/1, буд. 8/2; вул. Заливна, буд. 29, буд. 31;                          вул. Прокоф’єва, буд. 30, буд. 36; пр-т М. Лушпи, буд. 55, буд. 39, буд. 39/1, буд. 47, буд. 49, буд. 43/2; вул. Героїв Крут, буд. 4, буд. 12, буд. 20, буд. 26.

проведені роботи по склінню вікон: вул. Прокоф’єва, буд. 30;

проведена заміна каналізаційних випусків: пр-т М. Лушпи, буд. 55 – 9 м.п., вул. Заливна, буд. 11 – 11 м.п.;

проведена ізоляція мережі опалення: вул. Заливна, буд. 11 – 20 м. п.