Оперативний звіт по виконаних роботах за 24.11.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту парапетів на покрівлі будинку;

вул. Роменська, 100 – продовження ремонту під’їзду №1;

вул. Іллінська, 40 – продовження ремонту під’їзду № 3;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт з ремонту порогів, укосів та машинного приміщення після проведення капітального ремонту ліфта;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – виконано роботи з відновлення освітлення у машинному приміщенні та на підходах до нього;

вул. Білопільський шлях, 9, 43 – прочищено мережу каналізації;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Лисенка, 10  – налагоджено роботу мережі опалення – видалено повітря з мережі;

вул. В. Чорновола, 78 – налагоджено роботу мережі опалення – видалено повітря з мережі;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – усунено протікання зі стелі у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 40 – проведено обстеження інженерних  мереж у квартирі заявника – протікання не виявлено;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта.Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 7, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                 вул. Холодногірська ,49, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Івана Виговського, 6, під’їзд 1;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. І. Виговського,6, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. Н. Холодногірська, 8,кв.***; вул. Металургів, 16,кв.***;                                   вул. Реміснича,25,кв.***;

відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 30/1,кв.***; вул. Л. Бикова,7,кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Металургів, 2, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 6,                   під’їзд 3; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича,19, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака, 29, під’їзд 1,3;                        вул. Ковпака, 45, під’їзд 1; вул. Ковпака, 23, під’їзд 1; вул. Ковпака, 47,                  під’їзд 3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд.23/1 - виконано роботи по заміні дільниці каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, буд.5 –  виконано роботи по відновленню комунального електропостачання  в під’їзді;

пров. Суджанський, буд.20 –  виконано роботи по відновленню комунального електропостачання  в під’їзді;

вул. Горького, буд.36 –  виконано роботи по відновленню комунального електропостачання  в під’їзді;

вул. Новомістенська, буд. 28 –   провели ревізію поверхового щита;

вул. Рибалко,буд. 1 - відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

вул. Леваневського,буд. 28 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

вул. Новомістенська, буд. 4 – виконано заміну лампочки та ремонт патрона в під’їзді;

вул. Привокзальна, буд. 35В – виконані зварювальні роботи по ремонту вхідних дверей в під’їзді;

вул. Новомістенська, буд. 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного стояку в с/у;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 33 – виконано обстеження трубопроводу опалення в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 24 – злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. Харківська, буд. 46, вул. Нижньосироватська, буд. 65 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 62, 3-й Парковий проїзд, буд. 2, вул. Менделєєва, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/В,вул. СКД, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 10, пр. М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/2, вул. СКД, буд. 19, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1,

вул. Миру, буд. 5, вул. Івана Сірка, буд. 29 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

відновлення опалення по стояках: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                                    вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*,

відключення водопостачання: пр-т М. Лушпи, 42, кв.*,                                            вул. Інтернаціоналістів, 62/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, пр-т М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 22;                          пров Огарьова, буд. 3, вул. Прокоф’єва, буд. 36;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Заливна, буд. 13, буд. 29; вул. Харківська, буд. 6/2, вул. Петропавлівська, буд. 51,                                      пр-т М. Лушпи, буд. 31, вул. Гамалія, буд. 17/1, вул. Прокоф’єва, буд. 24/б, вул. Г. Кондратьєва, буд. 126;

прочищення каналізаційної системи за адресою:                                                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/9, буд. 140;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 146/1, буд. 140, буд. 37; вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 127; вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Харківська, буд. 26/1,  вул. Малиновського, буд. 2, вул. Гагаріна, буд. 16, пр-т М. Лушпи, буд. 9, пров. 9 Травня, буд. 8, вул. Кооперативна, буд. 4, вул. Гамалія, буд. 21;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т М. Лушпи, буд. 39, вул. Харківська, буд. 25;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                вул. Петропавлівська, буд. 76;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Прокоф’єва, буд. 24, буд. 36; вул. О. Аніщенка, буд. 2, вул. Гамалія, буд. 21, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд. 165/126, буд. 191; вул. Заливна, буд. 29.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 51, 53, 31, 25; пр. Курський, 37, 55, 53;                    пр-т Шевченка, б. 13; вул. Ковпака, б. 13;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                     вул. Р. Атаманюка, б. 69 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту фасадів під’їздів житлового будинку: вул. Ковпака, б. 41;

продовжуються роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку: пр-т Курський, б. 43;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання по стояку в під’їзді. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Шевченка, б. 13 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – стравлено повітря з мережі опалення, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, б. 37, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – увімкнули автомат в електрощитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).