Оперативний звіт по виконаним роботам за 25.11.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів, 74 – розпочато ремонт цегляної кладки парапетів та оголовків ДВК;

вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту парапетів на покрівлі будинку;

вул. Роменська, 100 – продовження ремонту під’їзду №1;

вул. Іллінська, 40 – продовження ремонту під’їзду № 3;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт з ремонту порогів, укосів та машинного приміщення після проведення капітального ремонту ліфта;

вул. Білопільський шлях, 23, 53, 59, 61, 41, 43, 47, 49, 38; вул. Косівщинська, 79, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, вул. Нахімова, 15, 30, 32, 34, 36, 38, 21, 19; пров. Гетьманський, 14, вул. І. Кавалерідзе, 9, 9/2, 17,                                           вул. Котляревського, 2/9, вул. Лисенко, 10, вул. 5-та Продольна, 77,                  вул. Декабристів, 74 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території житлових будинків;

вул. Білопільський шлях, 23 – проведено дератизацію підвального приміщення;

вул. Косівщинська, 96/4 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 36, 34  – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 49 – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 51/1, 51Г, 49 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Д. Галицького, 39 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Куликівська, 27 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

пр-т Шевченка, 7 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Я. Мудрого, 50  – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/5 – проведено обстеження внутрішньо квартирних інженерних мереж, виявлено причини протікання – необхідне проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Робітнича, 94 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Я. Мудрого, 70 – проведено заміну вимикача комунальної електроенергії;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

вул. Засумська, 14 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, буд. 126;        пр-т М. Лушпи, буд. 31;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. вул. Харківська, буд. 26/1, пр-т М. Лушпи, буд. 9;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 36;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 140, буд. 6; вул. Петропавлівська, буд. 51,                           вул. Заливна, буд. 1, буд. 31; вул. Малиновського, буд. 2, вул. Соборна,                   буд. 38, пр-т М. Лушпи, буд. 9, буд. 49, буд. 23; пр. 9-го Травня, буд. 4;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                вул. Прокоф’єва, буд. 22;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Петропавлівська,               буд. 93;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Г. Кондратьєва, буд. 38, буд. 191;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                    буд. 81;

проведена заміна мережі опалення: вул. Харківська, буд. 26/1 – 3 м.,                        вул. Шишкарівська, буд. 15 – 12 м;

проведена заміна мережі ХВП: вул. Харківська, буд. 1/1 – 2 м.,                               пр-т М. Лушпи, буд. 9 – 5 м;

проведена заміна засувки опалення: вул. Козацький Вал, буд. 4 – 2 шт.;

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів,16, під’їзд 1;                          вул. Праці, 37, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 1, 3; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6;                                     вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                              вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                        вул. Холодногірська,39, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Праці, 32, кв.***; вул. Металургів, 26,кв.***; вул. Металургів, 24,кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Холодногірська, 45, кв.***;                             вул. Холодногірська, 49, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***;

відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Реміснича,6, кв.***;       вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***;                               вул. Холодногірська, 45, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2;                    вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Металургів, 14, під’їзд 3; вул. Ковпака, 45, під’їзд 2;                             вул. Ковпака, 29, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                              вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*;

відновлення опалення по стояках: вул. І. Сірка, 12, кв.*;

заміна крану «Маєвського»: вул. Героїв Крут, 50, кв.*;

зачеканка з’єднання: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*;

заміна вентилю: вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналісітв, 57/а, кв.*,            вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 11 – виконано заміну засувки  на трубопроводі  опалення;

пров. Інститутський, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 4, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, буд.8, 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 37 – встановлено хомути  на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

вул. Привокзальна, буд. 35 – встановлено хомути  на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

вул. 2-га Залізнична, буд. 22 – встановлено хомути на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

вул. Новомістенська, буд. 25 – виконано заміну крана Маєвського в квартирі;

вул. Привокзальна, буд. 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, буд. 31,33 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, буд. 10 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 23/1 –  виконано роботи по відновленню комунального електропостачання  в під’їзді;

вул. Супруна, буд. 10 –  виконано роботи по відновленню комунального електропостачання  в під’їзді;

пл. Горького, буд. 5 –  виконано роботи по відновленню електропостачання  в квартирі;

вул. Новомістенська, буд. 31 – виконано ремонтні роботи водопідігрівача;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 40, вул. Харківська, буд. 38, вул. М. Вовчка, буд. 13 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 40, вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника;

3-й Парковий проїзд, буд. 2 – проведено роботи по усуненню протікання мереж каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по прочищенню зливової каналізації;

вул. Миру, буд. 5, вул. Менделєєва, буд. 4, вул. СКД, буд. 5, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 19, вул. СКД, буд. 5 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 53, 31, 33, 25, 27, 59; пр-т Курський, буд. 103/1; пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5; вул. Ковпака, буд. 13; вул. Л. Українки, буд. 14, 25;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                        вул. Р. Атаманюка, буд. 69 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту фасадів під’їздів житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 41;

продовжуються роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку: пр-т Курський, буд. 43;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання по стояку в під’їзді. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку санвузла. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №*  – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 31, кв. №* – стравлено повітря з мережі опалення, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 33, кв. №* – стравлено повітря з мережі опалення, циркуляцію відновлено;

пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5, кв. №* – стравлено повітря з мережі опалення, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 25, кв. №* – стравлено повітря з мережі опалення, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр-т Курський, буд. 123, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки буд. 25, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).