Оперативний звіт по виконаним роботам за 03.11.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. І. Кавалерідзе, 9/2 можна звернутись за додатковим мобільним номеромпродовження робіт з заміни трубопроводів мережі холодного водопостачання;

вул. Котляревського, 2/3 – продовження ремонту укосів після заміни вікон;

вул. Білопільський шлях, 9/3 – проведено обстеження покрівлі та стиків стінових панелей будинку по зверненню заявника;

вул. Д. Галицького, 53 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 100 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Іллінська, 40 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Засумська, 14 – відновлено опалення у квартирі заявника після заміни опалювального приладу власниками квартири;

вул. Харківська, 58/Б – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Іллінська, 51/1 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Іллінська, 12/1 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Нахімова, 21 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Лермонтова, 13 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено опалення по стояку квартири заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Нахімова, 36 – відновлено опалення по стояку квартири заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Я. Мудрого, 50 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Я. Мудрого, 52 – проведено обстеження інженерних мереж у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Першотравнева, 37 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Д. Галицького, 39 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. В. Чорновола, 55 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. В. Чорновола, 55 – розпочато роботи з ремонту двигуна ліфта у під’їзді №1;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3.

Розпочато опалювальний період, працівниками підприємства здійснюється налагодження опалення до житлових будинків та налагоджувальні роботи.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. 1-ша Новопоселенська, 1, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;                                                   вул. Реміснича, 15, кв.***;  вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***;

відновлення опалення в квартирах за адресам: вул. Металургів, 16, кв.***;  вул. Металургів, 17, кв.***;  вул. Л. Бикова, 2/1,кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Металургів, 2, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***, вул. 1-ша Новопоселенська, 1, кв.***; вул. Металургів, 7, кв.***; вул. Металургів, 9, кв.***; вул. Металургів, 13, кв.***;                                                вул. Реміснича, 10, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                 вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Л. Бикова, 1,кв.***; вул. Праці, 32, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами:                                                  вул. 1-ша Новопоселенська, 1, під’їзд 2; вул. Металургів, 5, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. К. Зеленко, буд. 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. СКД, буд. 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31, вул. СКД, буд. 36, вул. СКД, буд. 50 - виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

пр-т Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд 40, вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 59, вул. Римського-Корсакова, буд. 30 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 19, вул. Харківська, буд. 40/2, вул. Харківська, буд. 41, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*;

відновлення опалення по стояках: вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*,                                вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 61, кв.*, вул. Героїв Крут, 50, кв.*, вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*, вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. І. Сірка, 12, кв.*, пр-т М. Лушпи, 24, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Шевченко, буд. 9, 13; пр-т Курський, буд. 51, 43, 47, 135; вул. Р. Атаманюка, буд. 31, 51; вул. Л. Українки, буд. 25; вул. Б. Гмирі, буд. 7/а;

продовжуються роботи по встановлення решіток та накриттю входу в підвальне приміщення житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 55;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка буд. 1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту фасадів під’їздів житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 41;

продовжуються роботи по ремонту віконних відкосів житлового будинку: вул. Г. Чибісова, буд. 4;

продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 41;

продовжуються роботи по накриттю козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 41 (1, 2 під.);

продовжуються роботи по встановленню відливів на покрівлі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 41;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках: вул. Ю. Вєтрова, буд. 9, 11, 13; пр-т Курський, буд. 8, 8/2, 8/6, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 55; вул. Л. Українки, буд. 25;

пр-т Шевченко, буд. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Б. Гмирі, буд. 7/а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі та випуску, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, протікання усунуто;

пр-т Шевченко, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на радіаторі в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 4 – заміна засувку на трубопроводі опалення в теплопункті будинку;

вул. Троїцька, буд. 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 35/ж – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 28 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщені, протікання ліквідовано;

пр-т Шевченка, буд. 34 – ліквідовано протікання стояка гарячого водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут;

вул. Псільська, буд. 8 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення по стояку;

вул. Новомістенська, буд. 25 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення по стояку;

вул. Горького, буд.10 – виконано ревізію поверхового щита;

пров. Красовицького, буд.9 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Троїцька, буд. 9 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська, буд. 19 – відновлено комунальне електропостачання, заміна патрона;

вул. Супруна, буд. 26 – виконано ремонт поверхового щита;

вул. Супруна, буд. 2 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

вул. Горького, буд. 36 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

вул. Горького, буд. 2/а – виконані ремонтні роботи на каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 28 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення по стояку;

вул. Горького, буд. 13 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення по стояку;

вул. Леваневського, буд. 22 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення по стояку;

вул. Супруна, буд. 10 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення по стояку;

вул. 2-га Залізнична, буд. 22/а – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення по стояку;

вул. Новомістенська, буд. 4, 23 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення по стояку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка та при сприятливих погодних умовах.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр-т М. Лушпи, буд. 31, вул. Прокоф’єва, буд. 24;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 132, буд. 126; вул. Покровська, буд. 25;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 128, буд. 165/126, буд. 35, буд. 54, буд. 165/10; вул. Прокоф’єва, буд. 36, пр-т М. Лушпи, буд. 23, вул. Соборна, буд. 19, вул. Петропавлівська, буд. 96, вул. О. Береста, буд. 5;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                        вул. Героїв Крут, буд. 26, вул. І. Сірка, буд. 2;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Петропавлівська, буд. 127, буд. 109, буд. 123; вул. Харківська, буд. 28/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, буд. 126, буд. 122, буд. 110; вул. Прокоф’єва, буд. 36, буд. 30; вул. Героїв Крут, буд. 26, вул. О. Аніщенка, буд. 10;

проведена заміна мережі к/з: вул. Петропавлівська, буд. 106 – 8 м. п., вул. О. Аніщенка, буд. 3/1 – 6 м.п.;

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.