Оперативний звіт по виконаним роботам за 04.11.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Проведено прибирання червоної лінії вул. Іллінська в рамках допомоги комунальним службам міста у приведенню м. Суми до належного санітарного стану;

проведено обстеження прибудинкових територій будинків по зверненням громадян щодо наявності та необхідності улаштування лавок;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі холодного водопостачання;

вул. Котляревського, 2/3 – продовження ремонту укосів після заміни вікон;

вул. Перемоги, 2 – проведено обстеження та заміри вікон у місцях загального користування для планування їх заміни;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження та заміри вікон у місцях загального користування для планування їх заміни;

вул. Засумська, 16/Б – виконано ремонтні роботи (усунення аварійної ситуації) мережі ХВП та каналізації – відновлено водопостачання;

вул. Роменська, 88 – проведено обстеження трубопроводів – стояків мереж ХВП та каналізації у квартирах, надано роз’яснення щодо необхідності термінової заміни внутрішньо квартирних мереж для недопущення аварійної ситуації та затоплення приміщень;

вул. Іллінська, 49 – проведено обстеження мережі липневої каналізації будинку, виявлено та усунено причини протікання;

вул. Д. Галицького, 53 – прочищено мережу каналізації;

вул. Першотравнева, 26 – усунено протікання мережі опалення у підвальному приміщенні – виконано зварювальні роботи;

вул. Засумська, 11 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника – установлено хомут;

вул. Д. Галицького, 35 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                               вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 1;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами:                                                 вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Металургів, 9, під’їзд 3;

відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Праці, 31, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання  за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Нижньохолодногірська, 10, кв.***; вул. Металургів, 9, під’їзд 3;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                 вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;                                               вул. Реміснича, 19, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 16, кв.***;  вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***;   вул. Холодногірська, 49, кв.***;  вул. Холодногірська, 51, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці,26, під’їзд 2; вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 3;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 4;                          вул. Реміснича, 31,під’їзд 2; вул. Ковпака, 17, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 40, кв.*,  вул. Героїв Крут, 40, кв.*;

відновлення опалення по стояках: вул. І. Сірка, 43, кв.*,                                         вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*, вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*, вул. І. Сірка,14, кв.*, вул. І. Сірка, 12, кв.*, пр-т М. Лушпи, 24, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. І. Сірка, 12, кв.*, пр-т М. Лушпи, 40, кв.*,                      вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: пр-т М. Лушпи, 42 кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Інститутський, буд. 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 10 – виконано обстеження дворової каналізації, засмічення, передано на КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, буд. 24 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 4 – виконано обстеження мережі опалення по стояку;

пров. Дерев’янко, буд. 6 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення по стояку;

вул. Новомістенська, буд. 23,27 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення по стояку;

вул. Супруна, буд.12 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, буд. 39 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Супруна, буд. 6 – відновлено комунальне електропостачання, замінено патрон;

пр-т Шевченка, буд. 3 – відновлено комунальне електропостачання при вході в під’їзді;

пр-т Шевченка, буд. 22 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Новомістенська, буд. 4 – проведено роботи по налагодженню системи опалення;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 39, 43, 51, 53; вул. Р. Атаманюка, буд. 55, 59; продовжуються роботи по встановлення решіток та накриттю входу в підвальне приміщення житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 55;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                      вул. Р. Атаманюка буд. 1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту фасадів під’їздів житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 41;

продовжуються роботи по ремонту віконних відкосів житлового будинку: вул. Г. Чибісова, буд. 4;

продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку:                       вул. Р. Атаманюка, буд. 41;

продовжуються роботи по накриттю козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 41 (1, 2 під.);

продовжуються роботи по встановленню відливів на покрівлі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 41;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках: вул. Р. Атаманюка, буд. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 49, 51, 53, 55, 63, 67, 69;

пр-т Курський, буд. 39 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої к/з мережі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 43, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитку та заміни проводку, освітлення в квартирах відновлено;

пр-т Курський, буд. 45, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 43, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 131, кв. №* – встановили лампочку і патрон в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 10, вул. Римського-Корсакова, буд. 32, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. Римського-Корсакова, буд. 8 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Римського-Корсакова, буд. 32 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. СКД, буд. 42 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. М. Вовчка, буд. 13 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 127, буд. 51; вул. Соборна, буд. 42, пр-т М. Лушпи, буд. 9, вул. Харківська, буд. 26/1;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр-т М. Лушпи, буд. 47, вул. Героїв Крут, буд. 26, вул. Харківська, буд. 6/2, вул. Гамалія, буд. 21;

прочищення каналізаційної системи за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 55;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 148, буд. 54; пр-т М. Лушпи, буд. 31,                  вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Петропавлівська, буд. 106, вул. Харківська, буд. 8;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Прокоф’єва, буд. 24/б;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Петропавлівська,                 буд. 123, буд. 76; вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2, буд. 50, буд. 122, буд. 110, буд. 35; вул. Перекопська, буд. 17, вул. Малиновського, буд. 10,                               вул. Воскресенська, буд. 15, вул. Заливна, буд. 29, вул. О. Береста, буд. 5;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Олеся, буд. 5,                      вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Петропавлівська, буд. 53;

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.