Оперативний звіт по виконаних роботах за 05.11.2020

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Проведено прибирання червоної лінії вул. Білопільський шлях та  вул. Нахімова в рамках допомоги комунальним службам міста у приведенню м. Суми до належного санітарного стану;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі холодного водопостачання;

вул. Котляревського, 2/3 – продовження ремонту укосів після заміни вікон;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 19 – відновлено опалення у квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – відновлено опалення у квартирі заявника;

вул. Роменська, 88 – відновлено опалення у квартирі заявника;

вул. Троїцька, 21 – відновлено опалення у квартирі заявника;

вул. Б.ілопільський шлях, 61 – усунено протікання мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 49 – проведено обстеження опалювального приладу у квартирі заявника, надано рекомендації щодо необхідності проведення його часткового ремонту;

вул. Першотравнева, 33 – проведено обстеження опалювального приладу у квартирі заявника, надано рекомендації щодо необхідності його заміни;

вул. Іллінська, 49 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення в машинному приміщенні та біля входу до ліфтового машприміщення у всіх під’їздах будинку;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено освітлення в машинному приміщенні та біля входу до ліфтового машприміщення;

вул. Іллінська, 10 - відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Роменська, 88 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Декабристів, 143 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 10, 3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. Римського-Корсакова, буд. 8 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. СКД, буд. 25, вул. СКД, буд. 14 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення опалення по стояках: вул. Героїв Крут, 38, кв.*,  вул. Івана Сірка, 14, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

дезінфекція підвального приміщення: вул. Івана Сірка, 14, підвал;

заміна засувки: вул. Прокоф’єва, 35, підвал, вул. Інтернаціоналістів, 59/а, підвал, вул. Героїв Крут, 66, підвал;

заміна ділянки дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 78, кв.*,  вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 25; вул. Ковпака, б. 13, 15; вул. Генерала Чибісова, б. 20; пр. Курський, б. 39, 51, 129;

завершені роботи по встановлення решіток та накриттю входу в підвальне приміщення житлового будинку: вул. Ковпака, б. 55;

завершені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:    вул. Р. Атаманюка б. 1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту фасадів під’їздів житлового будинку: вул. Ковпака, б. 41;

проведені роботи по ремонту покрівлі над сходовою клітиною житлового будинку: пр. Курський, б. 123;

продовжуються роботи по ремонту віконних відкосів житлового будинку: вул. Генерала Чибісова, б. 4;

проведені роботи по встановленню пружини на дверях входу до під’їзду житлового будинку: вул. Г. Чибісова, б. 20

Продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 41;

продовжуються роботи по накриттю козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 41 (1, 2 під.);

продовжуються роботи по встановленню відливів на покрівлі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 41;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках: вул. Р. Атаманюка, б. 1, 1/а, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 36, 28; вул. Г. Чибісова, б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 18, 20; пров. Л. Українки, б. 1, 2, 2/а, 3, 4, 6; вул. Новорічна, б. 1, 2, 3, 4, 6, 7.

вул. Генерала Чибісова, б. 20 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, б. 129 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

- вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, б. 51, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена заміна проводу в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 123, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів,5, під’їзд 8;   вул. Металургів, 24, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова,17, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:    вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Івана Виговського, 6, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Реміснича, 6, кв.***;

відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Металургів, 2, кв.***; вул. Реміснича, 12/2, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;  вул. Холодногірська,49, кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***;   вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:   вул. Холодногірська,45, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 2.

Прибирання прибудинкових територій. Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 38 – виконані зварювальні роботи на трубопроводі опалення в підвальному приміщені, встановлено спусник;

вул. Горького, 5/а – виконані ремонтні роботи на мережі опалення в будинку, опалення відновлено;

пр-т Шевченка, буд. 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 2, 41 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, буд. 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 4 – виконано обстеження радіатора у квартирі, протікання не виявлено ;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконано обстеження радіатора у квартирі;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді;

вул. Троїцька, буд. 41 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді;

вул. Супруна, буд. 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді;

пров. Дерев’янко, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді;

вул. Бельгійська, буд.19 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді;

пр-т Шевченко, буд. 3 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді;

пр. Шевченко, буд. 26 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. 2-га Залізнична, буд. 22/а – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Привокзальна, буд. 8 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення); пров. Красовицького, буд. 4 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення). Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Гамалія, буд.19, вул. Петропавлівська, буд. 127;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 129, вул. Харківська, буд. 1, пр-т М. Лушпи, буд. 39;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 3/1, вул. Г. Кондратьєва, 183;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 128, буд. 6, пр-т М. Лушпи, буд. 55, вул. Івана Сірка, буд. 2, вул. Петропавлівська, буд. 53,74, вул. 2-га Харківська, буд. 6,   вул. Соборна, буд. 25, вул. Заливна, буд. 11, вул. Гамалія, буд. 36/1;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Гамалія, буд. 1, вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. Г. Кондратьєва, 165/135, вул. Покровська, буд. 25, вул. Шишкарівська,   буд. 2;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:  пр-т М. Лушпи, буд. 39/1, буд. 43/2, вул. Прокоф’єва, буд. 24/б, вул. Заливна, буд. 29, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144;

проведені технічні роботи на мережі опалення: пр. М. Лушпи, буд. 49,  вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Малиновського, буд. 9; вул. О. Береста, буд.5, вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Петропавлівська, буд. 106,109,81,93,96,117,  вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, буд. 185, буд. 122, буд. 36,  вул. Покровська,буд.23, вул. Гагаріна, буд. 16, вул. Олександра Олеся, буд. 5, вул. Малиновського, буд. 2;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Шишкарівська, буд.2, вул. Покровська, буд. 25, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. Гамалія, буд. 1;

проведена заміна кранів на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2 – 8 шт., буд. 122 – 2шт., вул. Івана Сірка, буд. 2 – 8 шт.;

проведена заміна мережі ХВП: вул. Соборна, буд. 42 – 3 п. м;

проведена заміна мережі ГВП: пр-т М. Лушпи, буд. 39 – 2 п. м., буд. 47 –  20 п. м;

проведена заміна мережі опалення: вул. Івана Сірка, буд. 2 – 1 п. м.,   вул. Кузнечна, буд. 6 –12 п. м;

проведена ізоляція мережі опалення: вул. Кузнечна, буд. 6 –12 п. м;

проведена заміна кранів на мережі ГВП: пр-т М. Лушпи, буд. 39 – 2 шт.