Оперативний звіт по виконаних роботах за 30.11.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»

Виконано вивезення рослинних відходів (листя/гілля) з прибудинкової території житлових будинків за адресами: вул. Засумська, 5, 11, 13, 16/5, 16/Б; вул. Я. Мудрого, 15, 79, 70, 5, 52; вул. Іллінська, 10, 12, 12/1, 12/2, 51/1, 51/Г, 1; вул. Робітнича, 67, 47, 92, 94;                                      вул. В. Чорновола, 55, 78; вул. Пушкіна, 4, 53, 55; вул. Першотравнева, 20, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 37; вул. Садова, 77; вул. Гетьмана Мазепи, 2, вул. Кузнєчна, 5, вул. Героїв Чорнобиля, 1,3,   вул. Набережна р. Стрілка, 50

Вул. Котляревського, 1/1 – завершено ремонт парапетів на покрівлі будинку;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт з ремонту машинного приміщення після проведення капітального ремонту ліфта;

Вул. Іллінська, 10 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Люблінська, 20 – прочищено мережу каналізації;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Д. Галицького, 65/А – усунено протікання опалювального приладу на сходовій клітині під’їзду;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу опалювального приладу;

Вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження мережі каналізації у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

Вул. Засумська, 12/Г – усунено протікання трубопроводу  мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

Вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 8;                         вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. І. Виговського,6, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Металургів, 17, кв.***;  вул. Степаненківська, 20,кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська,41, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 50, кв.*,

Заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*,

Заміна ділянки трубопроводу опалення: вул. Харківська, 24, кв.*,

Перепакування згонів: вул. І. Сірка, 15, кв.*,

Зварювальні роботи на мережі х/водопостачання: вул. Героїв Крут, 72, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд.18 – виконано ремонтні роботи циркуляційного насосу холодного водопостачання;

Пл. Горького, 2 – виконано обстеження системи опалення в теплопункті будинку, заміри тиску;

Пр-т. Шевченка, буд. 22 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Горького, буд. 41 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Пров. Інститутський, буд. 25 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Пров. Толстого, буд. 3 – виконані роботи по відновленню освітлення  в квартирі;

Пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи по відновленню освітлення  в квартирі;

Вул. Супруна, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в під`їзді;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в під`їзді;

Вул. Горького, буд. 49 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи по вивезенню рослинних відходів (листя та гілля) на прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 29, пров. Богуна, буд. 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Харківська, буд. 42 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 18, вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 21 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 5 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення у підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 6/1, вул. СКД, буд. 6, вул. Глінки, буд. 11, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 41, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. Римського-Корсакова, буд. 26, вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 69; пр-т Курський, б. 39; вул. Г. Чибісова,               б. 11/1; пр. Шевченко, б. 13; вул. Ковпака, б. 15, 55.

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                            вул. Р. Атаманюка, б. 69 (2 під.)

Продовжуються роботи по ремонту фасадів під’їздів житлового будинку: вул. Ковпака, б. 41

Продовжуються роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку: пр. Курський, б. 43

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду: вул. Р. Атаманюка, б. 27                     (3 під.).

Вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр. Шевченко, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр. Курський, б. 55, кв. №* – проведена заміна патрону та лампочки в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Новорічна, б. 6, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена заміна 4-х лампочок в 1-му блоці, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 43, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 2-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Новорічна, б. 7, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 1;                             пр. М. Лушпи, буд. 39/1.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. Харківська, буд. 22/1, вул. Заливна, буд. 13, буд. 31.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 6, буд. 144, буд. 19; вул. Петропавлівська, буд. 109, вул. Харківська, буд. 22/1, вул. Заливна, буд. 1, вул. Прокоф’єва, буд. 22, вул. Козацький Вал, буд. 4.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                вул. Прокоф’єва, буд. 22, вул. Соборна, буд. 32.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва,                   буд. 50, вул. Малиновського, буд. 9, пр. М. Лушпи, буд. 31.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                   буд. 51, вул. Гамалія, буд. 19.