Оперативний звіт по виконаних роботах за 09.12.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Холодногірська, 31 – розпочато малярні роботи у під’їзді;

Вул. Першотравнева, 20 – виконано роботи з заміни накриття входу до підвального приміщення;

Вул. Декабристів, 78 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/2, 1/1, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Садова, 32 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Першотравнева, 26 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП « Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Лебединська, 4 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника, опалення відновлено;

Вул. Іллінська, 10 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Нахімова, 34 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Роменська, 90 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

Вул. Харківська, 5 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/3 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 10 – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника;

Вул. Героїв Чорнобиля, 3 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 12/1– відновлено комунальне освітлення;

Вул. Роменська, 100 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Лермонтова, 13 – проведено обстеження електромережі щодо наявності сторонніх підключень;

Вул. Косівщинська, 96/3 – проведено обстеження електромережі щодо наявності сторонніх підключень;

Вул. Іллінська, 10 – замінено електричні автомати;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Засумська, 12/Г– відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 81,                             вул. Заливна, буд. 31, вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, пр. М. Лушпи, буд. 49.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр. М. Лушпи, буд. 47.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Шишкарівська,                    буд. 15, вул. Соборна, буд. 32, вул. Гамалія, буд. 28.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10, буд. 165/9; вул. Гамалія, буд. 1,                                   вул. Харківська, буд. 1/1, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Покровська, буд. 23,                    вул. Заливна, буд. 31.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                вул. Г. Крут, буд. 26.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Петропавлівська,               буд. 74, вул. Г. Кондратьєва, буд. 16, вул. Малиновського, буд. 1,                                   пр. М. Лушпи, буд. 49.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                   буд. 51, вул. Даргомижського, буд. 7.

Проведені роботи по склінню вікон: вул. Петропавлівська, буд. 53.

Проведена заміна мережі опалення: вул. Малиновського, буд. 1 – 0,5м., вул. Харківська, буд. 8/2 – 1 м., вул. Г. Кондратьєва, буд. 16 – 1 м.

Проведена заміна мережі ХВП: вул. Шишкарівська, буд. 15 – 6 м.

Проведена заміна мережі ГВП: вул. Шишкарівська, буд. 15 – 6 м.

Проведена заміна мережі к/з: вул. Шишкарівська, буд. 15 – 6 м.

Проведена заміна крана на мережі ХВП: вул. Харківська, буд. 8/2 – 1 шт.

Проведена заміна крана на мережі опалення: вул. Малиновського, буд. 1 – 2 шт., вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/13 – 2 шт.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, 41, 43б; пр. Курський, б. 51, 131;                            пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5; пров. Березовий, б. 30.

Продовжуються роботи по ремонту фасадів під’їздів житлового будинку: вул. Ковпака, б. 41

Продовжуються роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку: пр. Курський, б. 43

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду: вул. Р. Атаманюка, б. 27                      (3 під.)

Продовжуються роботи дерев’яних дверей: вул. Р. Атаманюка, б. 69                       (3 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр. Курський, б. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пров. Березовий, б. 30, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Степаненківська, 20,  під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                   вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Л. Бикова,7, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 2;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                  вул. Праці, 32, кв.***;  вул. Металургів,16, кв.***;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 17, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська,37, під’їзд 1; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 8; вул. Реміснича, 21, під’їзд 2;                           вул. Металургів, 9, під’їзд 4;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Металургів,16, кв.***;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Встановлення хомута: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Перепакування приладу опалення: вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 14, кв.*,                                      вул. Героїв Крут, 38, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська,буд.18– виконано ревізію поверхового щита;

Вул. Супруна, буд. 26 – виконано ремонт поверхового щита;

Вул. Горького, буд. 23/2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Вул. Горького, буд. 13 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Бельгійська, буд. 9 – проведено обстеження інженерних мереж опалення в теплопункті;

Вул. Горького, буд. 39 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на засувці опалення;

Вул. Горького, буд. 39 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд.14 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Вул. Горького, 23/2 – виконані роботи по відновленню циркуляції гарячого водопостачання;

Вул. Бельгійська, буд.18 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Вул. Псільська, буд. 72 – виконано ремонт поверхового щита;

Пр-т. Шевченка, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 33 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, 26 – виконані роботи по усуненню протікання трубопроводу холодного водопостачання, встановили хомут;

Пр-т. Шевченка, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 23 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 13 – виконано ревізію поверхового щита;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – виконано ревізію поверхового щита;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи по вивезенню рослинних відходів (листя та гілля) на прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 1, вул. СКД, буд. 9, вул. Охтирська, буд. 27, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Серпнева, буд. 9, вул. Миру, буд. 9, вул. Серпнева, буд. 5, вул. Серпнева, буд. 14, вул. Харківська, буд. 42, вул. Охтирська, буд. 19 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Глінки, буд. 11, вул. Охтирська, буд. 21/1 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.