Оперативний звіт по виконаним роботам за 10.12.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Холодногірська, 31 – продовження малярних робіт у під’їзді;

вул. Нахімова, 15 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Садова, 32 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення – замінено вимикач;

вул. Я. Мудрого, 5 – замінено патрон на 1 поверсі – відновлено комунальне освітлення;

вул. Люблінська, 5 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Білопільський шлях, 23 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 61 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 36 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

2-й Парковий проїзд, буд. 6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 19 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Паркова, буд. 1, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*;

відновлення опалення: вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*,                            вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*;

Відключення гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 42, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 1;                            вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 41, кв.***;                                               вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Праці, 32, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1,кв.***;                                                вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;                                         вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1,кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***;                                            вул. Реміснича, 19, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 7;

відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 6, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1,                        під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                  вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Металургів, 15, кв.***; вул. Металургів,9, кв.***;  вул. Металургів, 4, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Прокоф’єва, 26, під’їзд 3;                             вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Ковпака, 29, під’їзд 2; вул. Ковпака, 45, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, 67, 69, 53, 59; пр-т Курський, буд. 103, 53, 45;                    вул. Ковпака, буд. 41;

продовжуються роботи по ремонту фасадів під’їздів житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 41;

продовжуються роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку: пр-т Курський, буд. 43;

завершені роботи по ремонту під’їзду: вул. Р. Атаманюка, буд. 27 (3 під.);

розпочаті роботи по ремонту під’їзду: вул. Р. Атаманюка, буд. 55 (1 під.);

закінчені роботи дерев’яних дверей: вул. Р. Атаманюка, буд. 69 (3 під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 67, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 41, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 41, кв. №* – проведена заміна світильнику в 2-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му блоці на 6-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд. 9 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі опалення в теплопункті (проведено зварювальні роботи);

вул. Новомістенська, буд. 33 – проведено роботи по заміні корінного крана холодного водопостачання в квартирі;

пров. Красовицького, буд. 9 – відключення  холодного та гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

вул. Супруна, буд. 10 – відключення  холодного та гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

пров. Суджанський, буд. 13 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, буд. 39 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Привокзальна, буд. 35е, 35 – проведено обстеження інженерних мереж опалення в теплопункті;

вул. Бельгійська, буд. 4 – проведено обстеження інженерних мереж опалення в теплопункті;

вул. Горького, буд. 13 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, буд. 3 – виконано ревізію поверхового щита;

пл. Горького, буд. 5 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, буд. 28/1 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, буд. 23/2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційний випуск в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пл. Горького, буд. 2 – виконані роботи по усуненню протікання трубопроводу холодного водопостачання, встановили хомут;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи по вивезенню рослинних відходів (листя та гілля) на прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Шишкарівська, буд. 15,                                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 130, буд. 122;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 101, буд. 51; пр-т М. Лушпи, буд. 39/1, вул. Харківська, буд. 8, буд. 6/2; вул. Прокоф’єва, буд. 30;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Кооперативна,                    буд. 4, вул. О. Аніщенка, буд. 3, вул. Г. Кондратьєва, буд. 140,                                   вул. Прокоф’єва, буд. 6,  вул. Заливна, буд. 9;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                        вул. Гамалія, буд. 17/1, вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Заливна, буд. 13,                      вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Шишкарівська, буд. 15, буд. 2;                                      вул. Петропавлівська, буд. 60;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. О. Береста, буд. 5, вул. Г. Кондратьєва, буд. 167/1,                                            пр-т М. Лушпи, буд. 43/2;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2;

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва,                   буд. 165/140, буд. 165/9, буд. 165/135, буд. 165/10, буд. 165/13, буд. 167/1, буд. 122, буд. 128, буд. 130, буд. 181, буд. 128, буд. 187;                                                 вул. Петропавлівська, буд. 74, вул. Гамалія, буд. 36/1, буд. 1;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                           буд. 51, буд. 81; вул. Малиновського, буд. 1;

вивіз листя та гілля: вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Харківська, 1, 1/1, 9, 26/1, 28/1, 25, 22, 22/,1; вул. Прокоф’єва, буд. 24, буд. 24/Б; вул. Академічна,                        буд. 7, вул. О. Аніщенка, буд. 10, вул. О. Олеся, буд. 1, 2, 4, 5, 6 (частково); вул. Г. Кондратьєва, буд. 126, 128, 138, 140, 144, 148, 150, 154, 16, 18;                          вул. Перекопська, буд. 17, вул. Покровська, буд. 23, 24;

проведені роботи по склінню вікон: вул. О. Аніщенка, буд. 3;

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.