Оперативний звіт по виконаним роботам за 14.12.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Холодногірська, 31 – завершено малярні роботи у під’їзді;

вул. Іллінська, 40 – продовження ремонту під’їзду №4;

вул. Люблінська, 5 – продовження ремонту під’їзду №4;

вул. Нахімова, 34 – прочищено мережу каналізації;

вул. Д. Галицького, 53 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                       КП «Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 16/5, 14 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

пров. Гетьманський, 14 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Робітнича, 47 – відновлено роботу опалювального приладу – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 14 – відновлено роботу опалювального приладу – видалено повітря з мережі;

вул. Лебединська, 4 – відновлено роботу опалювального приладу – видалено повітря з мережі;

вул. Нахімова, 34 – відновлено роботу опалювального приладу – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Холодногірська, 31 – усунено протікання мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 5 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 40 – відновлено комунальне освітлення;

вул. В. Чорновола, 55 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Г. Кондратьєва, 152 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Перемоги, 2 – замінено електричний вимикач комунального освітлення;

вул. Засумська, 16/5 – замінено електричні автомати;

вул. Д. Галицького, 65/А – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

пр-т Шевченка, 2 – проведено технічне обслуговування ліфта у під’їздах №4, 5.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання. Проводиться посипання протиожеледними сумішами.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Соборна, буд. 25,                                          вул. Петропавлівська, буд. 127,  вул. Харківська, буд. 22;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                         буд. 26/2, буд. 8/2, буд. 1/1;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                    буд. 187, вул. Соборна, буд. 32;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/126, буд. 143, буд. 187; вул. Харківська, буд. 25, буд. 1; вул. Заливна, буд. 31, буд. 11; вул. Шишкарівська, буд. 15,                              вул. Петропавлівська, буд. 60, буд. 76, вул. Малиновського, буд. 1,                                вул. Героїв Крут, буд. 26, вул. Гамалія, буд. 19;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Заливна, буд. 11.

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                вул. Героїв Крут, буд. 26, вул. Г. Кондратьєва, 144;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Лебединська, буд. 6,                вул. Прокоф’єва, буд. 30;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – пр-т М. Лушпи, буд. 39/1, буд. 43/2, буд. 31, буд. 9; вул. Харківська, буд. 1/1, буд. 6/2; вул. Заливна, буд. 31, буд. 11;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Соборна, буд. 43,                     вул. О. Олеся, буд. 4, вул. Даргомижського, буд. 4, вул. Г. Кондратьєва,                     буд. 175;

проведені роботи по склінню вікон: вул. Героїв Крут, буд. 4,                                       вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. Харківська, буд. 1.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6, кв.***; вул. Холодногірська, 39,  під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                    вул. Праці, 32, кв.***;  вул. Реміснича, 25, кв.***;  вул. Реміснича, 15, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 2, під’їзд 2; вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 6; вул. Лермонтова,1, під’їзд 2;                             вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Реміснича, 10, під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича,6/А, під’їзд 1;                      вул. Ковпака, 17, під’їзд 4; вул. Ковпака, 17, під’їзд 4; вул. Ковпака, 23,                    під’їзд 1; вул. Ковпака, 47, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 50, кв.*;

ремонт змішувачу: вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

заміна згонів: вул. Героїв Крут, 82/в, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Прокоф’єва, 10, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд. 9 – виконані зварювальні роботи на трубопроводі опалення, протікання ліквідовано;

вул. Привокзальна, буд. 10 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення по стояку);

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т Шевченка, буд. 3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Бельгійська, буд. 9 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. територія ЧРЗ, буд. 14 – проведено обстеження внутрішньобудинкової системи опалення;

вул. Горького, буд. 2/1 – виконані роботи по відновленню освітлення в квартирі;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в під`їзді;

вул. 2-га Залізнична, буд. 22/а – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Троїцька, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 13 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи по обстеженню інженерних мереж в квартирі, протікань не виявлено;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Римського – Корсакова, буд. 3 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, вул. К. Зеленко, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 13 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 24, вул. Миру, буд. 5, вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, 63, 69; пр-т Курський, буд. 131, 39;                                      вул. Л. Українки, буд. 2, 4, 6;

завершені роботи по ремонту фасадів під’їздів житлового будинку:                    вул. Ковпака, буд. 41;

завершені роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку:                             пр-т Курський, буд. 43;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду: вул. Р. Атаманюка, буд. 55                        (1 під.);

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 63, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в відвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 2, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного стояку по кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 21, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку під пломбою, освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, буд. 63, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).