Оперативний звіт по виконаним роботам за 15.12.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Перемоги, 2 – проведено малярні роботи з ремонту віконних укосів після заміни вікон у під’їздах;

вул. Іллінська, 40 – продовження ремонту під’їзду №4;

вул. Люблінська, 5 – продовження ремонту під’їзду №4;

вул. Першотравнева, 20 – проведено обстеження накриття входу до підвального приміщення для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Іллінська, 40 – проведено обстеження грат на вікнах у під’їзді №4 для подальшого їх закріплення;

вул. Пушкіна, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено обстеження інженерних мереж у квартирі заявника, протікання корінних кранів не виявлено;

вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного та пасажирського ліфтів;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Котляревського, 2/6  – відновлено роботу ліфта у під’їзді.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання. Проводиться посипання протиожеледними сумішами.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 13, кв.***;                               вул. Реміснича, 6, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2;                                         вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1/А,  під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами:   вул. Реміснича, 21, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 8;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                  вул. Холодногірська, 39, кв.***;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 3,  під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 1;   вул. Реміснича, 21, під’їзд 2; вул. Металургів, 13, під’їзд 2;                                          вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Металургів, 9, кв.***;  вул. Металургів, 16, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова,17, під’їзд 2;                            вул. Ковпака, 29, під’їзд 3;  вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 78, кв.*,                                вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*,                               вул. Героїв Крут, 44, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Шевченка, буд. 10, 18 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, буд. 2, 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 5/а, 13 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 4, 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Троїцька, буд. 9 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 2 – виконані роботи по усуненню протікання на трубопроводі холодного водопостачання  в квартирі;

пров. Інститутський, буд. 7 – злиття теплоносія з системи опалення для проведення ремонтних робіт у квартирі;

вул. Псільська, буд. 20/а – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Горького, буд. 38, 38/а – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді(замінено патрон, вкручено лампочку).

пл. Горького, буд. 6, 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 29, пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. Римського – Корсакова, буд. 3, вул. Харківська, буд. 42, вул. СКД, буд. 50, вул. Харківська, буд. 44, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського – Корсакова, буд. 18 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 54 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 19 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

пр-т М. Лушпи, буд. 20/1, вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Інтернаціоналістів, буд. 43/А – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 38,                                  вул. Прокоф’єва, буд. 24б;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                    буд. 110, буд. 165/13; вул. О. Аніщенка, буд. 10, вул. Лебединська, буд. 12;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, буд. 16; вул. Харківська, буд. 25, буд. 1,                        буд. 26/1, буд. 22; вул. Заливна, буд. 31, буд. 9; вул. Петропавлівська,                        буд. 101, вул. Героїв Крут, буд. 26, буд. 4; пр-т М. Лушпи, буд. 9, буд. 47;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Перекопська, буд. 17;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Г. Кондратьєва, 144/2, пр-т М. Лушпи,                     буд. 39/1;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва,                   буд. 144, буд. 187, буд. 165/135; вул. Покровська, буд. 25, пр-т М. Лушпи,                 буд. 9;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Покровська, буд. 14;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 126;

проведені роботи по склінню вікон: вул. Харківська, буд. 6/2.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, 75, 14, 43; пр-т Курський, буд. 53, 103;                                      вул. Р. Атаманюка, буд. 35, 69;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду: вул. Р. Атаманюка, буд. 55                       (1 під.);

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 75. кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, буд. 14, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 133, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).