Оперативний звіт по виконаним роботам за 16.12.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 40 – продовження ремонту під’їзду №4;

вул. Люблінська, 5 – продовження ремонту під’їзду №4;

вул. Люблінська, 5 – проведено обстеження вікон у під’їзді №4 для подальшого проведення їх часткового ремонту;

вул. Лебединська, 4 – проведено обстеження приямків будинку;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження квартири заявника для складання акту про залиття;

вул. Римського-Корсакова, 16 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Засумська, 16/Б – проведено прочищення трубопроводу витяжки мережі каналізації з покрівлі будинку;

вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження  у квартирі заявника, виявлено причини замокання, надано консультації мешканцям;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 49– відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання. Проводиться посипання протиожеледними сумішами.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*;

обстеження підвальних приміщень: вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*;

заміна ділянки трубопроводу х/в: вул. І. Сірка, 43, кв.*;

заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 72, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***;                                 вул. Реміснича, 6, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами:   вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6; вул. Металургів, 17,  кв.***;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                   вул. Реміснича, 25, кв.***;  вул. Лермонтова, 17, кв.***;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 9,  під’їзд 3,4;  вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 4;                     вул. Металургів, 16, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 5/а, 11, 13 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, буд. 3 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, буд. 18 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, буд. 18 – виконано обстеження радіатора на протікання у квартирі, внутріквартирне питання;

вул. Горького, буд. 39, 23/2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пл. Горького, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Псільська, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 23 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Леваневського, буд. 12 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Троїцька, буд. 17 – виконані ремонтні роботи по заміні вводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 22 – відключення  холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

вул. Горького, буд. 13 – проведено роботи по відкачуванню води в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 18 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Новомістенська, буд. 31 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пров. Інститутський, буд. 3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. Харківська, буд 114, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 6/1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. І. Сірка, буд. 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Римського-Корсакова, буд. 4 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 9 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 14 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 132,буд.130;                    вул. Харківська, буд.28/1; пр-т М. Лушпи, буд. 9, буд. 49; вул. Прокоф’єва, буд. 36;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами:  вул. Харківська, буд.28/1; пр-т М. Лушпи, буд. 9;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                 буд. 165/10, буд. 16; буд.126; буд.185; пр-т М. Лушпи, буд. 47; вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Харківська, буд. 25; буд. 22; вул. Заливна, буд. 9, буд. 31;                           вул. Прокоф’єва, буд. 36;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 185, буд. 140; вул. Харківська, буд. 22, буд. 1;             вул. Заливна, буд. 15; вул. Петропавлівська, буд. 101, вул. Прокоф’єва,                 буд. 24/Б;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 36;           вул. Небесної Сотні, буд. 7;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                вул. Заливна, буд. 29, буд. 31; вул. Героїв Крут, буд. 4, буд. 26;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. І. Сірка, буд. 2;                     вул. Петропавлівська, буд. 60, вул. Перекопська, буд. 17;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Перекопська, буд. 17; вул. Петропавлівська, буд. 76;

вивіз листя та гілля: пров. Огарьова, буд. 4, буд. 2/1;

проведені роботи по склінню вікон: вул. Харківська, буд. 6/2;

роботи по ремонту входів до під’їздів: вул. Заливна, буд. 13, під. 6-9;                     вул. Заливна, 13/А, під. 1-3.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, 55; пр-т Курський, буд. 47, 135; вул. Л. Українки, буд. 4/1;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду: вул. Р. Атаманюка, буд. 55                    (1 під.);

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в 1-му під’їзді. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).