Оперативний звіт по виконаним роботам за 17.12.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 40 – продовження ремонту під’їзду № 4;

вул. Люблінська, 5 – продовження ремонту під’їзду № 4;

вул. Д. Галицького, 35 – проводяться роботи з часткового ремонту та налагодження роботи водопідігрівача, замінено засувки;

вул. Пушкіна, 55 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Я. Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Д. Галицького, 35 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено обстеження корінного крану у квартирі заявника для його заміни необхідне роз пломбування лічильника, надано консультації заявнику;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Нахімова, 40 – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 34 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

вул. Я. Мудрого, 15 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями будинку;

вул. В. Чорновола, 55 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями будинку;

вул. Пушкіна, 20 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями будинку;

вул. Засумська, 16/5 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями будинку;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відключено та включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями будинку;

вул. Зв’язківців, 9 – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника, видалено повітря з мережі;

вул. Декабристів, 143 – відновлено комунальне освітлення;

вул. 5-та Продольна, 77 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. В. Чорновола, 55 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання. Проводиться посипання протиожеледними сумішами.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 145,                              вул. Петропавлівська, буд. 127;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами:  вул. І. Сірка, буд. 37,                 вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 96;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Шишкарівська,                 буд. 11, буд. 15, вул. Соборна, буд. 38, вул. Петропавлівська, буд. 76,                       вул. О. Аніщенка, буд. 1;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                    вул. Заливна, буд. 31, вул. Петропавлівська, буд. 101, буд. 117, буд. 96;                   вул. О. Аніщенка, буд. 1, пр. М. Лушпи, буд. 9;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Олеся, буд. 4,                      вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд. 18;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                 пр-т М. Лушпи, буд. 9, буд. 47, буд. 49;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Петропавлівська, буд. 60, вул. Перекопська, буд. 17, вул. Г. Кондратьєва, буд. 16, вул. Малиновського, буд. 10, вул. О. Аніщенка, буд. 1;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Малиновського, буд. 9, вул. Петропавлівська, буд. 106, вул. Покровська, буд. 24, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, вул. О. Аніщенка, буд. 3;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Харківська, буд. 22;

вивіз листя та гілля: пров. Огарьова, буд. 3, вул. Г. Кондратьєва, буд. 35,                  буд. 37, буд. 46, буд. 48, буд. 54; вул. Малиновського, буд. 1, буд. 2.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова,6/1, під’їзд 4;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Лермонтова, 1, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 49,  під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                 вул. Реміснича, 10, під’їзд 7; вул. Металургів, 16, під’їзд 4;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами:                                                     вул. Холодногорська, 49, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 14,  під’їзд 2; вул. Металургів, 7, під’їзд 1; вул. Праці, 26, під’їзд 4;                                     вул. Реміснича, 19, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 4;                      вул. Ковпака, 29, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*;

ізоляція трубопроводів г/в, опалення: вул. Героїв Крут, 50/б, підвал;

прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 15, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Інститутський, буд. 3, 4 –виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 23/1 – відновлено комунальне електропостачання, замінено патрон;

вул. Привокзальна, буд. 35г – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення в теплопункті будинку, протікання ліквідовано;

вул. Новомістенська, буд. 31 – виконано обстеження мережі водопостачання в квартирі, разове залиття;

вул. Горького, буд. 25 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

пр-т Шевченка, буд. 11 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 13 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

пр-т Курський, буд. 119 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 3 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Бельгійська, буд. 34 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення в підвальному приміщені  будинку, протікання ліквідовано;

пр-т Шевченка, буд. 18 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т Шевченка, буд. 6 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в підвальному приміщені;

вул. Троїцька, буд. 26 – виконано ревізію поверхового щита;

пров. Красовицького, буд. 9 –виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку с/у, протікання усунуто;

вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Новомістенська, буд. 37 – ліквідовано протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут;

вул. Горького, буд. 39 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіку.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 22, вул. Охтирська, буд. 29, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 44, вул. Богуна, буд. 8 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25/1, вул. К. Зеленко, буд. 3 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 102, вул. Охтирська, буд. 19 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31 - виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

4-та Продольна, буд. 12/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, 55; пр-т Курський, буд. 53; вул. Р. Атаманюка, буд. 57, 59, 63;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду: вул. Р. Атаманюка, б. 55                    (1 під.);

розпочаті роботи по ремонту вхідних дверей до під’їзду:                                       вул. Р. Атаманюка, буд. 33 (8 під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в під’їзді. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – стравлено повітря з мережі опалення, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на рушникосушарці в ванній. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, гаряче водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 63, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 23, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).