Оперативний звіт по виконаним роботам за 01.12.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Виконано вивезення рослинних відходів (листя/гілля) з прибудинкової території житлових будинків за адресами: Лермонтова, 13,                                вул. Набережна р. Стрілка, 28, 32,34, 36, 38, вул. Я. Мудрого, 57,                            вул. Д. Галицького, 69, вул. Роменська, 81, 89, 100, 110,                                       вул. Г. Кондратьєва, 152, вул. Римського-Корсакова, 16, вул. Харківська, 30/2, 58/Б, вул. Миру, 13, вул. Охтирська, 13;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт з ремонту машинного приміщення після проведення капітального ремонту ліфта;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

вул. Прокоф’єва, 32 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/3 – усунено протікання мережі каналізації;

вул. Іллінська, 51/1, 51/Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Нижньосироватська, 67 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Засумська, 12А – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Білопільський шлях, 49 – усунено протікання опалювального приладу, проведено зварювальні роботи;

вул. Д. Галицького, 65/А – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника;

вул. Садова, 32, 33 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Нахімова, 34 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                               КП «Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у квартирі заявника – проведено зварювальні роботи;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено комунальне освітлення;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Народна, 7/А – відновлено комунальне освітлення;

вул. Робітнича, 67 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. 20 р. Перемоги, буд. 3/а, буд. 1;                  пр-т М. Лушпи, буд. 39;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр-т М. Лушпи, буд. 31;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Гамалія, буд. 1,                     вул. Прокоф’єва, буд. 30;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 140, вул. Петропавлівська, буд. 101,                                    вул. Харківська, буд. 26/1, вул. Заливна, буд. 9, вул. Перекопська, буд. 12,            пр. М. Лушпи, буд. 31;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Г. Кондратьєва, буд. 37, вул. Петропавлівська, буд. 76,                             вул. Воскресенська, буд. 15;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Петропавлівська,                буд. 76, вул. Покровська, буд. 23, буд. 25; пр-т М. Лушпи, буд. 31,                         вул. О. Береста, буд. 5,  вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Соборна, буд. 32, вул. Академічна, буд. 7, вул. Шишкарівська, буд. 2;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                   буд. 51, буд. 96, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Соборна, буд. 32;

проведені роботи по склінню вікон: вул. Г. Кондратьєва, буд. 48.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська,45, під’їзд 8;       вул. Металургів, 24, кв.***;  вул. Реміснича, 15, під’їзд 3;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5; вул. Металургів, 16, кв.***;                                 вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                 вул. Реміснича, 15, під’їзд 3;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5;  вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5;

відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                            вул. Металургів, 17, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Лермонтова, 17,кв.***;                                       вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Реміснича,6, кв.***;      вул. Холодногірська,33/1, кв.***; вул. Холодногірська,33/1, кв.***;                        вул. Нижньохолодногірська, 8, кв.***

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*;

відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*;

перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 59, 16, 41; пр-т Курський, буд. 103, 39, 51, 135; вул. Ковпака, буд. 13, 14, 15;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                        вул. Р. Атаманюка, буд. 69 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту фасадів під’їздів житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 41;

продовжуються роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку: пр-т Курський, буд. 43;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду: вул. Р. Атаманюка, буд. 27                    (3 під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення зливової каналізаційної мережі Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на мережі гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні вентиля, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на мережі холодного водопостачання. Проведені роботи по заміні вентиля, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 41, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 16, кв. №* – проведена заміна лампочки в під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд.  39, кв. №* – проведена заміна вимикача в під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд.  103, кв. №* – проведена заміна вимикача в під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 14, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску  в підвальному приміщенні, протікання усунуто;

вул. Бельгійська, буд. 4 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані ремонтні роботи на трубопроводі опалення в пральні, ліквідовано протікання, виконані зварювальні роботи;

пров. Інститутський, 18 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу  (підвальне приміщення, протікання усунуто);

пр-т Шевченка, буд. 1, 8 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Новомістенська, буд. 29 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні, протікання усунуто;

пров. Красовицького, буд. 9 – проведено обстеження інженерних мереж холодного водопостачання в квартирі;

пл. Горького, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання пожежного гідранту між 10 та 11 поверхом, зварювальні роботи;

вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу  (підвальне приміщення, протікання усунуто) ;

пров. Дерев’янко, буд. 18 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску  в підвальному приміщенні, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 49 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізації по стояку с/у, протікання усунуто;

вул. Троїцька, буд. 18 – виконані роботи по усуненню протікання на трубопроводі холодного водопостачання  в підвальному приміщенні будинку, встановили хомут;

вул. Супруна, буд. 28 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Горького, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу  (підвальне приміщення, протікання усунуто) ;

вул. Рибалко, буд. 49 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізації по стояку с/у,  протікання усунуто;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи по вивезенню рослинних відходів ( листя та гілля) на прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. К. Зеленко, буд. 12, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 34, 3-й Парковий, проїзд буд. 2 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. С. Табали, буд. 30, вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/2 блок «Б» – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 29, вул. І. Сірка, буд. 17, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.