Оперативний звіт по виконаним роботам за 22.12.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Героїв Чорнобиля, 3 – продовження робіт з часткового ремонту мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Д. Галицького, 35 – проводяться роботи з часткового ремонту та налагодження роботи водопідігрівача;

вул. Декабристів, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 59 – прочищено мережу каналізації;

вул. Харківська, 58/Б – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Прокоф’єва, 32 – усунено протікання мережі опалення у підвальному приміщенні, проведено зварювальні роботи;

пр-т Шевченка, 2 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

пров. Гетьманський, 14 – замінено ділянку трубопроводу мережі липневої каналізації, усунено протікання;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їздах №1, 2;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їздах №1, 4;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання. Проводиться посипання протиожеледними сумішами.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Ремонт стояку водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*;

ремонт дощової  системи трубопроводу: вул. Героїв Крут, 46, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Глінки, буд. 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 60 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 39, вул. Паркова, буд. 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14, вул. І. Сірка, буд. 19 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 44, вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Прокоф’єва, буд. 29, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд. 2 – виконані зварювальні роботи на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщені, ліквідовано протікання;

вул. Новомістенська, буд. 23 – планове відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі по письмовому зверненню;

пр-т Шевченка, буд. 28 – планове відключення  холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі по письмовому зверненню;

пр-т Шевченка, буд. 19 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення по стояку);

вул. 2-га Залізнична, буд. 22/А – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Псільська, буд. 17 – ліквідовано протікання засувки  в теплопункті будинку;

вул. Леваневського, буд. 22 – планове відключення гарячого водопостачання для заміни стояку по письмовому зверненню;

пров. Красовицького, буд. 9 – планове відключення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі по письмовому зверненню;

вул. Горького, 13 – виконано обстеження мережі опалення в квартирі;

пл. Горького, буд. 2 –виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Новомістенська, буд. 33 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 36 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, буд. 13 –виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку в загальному с/у, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення (заміна патрона, заміна вимикача);

вул. Горького, буд. 36, 40 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

вул. Привокзальна, буд. 35/е – відновлено комунальне електропостачання при вході в під’їзд;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами. Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 33, 47, 51, 53, 55, 103/1; вул. Ковпака, буд. 55;                       вул. Р. Атаманюка, буд. 43, 51, 57, 59; вул. Г. Чибісова, буд. 11/1;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду: вул. Р. Атаманюка, буд. 55                     (1 під.);

виконані  роботи по ремонту дерев’яних поручнів на сходах житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 55 (1 під.);

проведено планове відключення холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: вул. Р. Атаманюка, буд. 67, кв. №* (заміна корінного крану на трубопроводі ХВП, ГВП та стояків); пр-т Курський, буд. 43, кв. №* (заміна корінних кранів на ГВП); вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* (заміна корінного крану на трубопроводі ХВП); вул. Л. Українки, буд. 10, кв. №* (заміна трубопроводів ХВП, ГВП); вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* (заміна корінного крану на трубопроводі ГВП);

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по закріпленню трубопроводу  та прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по закріпленню трубопроводу  та прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в ТП. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – стравлено повітря з теплопостачання, опалення  відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – встановили лампочку на 8-му поверсі в 5-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 5;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                вул. Л. Бикова, 3, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Металургів, 24, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                   вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 12/2,  кв.***;

вроведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Нижньохолодногірська,10, під’їзд 5,6;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 4;  вул. О. Шапаренка, 2, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Нижньохолодногірська, 10, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 2;                             вул. Реміснича, 10/1,  під’їзд 1; вул. Реміснича, 19,  під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 23, буд. 47;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами:  вул. Прокоф’єва,                     буд. 30, вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 22; вул. Петропавлівська, буд. 81,          вул. Садова, буд. 71;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. О. Аніщенка, буд. 3,             вул. Заливна, буд. 31, вул. Г. Кондратьєва, буд. 37;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                     вул. Харківська, буд. 1, вул. Прокоф’єва, буд. 30;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                    буд. 51, буд. 96;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                 вул. Петропавлівська, буд. 76;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва,              буд. 16, буд. 48;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Кооперативна, буд. 4;

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.