Оперативний звіт по виконаних роботах за 23.12.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Д. Галицького, 35 – проводяться роботи з часткового ремонту та налагодження роботи водопідігрівача;

Вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 53 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Римського-Корсакова, 16 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі, замінено кран у підвальному приміщенні;

Вул. І. Кавалерідзе, 9 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Іллінська, 12/2 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Засумська, 12/А – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Набережна р. Стрілка, 50 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 10 -  відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання. Проводиться посипання протиожеледними сумішами.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів,24, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 4;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                    вул. Праці, 32,  кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Н.Холодногірська,10, під’їзд 5,6;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів,9/1, під’їзд 6; вул. Праці, 26, під’їзд 4; вул. Металургів, 14, під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Л. Бикова, 1, кв.***; вул. Металургів, 14, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Прокоф’єва, 26, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі:  вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,                          вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Горького, буд. 36 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Горького, 2 – виконано обстеження каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи по відновленню опалення в під’їзді;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення по стояку);

Вул. Бельгійська, буд. 19, 21 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення по стояку);

Вул. Троїцька, буд. 24 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення по стояку);

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по відновленню гарячого водопостачання;

Вул. Новомістенська, буд. 6 – виконані роботи по відновленню гарячого водопостачання;

Пров. Красовицького, буд. 9 – виконані роботи по відновленню гарячого водопостачання;

Пров. Суджанський, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 4, 12, 22 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами. Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 43, 51, 135; вул. Ковпака, б. 43;                                        вул. Р. Атаманюка, б. 24, 55, 45

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду: вул. Р. Атаманюка, б. 55                              (1 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 24, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Встановили хомут, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання трубопроводу к/з в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по заміні к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 43, кв. №* –  при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію  відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – встановлений світильник LED на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 15, кв. №* – встановили лампочку на 2-му поверсі в 2-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – встановили вимикач в 3-му під’їзді при вході, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 129, кв. №* – встановили лампочку на 3-му поверсі в 1-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр. Курський, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 16А, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 29, вул. СКД, буд. 25, вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Миру, буд. 5, вул. М. Вовчок, буд. 13/Б,  вул. М. Вовчок, буд. 13, вул. Охтирська, буд. 16 - виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 44, вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Прокоф’єва, буд. 31 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 17, вул. Охтирська, буд. 3 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Харківська,                  буд. 26/1, вул. Заливна, буд. 13, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, буд. 6;                   вул. Шишкарівська, буд. 2, буд. 11, буд. 15; вул. Героїв Небесної Сотні,                буд. 3/1, буд. 7; вул. Петропавлівська, буд. 96.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами:  вул. О. Олеся, буд. 6,                 вул. Заливна, буд. 13.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                     вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Прокоф’єва, буд. 30, буд. 36, буд. 24/б,                      вул. Садова, буд. 71, вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 48,                     буд. 144/2, буд. 165/135, пр. М. Лушпи, буд. 31, буд. 49, буд. 43/2.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                   буд. 74.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва,                   буд. 165/135, буд. 126, буд. 122; пр. М. Лушпи, буд. 43/2, буд. 31;                            вул. О. Олеся, буд. 6, вул. Заливна, буд. 31, вул. Петропавлівська, буд. 127.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Ремонт ДВК: пр. М. Лушпи, буд. 49, вул. Соборна, буд. 38,                                       вул. Петропавлівська, буд. 68.

Ремонт електроплит: вул. Харківська, буд. 26/1.

Заміна кранів на мережі опалення: вул. Прокоф’єва, буд. 36 – 1 шт.,                       вул. Прокоф’єва, буд. 24/б – 1 шт., вул. Заливна, буд. 15 – 3 шт.,                                     пр. М. Лушпи, буд. 31 – 2 шт.

Заміна зливової каналізації: вул. Заливна, буд. 9 – 1 м.

Заміна мережі ХВП: вул. Садова, буд. 71 – 8 м.

Заміна кранів на мережі ХВП: вул. Садова, буд. 71 – 1 шт.

Заміна мережі ГВП: вул. І. Сірка, буд. 37 – 2 м.

Заміна кранів на мережі ГВП: вул. І. Сірка, буд. 37 – 3 шт.

Заміна мережі к/з: вул. І. Сірка, буд. 37 – 3 м., вул. Г. Кондратьєва, буд. 185 – 4 м.,   вул. Малиновського, буд. 1 – 4 м.