Оперативний звіт по виконаним роботам за 02.12.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Першотравнева, 20 – проведено обстеження входів до підвального приміщення;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – завершено роботи з ремонту машинного приміщення після проведення капітального ремонту ліфта;

вул. Пушкіна, 20 – налагоджено роботу мережі опалення у житловому будинку;

вул. Я. Мудрого, 15 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 38 – проведено обстеження мережі каналізації, протікання не виявлено;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Я. Мудрого, 68 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/7 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;                         вул. Л. Бикова,7, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами:  вул. Праці, 2, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. І. Виговського, 6, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;

відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. І. Виговського, 6, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;                     вул. Прокоф’єва, 26, під’їзд 3; вул. Ковпака, 35, під’їзд 5;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,

встановлення хомута на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*,

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізації по стояку кухні,  протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пл. Горького, буд. 6 – проведено обстеження внутрішньобудинкової системи опалення;

вул. Новомістенська, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т Шевченка, буд. 6 – проведено обстеження комунального електропостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 38 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в під`їзді;

пр-т Шевченка, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 41 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 12 – відновлено електропостачання в квартирі;

вул. Бельгійська, буд. 18, 23, 4 – проведено сумісне с інспектором                                 АТ «Сумиобленерго»; обстеження  будинкового електрощітка;

вул. Супруна, буд. 32/1 – проведено сумісне с інспектором                                            АТ «Сумиобленерго»; обстеження  будинкового електрощітка;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи по вивезенню рослинних відходів (листя та гілля) на прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 2/1, 3-й Парковий проїзд буд. 2, вул. Менделєєва, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 3/3 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 31, 57, 43, 27; пр-т Курський, буд. 103, 133, 47; пр-т Т. Шевченко, буд. 13, вул. Ковпака, буд. 14;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                        вул. Р. Атаманюка, буд. 69 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту фасадів під’їздів житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 41;

продовжуються роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку: пр. Курський, буд. 43;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду: вул. Р. Атаманюка, буд. 27                     (3 під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної витяжки на технічному поверсі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення зливового трубопроводу. Проведені роботи по прочищенню зливової каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 31, кв. №* – стравлено повітря з мережі опалення, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 27, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Т. Шевченко, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 14, кв. №* – стравлено повітря з мережі опалення, проведені роботи по заміні засувки, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 43, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 16/1, кв. №* – відновлено контакт в електрощитовій будинку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 30;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр-т М. Лушпи, буд. 55, вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 22; вул. 20 р. Перемоги, буд. 3/а,                               вул. Даргомижського, буд. 1;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,              буд. 140, вул. Прокоф’єва, буд. 24, вул. Заливна, буд. 13, буд. 31;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 140, буд. 144/2; вул. Петропавлівська, буд. 96,                     вул. Малиновського, буд. 1, вул. Шишкарівська, буд. 2;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                вул. Петропавлівська, буд. 76;

проведені технічні роботи на мережі опалення: пр-т М. Лушпи, буд. 49;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                    буд. 81, вул. Покровська, буд. 11;

прочищення ДВК: вул. Прокоф’єва, буд. 36;

проведені роботи по склінню вікон: вул. Г. Кондратьєва, буд. 48;

проведена заміна мережі опалення: вул. Козацький вал, буд. 4 – 26 м;

проведена заміна мережі ХВП: вул. Козацький вал, буд. 4 – 16 м,                            вул. Петропавлівська, буд. 12 м;

проведена ізоляція мережі ХВП:  вул. Козацький вал, буд. 4 – 26 м;

проведена заміна крана на мережі ХВП: вул. Заливна, буд. 31 – 1 шт.;

проведена заміна крана на мережі опалення: вул. Козацький вал,                 буд. 4 – 1 шт.;

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.