Оперативний звіт по виконаних роботах за 08.12.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Перемоги, 2 – проведено заміну вікон у місцях загального користування у під’їздах;

Вул. Нахімова, 36 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Куликівська, 27 – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

Вул. В. Чорновола, 78 – проведено частковий ремонт електромережі – замінено автомати;

Вул. Іллінська, 1 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

Вул. Котляревського, 1/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Засумська, 12/Г– відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів,16,  під’їзд 4;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;                                                     вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 4;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 24, кв.***;    вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 19, під’їзд 2; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул. Металургів, 7, під’їзд 6;                             вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 3;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                       вул. Металургів, 9, кв.***;  вул. Металургів, 16, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;                        вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1; вул. Прокоф’єва, 26, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Ремонт засувки: вул. Героїв Крут, 70/б, підвал,

Встановлення хомута: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,

Прочищення фільтру: вул. Героїв Крут, 78, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: пр. М. Лушпи, 42, кв.*,                                              вул. І. Сірка, 14, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді;

Вул. Бельгійська, буд.19, 23 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в під`їзді;

Пр-т. Шевченка, буд. 26, 3а – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в під`їзді;

Пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи по відновленню освітлення  в квартирі;

Пр-т. Шевченка, буд. 26 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Вул. Бельгійська, буд. 4 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані ремонтні роботи насосного обладнання ;

Пров. Г. Сковороди, буд. 1 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Троїцька, буд.17 – проведено обстеження інженерних мереж холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Бельгійська, буд. 2 – проведено обстеження інженерних мереж холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – проведено обстеження інженерних мереж гарячого водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Горького, буд. 23/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 17 – проведено обстеження інженерних мереж холодного водопостачання в квартирі;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи по вивезенню рослинних відходів (листя та гілля) на прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 1, вул. Охтирська, буд. 19, вул. Харківська, буд. 42, вул. Глінки, буд. 11, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Менделєєва, буд. 4, вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Нижньосироватська, буд. 65 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. К. Зеленко, буд. 12, вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 41,вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. Глінки, буд. 11, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Харківська, буд. 54 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 21 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 57, 59; вул. Л. Українки, б. 4/1;                               вул. Ковпака, б. 55, 14; пр. Курський, б. 135.

Продовжуються роботи по ремонту фасадів під’їздів житлового будинку: вул. Ковпака, б. 41

Продовжуються роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку: пр. Курський, б. 43

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду: вул. Р. Атаманюка, б. 27                       (3 під.)

Продовжуються роботи дерев’яних дверей: вул. Р. Атаманюка, б. 69                        (3 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №*  – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гарячого водопостачання по стояку холодного водопостачання в під’їзді. Проведені роботи по заміні стояка, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в під’їзді. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 28/1.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                        буд. 1/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/140, буд. 181; вул. Прокоф’єва, буд. 36.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Шишкарівська,                буд. 15, вул. Заливна, буд. 31.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2, буд. 154, буд. 46, буд. 16; вул. О. Береста, буд. 5, вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Заливна, буд. 31.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Шишкарівська, буд. 2, вул. Прокоф’єва, буд. 36

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                вул. Соборна, буд. 32.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Харківська, буд. 8/2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, буд. 118; вул. Заливна, буд. 1.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Академічна, буд. 7.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                    буд. 51,  вул. О. Олеся, буд. 5, вул. Гамалія, буд. 21.

Проведені роботи по склінню вікон: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7.