Оперативний звіт по виконаних роботах за 17.03.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 3/1 – завершено ремонт під’їзду № 2;

вул. Набережна р. Стрілка, 28 – завершено роботи з заміни випуску мережі каналізації;

вул. Данила Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 61 – прочищено мережу каналізації;

вул. Троїцька, 21 – прочищено мережу каналізації;

вул. Г. Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 49 – проведено відключення/включення ГВП для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Засумська, 16/Б – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Харківська, 58/Б – проведено регулювання дверей шахти ліфта у під’їзді №1 на 5 поверсі;

вул. Прокоф’єва, 32 – проведено регулювання дверей кабіни ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Білопільський шлях, 59 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/5 – проведено частковий ремонт електрощитової;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено обстеження електромережі щодо наявності сторонніх підключень;

вул. Котляревського, 2/3 – відновлено електропостачання;

вул. Нахімова, 21 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Нахімова, 36 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Перемоги, 2 – проведено улаштування замка на електрощитовій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 7, під’їзд 5;  вул. Холодногірська,45, під’їзд 7; вул. Лермонтова,1, під’їзд 2;

відновлення гарячого водопостачання за адресами:   вул. Холодногірська, 45, кв***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

відновлення опалення за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:    вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 2; вул. Реміснича, 21, кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова,15, під’їзд 4,5; вул. Л. Бикова, 6, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій, виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Івана Сірка, 43, кв.*, вул. Івана Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 82, кв.*;

відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

ремонт ділянки мережі опалення: пр-т М. Лушпи, 42, кв.*;

заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

заміна кульового крану: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*;

заміна ділянки мережі холодного водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*;

ремонт ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*,  вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, пр-т М. Лушпи, 24, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 23 – відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

вул. Горького, 23 – ліквідовано протікання трубопроводу теплопостачання в підвальному приміщенні;

пл. Горького, 5 – проведено роботи по відновленню холодного водопостачання в будинку;

вул. Рибалка, 8 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в бойлерній;

вул. Новомістенська, 27 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 8 – ревізія електрощитової;

вул. Новомістенська, 24 – відновлено комунальне освітлення на поверхових клітинах в під’їзді;

вул. 2-га Залізнична, 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 12 – ревізія поверхового щита;

вул. Лучанська, 34 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 36 – ліквідовано протікання трубопроводу гарячого водопостачання в теплопункті;

вул. Горького, 23 – ліквідовано протікання трубопроводу теплопостачання в теплопункті;

пл. Горького, 6 – виконано роботи по налагодження системи опалення в будинку;

пров. Суджанський, 8 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал».

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 35, 55; вул. Ковпака, б. 13, 41, 43, 55;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 35 (4 під.);

завершені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:   вул. Р. Атаманюка, б. 53 (3 під.)

виконані роботи по склінню вікна на сходовій клітині житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 31 (3 під.)

виконані роботи по заміні мережі холодного водопостачання в житловому будинку: вул. Л. Українки, б. 10

ведуться роботи по заміні холодного водопостачання в житловому будинку: вул. Ковпака, б. 75

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневого трубопроводу в 1-у, 2-у та 3-у під’їздах. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, засмічення усунуто.

вул. Ковпака, б. 13, кв. №*– при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

пр-т Курський, б. 43, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Новорічна, б. 4, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 37, вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 14 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр-т. М. Лушпи, буд. 20, вул. СКД, буд. 6/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 6 – проведено роботи по усуненню протікання рушникосушарки в квартирі;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 29, вул. Охтирська, буд. 10, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 9;

проведення ел. робіт за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 39 ;

відновлено ком. ел.енергію за адресою: вул. Харківська, буд. 22\1, вул. Прокоф’єва, буд. 24, пр-т М. Лушпи, буд. 23;

обстежено дворову каналізацію за адресою: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 145, вул. Гамалія , буд. 30, вул. Соборна, буд. 42;

усунено аварійну ситуацію на системі ХВП, ГВП за адресою:  вул. Соборна, буд. 25, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165 та буд. 134,    вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, вул. Г. Кондратьєва, буд. 189;

прочищено каналізаційну систему за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 9, вул. Івана Сірка, буд. 37, вул. Соборна, буд. 25, вул. Петропавлівська, буд. 93, вул. Кондратьєва, буд. 165 та буд. 134, вул. О. Береста, буд. 5, пр-т М. Лушпи, буд. 23, вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, вул. Г. Кондратьєва, буд. 145, вул. Гамалія, буд. 30, вул. Г. Кондратьєва, буд. 175, вул. Героїв Крут, буд. 12;

відновлено опалення по стоякам за адресами: вул. Харківська, буд. 22\1, вул. Прокоф’єва, буд. 24;

усунено аварійну ситуацію на мережі опалення за адресою:    вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165\10;

відключення ХВП, ГВП для виконання ремонтних робіт за адресами: вул. Заливна, буд. 11; вул. Харківська, буд. 9, вул. О. Аніщенка, буд. 3, вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122;

ВСтановлення металевих дверей за адресами: вул. Заливна, буд. 13, під’їзд 8;

поточний ремонт цоколю за адресами: вул. Гамалія, буд. 36\1.

Прибирання прибудинкової території здійснюється за графіком.