Оперативний звіт по виконаних роботах за 11.02.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Б. Шлях, 61 – розпочато улаштування додаткових опорних стойок козирків над входами до під’їздів;

Вул. Нахімова, 21 – проведено частковий ремонт мережі ливневої каналізації – виконано заміну ділянки трубопроводу на технічному поверсі;

Вул. Роменська, 100 – проведено обстеження технічного поверху для встановлення причин замокання у квартирі заявника;

Вул. Б. Шлях, 59 – проведено огляд та прочищення ДВК у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 69 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Іллінська, 10 – відключено та включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Іллінська, 12/1 – відключено та включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Шевченка, 2 – відключено та включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Роменська, 100 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Я. Мудрого, 75/б – проведено обстеження у квартирі заявника – разове залиття;

Вул. Котляревського, 1/1 – проведено обстеження мережі опалення, проведено заміри параметрів, які відповідають нормативним вимогам, система функціонує у нормальному режимі. Надано консультації заявникам;

Вул. Декабристів, 78 – проведено обстеження мережі опалення, проведено заміри параметрів, які відповідають нормативним вимогам, система функціонує у нормальному режимі. Надано консультації заявникам;

Вул. Набережна річки Стрілка. 24 – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

Вул. Засумська, 14 – усунено протікання корінного крану мережі ГВП у квартирі заявника;

Вул. Косівщинська, 96/2 – проведено поточний ремонт мережі опалення – замінено опалювальний прилад, який вийшов з ладу при сильних морозах;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

Вул. Перемоги, 4 – проведено поточний ремонт в електрощитовій, замінено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою:  вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, пр-т. М. Лушпи, буд. 47.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, буд. 148; вул. Харківська, буд. 22, буд. 25; вул. Прокоф’єва, буд. 36, буд. 30; пр. М. Лушпи, буд. 9, буд. 47.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Соборна, буд. 38.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                        вул. І. Сірка, буд. 2,  вул. Г. Кондратьєва, буд. 185, буд. 122.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                    буд. 51, буд. 76.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                           вул. Заливна, буд. 29, вул. Петропавлівська, буд. 101, вул. Харківська,                    буд. 1/1.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Петропавлівська,                 буд. 51.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Заливна, буд. 11, буд. 31; вул. Прокоф’єва, буд. 30,                                 вул. Петропавлівська, буд. 101.

Заміна ізоляції на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 16 – 20 м.

Заміна ізоляції на мережі ГВП: пр. М. Лушпи, буд. 31 – 20 м.

Заміна мережі ГВП: пр. М. Лушпи, буд. 47 – 1 м., пр. М. Лушпи,                         буд. 31 – 20 м.

Заміна кранів на мережі ГВП: пр. М. Лушпи, буд. 47 – 2 шт.,                                 пр. М. Лушпи, буд. 31 – 6 шт.

Заміна кранів на мережі опалення: вул. Петропавлівська, буд. 51 – 3 шт.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 38, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*,

Заміна вентилів: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                            вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр. М. Лушпи, 24-42,                              вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 1 ;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                               вул. Степаненківська, 20, під’їзд 3 ;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами:  вул. Холодногірська, 37, кв.*** ; вул. Металургів, 9/1, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами:  вул. Металургів, 11, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                 вул. Металургів, 26,кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;                                                 вул. Холодногірська, 33/1,кв.***; вул. Холодногірська, 41,кв.***;                               вул. Металургів,11,кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                      вул. Металургів, 9, кв.*** ;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 3;   вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 9, під’їзд 3;                                              вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;                       вул. Металургів, 16, під’їзд 3 ;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 40, вул. Римського-Корсакова, буд. 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 40, вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. К. Зеленко, буд. 1 – виконано роботи по усуненню протікання мережах ХВП в квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 44 – виконано роботи по усуненню протікання мережах ГВП в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мережах ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Харківська, буд. 44, вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по відновленню  комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 51, 53, 55, 103/1, 133; вул. Л. Українки, б. 6;                    вул. Ковпака, б. 41, 43

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                       вул. Р. Атаманюка, б. 43 (5 під.)

Продовжуються роботи по частковій заміні підлоги в під’їзді житлового будинку: вул. Г. Чибісова, б. 1

Виконані роботи по заміні ділянки каналізаційної мережі в підвальному приміщенні житлового будинку: пр. Шевченко, б. 13

Вул. Л. Українки, б. 6 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по заміні к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 14, кв. №* –  відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії. Складено акт (не виявлено).

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – проведена ревізія в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 2 – виконано ревізію поверхового щита;

Вул. Горького, буд. 36 –  виконано роботи по відновленню комунального електропостачання  в під’їзді;

Пр-т. Шевченка, буд. 12 –  виконано роботи по відновленню комунального електропостачання  в під’їзді;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 –  виконано роботи по відновленню комунального електропостачання  в під’їзді;

Пр-т. Шевченка, буд.7, 19 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд.12 – виконані роботи по заміні ділянки трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – проведено обстеження інженерних мереж опалення в теплопункті;

Вул. Горького, буд. 2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Дерев’янко, буд. 6 – виконано обстеження протікання зі стелі в квартирі, встановили хомут на стояку холодного водопостачання;

Вул. Горького, буд. 38/а – виконано ревізію поверхового щита;

Вул. Привокзальна, буд. 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу  по стояку загального с/у, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 41 – виконано ревізію поверхового щита;

Вул. Бельгійська, буд. 19 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу  по стояку с/у, протікання усунуто;

Пров. Красовицького, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.