Оперативний звіт по виконаним роботам за 12–14.02.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Білопільський шлях, 61 – продовження улаштування додаткових опорних стойок козирків над входами до під’їздів;

вул. Роменська, 100 – проведено частковий ремонт надбудови на покрівлі;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації (2 виклики);

вул. Іллінська, 12 – прочищено мережу каналізації;

вул. В. Чорновола, 55 – проведено обстеження мережі каналізації у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Римського-Корсакова, 16 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал», систему прочищено;

пр-т Т. Шевченка, 11 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                 КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Троїцька, 21 – прочищено трубопровід мережі ливневої каналізації;

вул. Іллінська, 49 – прочищено трубопровід мережі ливневої каналізації;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 53 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – проведено обстеження у квартирі заявника – виявлено разове залиття надано роз’яснення заявнику;

вул. Ковпака, 87 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 5, під’їзд 8;                           вул. Реміснича, 6, під’їзд 2 ;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                вул. І. Виговського, 6, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;                                              вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Нижньохолодногірська, 10, кв.***;                               вул. Холодногірська, 41, кв.***;

відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Праці, 37, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 35,  кв.*** ;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 2,          під’їзд 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;                    вул. Металургів, 14, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                                вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв*,                                            вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*,

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.*,                                         вул. Героїв Крут, 44, кв.*,

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*,                            вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Прокоф’єва, 35, кв.*,

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                            вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б,  вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24-42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 39, 51, 53, 123, 127; вул. Р. Атаманюка, буд. 31, 55; вул. Ковпака, буд. 55;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                         вул. Р. Атаманюка, буд. 43 (5 під.);

продовжуються роботи по частковій заміні підлоги в під’їзді житлового будинку: вул. Г. Чибісова, буд. 1;

виконані роботи по заміні ділянки мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 43;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 127, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 16/1, кв. №* – відновлено контакт в електрощитовій будинку, освітлення відновлено;

вул. Новорічна, буд. 3, кв. №* – відновлено контакт в електрощитовій будинку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – встановили патрони і лампочки у 3-му під’їзді з 1-го по 9-й поверхи, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 20, кв. №* – проведена заміна патрону при вході в 3-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. Родини Линтварьових, буд. 68 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Родини Линтварьових, буд. 70 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. 2-га Залізнична, буд. 18 – виконано роботи по відновленню комунального електропостачання  в під’їзді;

вул. Троїцька, буд. 26 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок, заміна патрона;

вул. Новомістенська, буд. 25 – виконано ревізію поверхового щита;

пр-т Шевченка, буд.12 –  виконано ревізію поверхового щита;

вул. Горького, буд. 25 –  виконані роботи по усуненню протікання на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок, заміна патрона;

вул. Горького, буд. 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пров. Суджанський, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 37 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Троїцька, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Троїцька, буд. 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пров. І. Дерев’янко, буд. 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 44, вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Охтирська, буд. 29, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. СКД, буд. 38, вул. Охтирська, буд. 26, вул. Охтирська, буд. 34, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Харківська, буд. 34 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 25, вул. Охтирська, буд. 9, пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 19 – виконано роботи по усуненню протікання мережах ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 16 – виконано роботи по усуненню протікання мережах ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 25, вул. М. Вовчок, буд. 5 – виконано роботи по усуненню протікання мережах опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/В - виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Харківська, буд. 40, вул. СКД, буд. 21, вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

вул. К. Зеленко, буд. 10, вул. Охтирська, буд. 19 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 191, буд. 187, буд. 46; пр-т М. Лушпи, буд. 49, вул. Заливна, буд. 1, буд. 13;                                           вул. Б. Хмельницького, буд. 17, вул. Героїв Крут, буд. 4, вул. Шишкарівська,                    буд. 15;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Заливна, буд. 29,                 вул. Прокоф’єва, буд. 30;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Заливна, буд. 3, пр-т Даргомижського, буд. 10, вул. Петропавлівська, буд. 117, вул. І. Сірка, буд. 2;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                        вул. І. Сірка, буд. 2,  вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/140, буд. 122,                              вул. Петропавлівська, буд. 101, буд. 93; вул. Харківська, буд. 25,                                 вул. Заливна, буд. 9, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Г. Крут, буд. 20,                            вул. О. Аніщенка, буд. 3;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                      буд. 123, буд. 129; вул. Г. Кондратьєва, буд. 185, буд. 167/1, вул. О. Олеся, буд. 1, вул. І. Сірка, буд. 2;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                           вул. Заливна, буд. 29, буд. 11, буд. 31; вул. Петропавлівська, буд. 101, буд. 76; вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, вул. Харківська, буд. 8/2, пр-т М. Лушпи,                    буд. 31, буд. 49, буд. 43/2; вул. Героїв Крут, буд. 4;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Гамалія, буд. 21,                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, буд. 187, буд. 183;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Інтернаціоналістів, буд. 35/Д,                                      вул. Г. Кондратьєва, буд. 183, буд. 122, буд. 6, буд. 181, вул. Лебединська, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 37, пр-т М. Лушпи, буд. 39, вул. Прокоф’єва, буд. 8, буд. 36, вул. Петропавлівська, буд. 109, буд. 129;

ремонт ДВК: вул. Г. Кондратьєва, буд. 16;

проведені роботи по склінню вікон: вул. Г. Кондратьєва, буд. 145;

заміна кранів на мережі ГВП: пр-т М. Лушпи, буд. 47 – 2 шт.,                              пр-т М. Лушпи, буд. 31 – 6 шт.;

заміна кранів на мережі опалення: вул. Петропавлівська, буд. 51 – 3 шт.