Оперативний звіт по виконаним роботам за 15.02.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 10 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Д. Галицького, 56 – обстежено мережу опалення у квартирі заявника – надано роз’яснення заявнику щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних робіт;

вул. Косівщинська, 96/1 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Харківська, 58/Б – усунено протікання опалювального приладу у під’їзді;

вул. Засумська, 14 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Куликівська, 27 – проведено герметизацію трубопроводу вводу мережі опалення;

вул. Г.Кондратьєва, 152 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Котляревського, 3/1 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу пасажирського ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1;                    вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5 ;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. І. Виговського, 6, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;                                             вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Холодногірська, 45, кв.***;                                вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення опалення в квартирах за адресами:                                                        вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                 вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 9,           під’їзд 3;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;                      вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*,                                           вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*;

зварювальні роботи на мережі водопостачання:                                                     вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*;

перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 40, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 64, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                        вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24-42,                                вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 6/1, 51, 53, 55, 135; вул. Р. Атаманюка, буд.  31, 55, 59, 69, 67; вул. Ковпака, буд. 15, 43; вул. Л. Українки, буд. 6;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                      вул. Р. Атаманюка, буд. 43 (5 під.);

продовжуються роботи по частковій заміні підлоги в під’їзді житлового будинку: вул. Г. Чибісова, буд. 1;

виконані роботи по заміні ділянки каналізаційної мережі в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 45;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 53 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, буд. 15 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 67, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання зі стелі в квартирі. Перекрите холодне водопостачання на стояк, мешканець квартирі вище проводить ремонтні роботи самостійно, по завершенню робіт холодне водопостачання було відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Шевченко, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр-т Курський, буд. 6/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 43, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, буд. 31, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. С. Табали, буд. 52/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 34, вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. Харківська, буд. 40/1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 27 - виконано роботи по усуненню протікання на мережах ГВП в підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, 20/1, вул. Харківська, буд. 54/1 – виконано роботи по усуненню протікання на мережах ГВП в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по усуненню протікання мережах ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/В – виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 - проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Миру, буд. 30, вул. Харківська, буд. 40, вул. І. Сірка, буд. 25, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 35 – проведено сумісне з Сумитеплоенерго обстеження інженерних мереж опалення в теплопункті;

пров. Красовицького, буд. 4 – ліквідовано протікання холодного водопостачання в підвальному приміщені, зварювальні роботи;

пр-т Шевченка, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання батареї  у під’їзді, зварювальні роботи;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Бельгійська, буд. 2 – виконано ревізію поверхового щита;

пров. Дерев’янко, буд. 6 – виконано ревізію поверхового щита;

пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи по прочищенню каналізації по стояку с/у, протікання усунуто;

пров. Суджанський, буд. 20 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 25 – ліквідовано протікання холодного водопостачання на тех. поверсі будинку, зварювальні роботи;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою:  вул. Прокоф’єва, буд. 24, пр-т М. Лушпи, буд. 49, вул. Заливна, буд. 13;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Заливна, буд. 29, буд. 13, пр-т М. Лушпи, буд. 49, вул. Прокоф’єва, буд. 36, буд. 24;                              вул. Героїв Крут, буд. 26, пр-т Даргомижського, буд. 3, вул. Харківська, буд. 25, буд. 8; вул. Лебединська, буд. 12, вул. Петропавлівська, буд. 123, буд. 74;         вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 3/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 181,                         буд. 165/135, буд. 122, буд. 154, буд. 183, вул. Шишкарівська, буд. 2;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Шишкарівська,                  буд. 15,  вул. Гамалія, буд. 28, вул. Прокоф’єва, буд. 12;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                        вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 122, буд. 144,                         буд. 183, буд. 140; вул. Петропавлівська, буд. 68, вул. Заливна, буд. 11,                 буд. 31; вул. Прокоф’єва, буд. 36, буд. 12, буд. 24, буд. 24/б; вул. О. Береста, буд. 5, вул. Соборна, буд. 42, пр-т М. Лушпи, буд. 49, вул. О. Аніщенка, буд. 3;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                     буд. 129; вул. Г. Кондратьєва, буд. 181, буд. 126, буд. 6; вул. О. Аніщенка, буд. 10, вул. Кооперативна, буд. 6;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Заливна, буд. 31, вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. Шишкарівська,            буд. 2, буд. 15; пр-т М. Лушпи, буд. 31, буд. 39, буд. 9, буд. 43/2;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Кооперативна, буд. 4, вул. О. Береста, буд. 5;

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.