Оперативний звіт по виконаних роботах за 18.02.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 14 – проведено огляд у квартирі заявника для складання акту про залиття;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 49 – усунено протікання мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 14 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Роменська, 88 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Декабристів, 125 – відновлено роботу рушниковисушувача – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 14 – відновлено задовільне опалення по стояку квартири заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Косівщинська, 96/2 – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – проведено огляд електрощитової;

вул. Першотравнева, 26 – проведено огляд електрощитової;

вул. Засумська, 5 – проведено огляд електрощитової;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Івана Сірка, 14, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*,  вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*;

відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36–84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15–65/б, вул. Івана Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошніченка, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24–42, вул. Генерала Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул.Холодногірська,51, під’їзд 1;  вул.1-ша Новопоселенська,1, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами: вул. Реміснича,15, під’їзд 3; вул. Праці,31, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 10, кв.***; вул. Реміснича, 12/1, кв.***;  вул. Л. Бикова,2/1,кв.***;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 35, кв.***;

відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 41,кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова,1, під’їзд 5;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:  вул. Реміснича, 15, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. 2-га Залізнична, буд. 10/1 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, буд. 19, 25 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, буд. 19 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 36, 39 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

пров. Суджанський, буд. 8 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, буд. 41– виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Привокзальна, буд. 35 – проведено сумісне обстеження з «Сумитеплоенерго» інженерних мереж опалення в підвальному приміщені будинку;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення у підвальному приміщені будинку, протікання ліквідовано;

пр. Шевченка, буд. 18 – виконані ремонтні роботи каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пл. Горького, буд. 6 – проведено обстеження каналізаційного трубопроводу в квартирі;

вул. Супруна, буд. 13 – виконані роботи по відновленню освітлення в квартирі.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 37, 39, 103, 133, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 29, 57; вул. Ковпака, б. 55; вул. Лесі Українки, б. 4/1, 16; пров. Лесі Українки, б. 2/а;

продовжуються роботи по ремонту в електрощитовій житлового будинку: вул. Ковпака, б. 55 (2 бл.);

вул. Лесі Українки, б. 4/1 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

вул. Лесі Українки, б. 16 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Лесі Українки, б. 2а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Встановили хомут на трубопроводі, протікання усунуто;

пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – встановили патрон і лампочка при вході в 8-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 22, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. Римського-Корсакова, 32 - виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 31, вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Івана. Сірка, буд. 29 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Івана Сірка, буд. 31 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 10, пр. М. Лушпи, буд. 14 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 44, вул. К. Зеленко, буд. 1 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання елробіт за адресою: вул. Заливна, буд. 13, буд. 29, вул. Шишкарівська, буд. 11;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр-т М. Лушпи, буд. 49, буд. 31, буд. 47; вул. Гамалія, буд. 19, вул. Петропавлівська, буд. 127, вул. Воскресенська, буд. 15, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, буд. 146/1, буд. 19; вул. Прокоф’єва, буд. 24, вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 1/1, буд. 6/2;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,  буд. 6, пр-д Даргомижського, буд. 6;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Харківська, буд. 22, вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. Воскресенська, буд. 15, пров. 9 Травня, буд. 8, вул. Івана Сірка, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, буд. 185, буд. 126, буд. 118;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Шишкарівська, буд. 15;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:  вул. Харківська, буд. 25, буд. 8/2, буд. 1/1; пр-т М. Лушпи, буд. 31, буд. 49; вул. Івана Сірка, буд. 37, вул. Героїв. Крут, буд. 26, вул. Заливна, буд. 31;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Івана Сірка, буд. 37, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. Петропавлівська, буд. 96;

заміна ізоляції на мережі ГВП: вул. Заливна, буд. 29 – 5 м;

заміна мережі ГВП: пр-т М. Лушпи, буд. 9 – 4 м;

заміна мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 140 – 5 м;

заміна кранів на мережі ГВП: вул. Харківська, буд. 1/1 – 2 шт.,  вул. Заливна, буд. 29 – 2 шт., пр-т М. Лушпи, буд. 9 – 4 шт.

заміна кранів на мережі ХВП: вул. Прокоф’єва, буд. 24 – 3 шт.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.