Оперативний звіт по виконаних роботах за 19–21.02.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Першотравнева, 31 – проведено комісійне обстеження будинку, здійснено закріплення трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 40 – прочищено мережу каналізації;

вул. В. Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Косівщинська, 96/2 – налагоджено роботу мережі опалення у будинку;

вул. Іллінська, 12, 12/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Декабристів, 125 – проведено обстеження мережі ГВП, надано роз’яснення заявнику;

вул. Данила Галицького, 39 – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирі заявника;

пров. Гетьманський, 14 – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/Б – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Роменська, 88 – проведено обстеження мережі каналізації у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

вул. Шкільна, 5/Б – проведено обстеження мережі каналізації, надано роз’яснення заявнику;

вул. Котляревського, 1/1 – відключено та включено ГВП на будинок для усунення протікання опалювального приладу у нежитловому приміщенні;

вул. Г. Кондратьєва, 152 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Першотравнева, 33 – усунено протікання корінного крану у квартирі заявника, виконано його заміну;

вул. Лебединська, 4 – замінено електричні автомати;

вул. Білопільський шлях, 9 – відновлено освітлення у квартирі заявника, проведено ревізію поверхового електрощита;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1 (2 виклика);

вул. Ковпака, 85 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Заливна, буд. 13, вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Харківська, буд. 8, вул. Даргомижського, буд. 7, пр-т М. Лушпи, буд. 43/2;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/13, буд. 148; вул. О. Аніщенка, буд. 10, вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Соборна, буд. 27;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Харківська, буд. 22, буд. 1; вул. Івана Сірка, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, вул. Г. Крут, буд. 12, буд. 4; вул. О. Аніщенка, буд. 1, вул. Прокоф’єва, буд. 6, пр-т М. Лушпи, буд. 47, вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Лебединська, буд. 12, вул. Соборна, буд. 38;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 93, вул. Прокоф’єва, буд. 6, вул. Покровська, буд. 23, вул. Даргомижського, буд. 1;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 31, буд. 43/2, буд. 39/1, буд. 49; вул. Івана. Сірка, буд. 2,  вул. Героїв Крут, буд. 26, буд. 4; вул. Заливна, буд. 13;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Покровська, буд. 8, буд. 11; вул. Г. Кондратьєва, буд. 122.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації  за адресами: вул. О. Шапренка, 6, під’їзд 1; вул. Нижньохолодногірська, 8, кв.***; вул. Металургів, 5, під’їзд 8;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Івана Виговського, 6, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Івана Виговського, 6, під’їзд 1;

відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами: вул. Нижньохолодногірська, 8, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***;  вул. Івана Виговського, 6, кв.***;

відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Лермонтова, 17, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 37, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 10/1, кв.***; вул. Металургів, 17, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;  вул. Металургів, 16, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Л. Українки, б. 4, 14, 25; пр. Курський, б. 123, 133; вул. Р. Атаманюка, б.  16, 53, 57, 59;  вул. Генерала Чибісова, б. 11/1;

продовжуються роботи по ремонту в електрощитовій житлового будинку: вул. Ковпака, б. 55 (2 бл.);

вул. Р. Атаманюка, б. 59 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Генерала Чибісова, б. 11/1 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Лесі Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 16 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого та холодного водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – відновили контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Л. Українки, б. 4 кв. №* – відновили контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Генерала Чибісова, б. 5, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено.

пр. Курський, б. 103, кв. №* – встановили лампочку в 4-му під’їзді на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – відновили контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – встановили лампочку на 1-му поверсі в 1-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – встановили лампочку на 4-му поверсі в 2-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – встановили лампочку в 6-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*;

заміна вентилів: вул. Івана Сірка, 12, кв.*;

заміна корінних кранів: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 46/б, вул. Івана Сірка, 15, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Прокоф’єва,35, кв.*, вул. Мірошніченко, 11, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36–84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15–65/б, вул. Івана Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченка, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24–42, вул. Генерала Чеснова, 13, вул. Харківська,24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані ремонтні роботи каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Троїцька, буд. 26 –  виконано ревізію поверхового щита;

пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Горького, буд. 39 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку, протікання ліквідовано;

вул. Привокзальна, буд. 35 – проведено сумісне обстеження з «Сумитеплоенерго» інженерних мереж опалення в підвальному приміщені будинку;

вул. Горького, буд. 38А –  виконано ревізію поверхового щита;

пр. Курський, буд. 125 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна вимикача;

вул. Псільська, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

пров. Інститутський, буд. 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Новомістенська, буд. 39 –  виконано ремонтні роботи поверхового щита;

вул. Горького, буд.49 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

вул. Привокзальна, буд.7 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Горького, буд. 28/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані роботи по заміні ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Бельгійська, буд. 21 – виконано обстеження заниженої температури опалення у квартирах (регулюють подачу тепла за допомогою запірної арматури);

виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 19, вул. Охтирська, буд. 22, вул. Римського-Корсакова, буд. 8, пров. Богуна, буд. 5, вул. Нижньосировартська, буд. 60, вул. Водна, буд. 65/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. С. Табали, буд. 52/Б – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Марко Вовчок, буд. 9, вул. Охтирська, буд. 26 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. СКД, буд. 38 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 2/1, вул. СКД, буд. 48 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 34, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в підвальному приміщенні заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 14, вул. Харківська, буд. 41, вул. Харківська, буд. 39, вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Римського-Корсакова, буд. 30, вул. СКД, буд. 50, вул. Івана Сірка, буд. 15 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 44, вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. Глінки, буд. 11, вул. Івана Сірка, буд. 31, вул. Харківська, буд. 40, вул. Марко Вовчок, буд. 13, вул. СКД, буд. 6/1 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.