Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.02.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Данила Галицького, 35 – проведено прибирання підвального приміщення;

проведено виготовлення металевих дверей для подальшого улаштування на вході до теплового пункту житлового будинку №24 по вул. Першотравнева;

вул. В.Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 40 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12 – прочищено трубопровід ливневої каналізації;

вул. Іллінська, 12, 12/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП по стояку квартир заявників – видалено повітря з мережі;

вул. Декабристів, 125 – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Данила Галицького, 35 – проведено обстеження інженерних мереж для виявлення причин протікання у квартирі заявника;

вул. Лисенка, 10 – налагоджено задовільне опалення у будинку;

вул. Іллінська, 12 – відновлено холодне водопостачання у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 1/1 – відновлено холодне водопостачання у квартирі заявника;

вул. Роменська, 90 – відновлено освітлення у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/3 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 69 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Холодногірська, 31 – виконано роботи з заміни ламп в кабіні ліфта та заміна лінолеуму на підлозі у кабіні.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Івана Виговського, 6, кв.***;

відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Лермонтова,17, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1,2; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул. Ковкапа, 35, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Лермонтова,1, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*;

зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

заміна вентилів: вул. Івана Сірка, 14, кв.*, вул. Івана Сірка, 12, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36–84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15–65/б, вул. Івана Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошніченка, 11–35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24–42, вул. Генерала Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 39, 127, 135; вул. Р. Атаманюка, б.  21, 31, 67, 69;  вул. Ковпака, б. 15; вул. Б. Гмирі, б. 7а; вул. Генерала Чибісова, б. 3;

продовжуються роботи по ремонту в електрощитовій житлового будинку: вул. Ковпака, б. 55 (2 бл.);

вул. Р. Атаманюка, б. 69 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Г. Чибісова, б. 3 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 67 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Б. Гмирі, б. 7А, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т. Курський, б. 39 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 15 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні корінного крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлення протікання рушникосушарки в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто;

вул. Лесі Українки, б. 4, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитовій будинку, освітлення в житловому будинку відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – відновили контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – відновили контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, б. 33, кв. №* – проведена ревізія в поверховому ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 129, кв. №* – встановили 2-і лампочки при вході в під’їзд та на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Паркова, буд. 1, вул. Івана Сірка, буд. 27, вул. Харківська, буд. 34 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. СКД, буд. 40 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Римського-Корсакова, буд. 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Івана Сірка, буд. 17 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

пр-т М. Лушпи, буд. 20/1, вул. СКД, буд. 6, вул. С. Табали, буд. 52/Б,

пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Римського-Корсакова, буд. 3;

3-й Парковий проїзд, буд. 2 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Шевченка, буд. 10 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді;

вул. Горького, буд. 5/а, 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

пл. Горького, буд. 2 – виконано обстеження електричного щита на стороннє підключення до мережі;

вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. Новомістенська, буд. 4, 31, 33 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

пров. Інститутський, буд. 7 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. Бельгійська, буд. 19 – проведено обстеження інженерних мереж опалення в під`їзді;

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 22 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 40 – проведено обстеження гарячого водопостачання у будинку.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Лебединська, буд. 10,                                    вул. Петропавлівська, буд. 101, буд. 117; вул. Харківська, буд. 1/1,                     пр-т М. Лушпи, буд. 31;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Лебединська,                   буд. 6, буд. 10; пров. Огарьова, буд. 3, вул. Г. Кондратьєва, буд. 130,                          буд. 165/10, буд. 110, буд. 140, буд. 146/1, буд. 132; пров. 9 Травня, буд. 4, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 3/1,  пр-т М. Лушпи, буд. 31, буд. 39;                       вул. Соборна, буд. 38, вул. Харківська, буд. 6/2, буд. 25;                                             пр-д Даргомижського, буд. 4, вул. Прокоф’єва, буд. 24, вул. Заливна, буд. 9.

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                        вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, буд. 6;

вул. Героїв Крут, буд. 20, вул. Петропавлівська, буд. 127, буд. 76;                                     вул. Кооперативна, буд. 4,  вул. Заливна, буд. 1;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 175, буд. 126;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                             вул. Івана Сірка, буд. 2, вул. Героїв Крут, буд. 26, вул. Заливна, буд. 23, буд. 29.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Проведені роботи по склінню вікон: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 3/1.