Оперативний звіт по виконаних роботах за 23.02.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 49 – проведено огляд покрівлі над нежитловим приміщенням та виконано розігрівання водостічного;

вул. Котляревського, 1/1 – проведено роботи з розморожування водостічного трубопроводу;

вул. Нахімова, 34 – проведено роботи з розморожування водостічного трубопроводу;

розпочато виготовлення металевих дверей для подальшого улаштування на вході до електрощитової житлового будинку №5 по вул. Ярослава Мудрого;

вул. Зв’язківців, 9 – прочищено мережу каналізації;

вул. В. Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/2 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Нахімова, 19 – усунено протікання у квартирі заявника;

вул. Засумська, 14 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 61 – проведено огляд рушниковисушувача у квартирі заявника, протікання не виявлено;

вул. Засумська, 16/Б – надано роз’яснення щодо відсутності ХВП – вели роботи КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 2/6 – встановлено причину відсутності ГВП – прочищено фільтр, ГВП відновлено;

вул. Лебединська, 4 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Засумська, 14 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Котляревського, 2/2 – проведено огляд та прочищення ДВК у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т Шевченка, буд. 3а – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, буд.34 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, буд. 43 –  виконано ревізію поверхового щита;

пров. Інститутський, буд. 3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку с/у, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 22 – виконано часткову заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд.10 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення по стояку кв. № 56, протікання ліквідовано;

пр. Шевченка, буд.10 – виконані роботи по заміні лежаку та ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщені;

пл. Горького, буд. 5 – ліквідовано протікання стояка каналізаційного трубопроводу в квартирі, встановили хомут;

вул. 2-га Залізнична, буд. 10/1 – ліквідовано протікання  радіатора в квартирі, зварювальні роботи;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. Горького, буд. 39 –  виконано ревізію поверхового щита;

пр-т Шевченка, буд. 18 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 10 –  виконано ремонтні роботи поверхового щита;

вул. Троїцька, буд. 18 –  виконано ремонтні роботи поверхового щита;

вул. Леваневського, буд. 16 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізації по стояку с/у, протікання усунуто.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу. Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 33, 37, 39, 53, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 27, 31, 51, 69; вул. Лесі Українки, б. 4, 14, 25; пров. Лесі Українки, б. 1;

продовжуються роботи по ремонту в електрощитовій житлового будинку: вул. Ковпака, б. 55 (2 бл.);

проведено планове відключення холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: вул. Лесі Українки, б. 4, кв. №* (заміна труб в квартирі ХВП);

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Лесі Українки, б. 1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Лесі Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

вул. Р. Атаманюка. б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №*** – проведена заміна пакетників на квартири, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 1, кв. №* – увімкнули автомат, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – проведена заміна 2-х пакетників на автомати, освітлення в кватирах відновлено;

пр-т Курський, б. 37, кв. №* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*;

перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 54, кв.*;

заміна вентилів: вул. Івана Сірка, 43, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                       вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36– 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15– 65/б, вул. Івана Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошніченка, 11–35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24-42,                                вул. Генерала Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчок, буд. 11, вул. СКД, буд. 6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М. Вовчок, буд. 29, вул. 2-га Староріченська, буд. 6 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 48 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 34 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5, пр-т М. Лушпи, буд. 14, пр-т М. Лушпи, буд. 10,

вул. Івана Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Глінки, буд. 1, вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. Серпнева, буд. 7, вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Заливна, буд. 13, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 3/1;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пров. Огарьова, буд. 3, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, буд. 130, буд. 110, буд. 118, буд. 132, буд. 191, буд. 143, буд. 145; вул. Садова, буд. 71, пр-т М. Лушпи, буд. 39/б,                             вул. Героїв Крут, буд. 12, вул. Харківська, буд. 22, вул. Прокоф’єва, буд. 24,  буд. 12; вул. Заливна, буд. 13;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                        вул. Покровська, буд. 14, вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. Заливна, буд. 13, вул. Даргомижського, буд. 1, вул. Кооперативна, буд. 4, вул. Харківська,  буд. 1/1, буд. 1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 126, буд. 175;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 24/б.

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                           вул. Шишкарівська, буд. 2, вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. Заливна,                 буд. 13, буд. 31; пр-т М. Лушпи, буд. 31, буд. 43/2, буд. 39/1;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Петропавлівська,                  буд. 72, вул. Г. Крут, буд. 4, вул. Гамалія, буд. 19;

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пл. Покровська, буд. 8, вул. Петропавлівська, буд. 51.