Оперативний звіт по виконаним роботам за 24.02.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 49 – розпочато роботи з заміни трубопроводів мережі ХВП;

вул. Іллінська, 40 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 12/Г – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Декабристів, 125 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Харківська, 5 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Ковпака, 53 – проведено заміну запірної арматури (крану) мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Ковпака, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Холодногірська, 31 – проведено ремонтні роботи ліфта, замінено запасні частини;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта (2 виклики).

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 47, 135; вул. Ковпака, буд. 14, 15, 43;                                     вул. Л. Українки, буд. 4, 14; вул. Р. Атаманюка, буд. 25, 26, 33;                                       вул. Г. Чибісова, буд. 12;

продовжуються роботи по ремонту в електрощитовій житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 55 (2 бл.);

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено течію трубопроводу холодного водопостачання в загальному сан. вузлу. Проведені роботи по заміні труби холодного водопостачання, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 26, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі,  протікання усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено течію каналізаційної труби в сан. вузлу. Проведені роботи заміні ділянки каналізаційної труби, течію усунуто;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крану холодного водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крану, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатора в загальному коридорі 4-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи на радіаторі, течію усунуто;

вул. Г. Чибісова, буд. 12, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в приямку. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – увімкнули автомат в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 43, кв. №* – проведені роботи по відновленню контакту, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*;

відключення водопостачання: вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: пр-т М. Лушпи, 42, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                          вул. Інтернаціоналістів, 15-65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24-42,                             вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд. 19 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

вул. Горького, буд. 23/1 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Супруна, буд. 13 – виконано ремонтні роботи поверхового щита;

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. Бельгійська, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна ЛЕД світильника;

вул. Привокзальна, буд. 35 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

пр-т Шевченка, буд. 31 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі опалення в теплопункті;

вул. Горького, буд. 1, 28/1, 41 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 6, 3/1, 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Заливна, буд. 13.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 146/1, буд. 175, буд. 181, буд. 185, буд. 187, буд. 183, буд. 189, буд. 6, буд. 191; вул. Лебединська, буд. 6, буд. 10, буд. 12; вул. Шишкарівська,                   буд. 11, пр-т М. Лушпи, буд. 39/б, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Харківська,                 буд. 26/1, буд. 8/2, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Заливна, буд. 13;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Левітана, буд. 2;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                        вул. Соборна, буд. 32, вул. Петропавлівська, буд. 76, буд. 93;                                     вул. Кооперативна, буд. 6, вул. Харківська, буд. 1/1, буд. 22, буд. 25;                     вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 154; вул. І. Сірка, буд. 37,                                     вул. Прокоф’єва, буд. 30, буд. 24/б;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                       буд. 76, вул. Г. Кондратьєва, буд. 175, буд. 185; вул. Харківська, буд. 1;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                           вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. Заливна, буд. 29, пр-т М. Лушпи, буд. 23,                   вул. Героїв Крут, буд. 26;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Заливна, буд. 1,                   вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул. Гамалія, буд. 36/1, вул. Героїв Крут, буд. 4;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Героїв Крут, буд. 4, вул. Г. Кондратьєва, буд. 189;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пл. Покровська, буд. 8, вул. Петропавлівська, буд. 51;

заміна мережі к/з: вул. Г. Кондратьєва, буд. 38 – 40 м;

заміна кранів на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 154 – 1 шт.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Харківська, буд. 42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 6 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 30 – виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 19, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. СКД, буд. 42- проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 44, 3-й Парковий проїзд буд. 2, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 15 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.