Оперативний звіт по виконаних роботах за 08.02.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Іллінська, 12/2 – проведено прибирання теплового пункту та вивезення сміття;

Вул. Засумська, 16/5 – проведено виготовлення та улаштування драбини входу до підвалу для обслуговування вводу ГВП;

Вул. Я. Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Я. Мудрого, 68 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                КП « Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Б. Шлях, 61 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено циркуляцію ГВП по квартирам заявників видалено повітря з мережі;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено циркуляцію ГВП по квартирам заявників видалено повітря з мережі;

Вул. Котляревського, 3/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Троїцька, 21 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Героїв Чорнобиля, 1 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1, 2;

Вул. Ковпака, 81/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6 ;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.*** ;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська,39, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 6, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;                                    вул. Металургів, 15, під’їзд 1–6 ;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1;                      вул. Реміснича, 35, під’їзд 3; вул. Металургів, 14, під’їзд 2;                                             вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;                                         вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2;                                вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3; вул. Металургів, 16, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення опалення: пр. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут,74/б, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 64, кв.*,                              вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,                                 вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*,

Ремонт трубопроводу водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Обстеження підвальних приміщень: пр. М. Лушпи, 24, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                            вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр. М. Лушпи, 24-42,                                   вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 39, 53, 123; вул. Р. Атаманюка, б. 53, 57, 59;                 вул. Новорічна, б. 3; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                        вул. Р. Атаманюка, б. 43 (2 під.)

Продовжуються роботи по частковій заміні підлоги в під’їзді житлового будинку: вул. Г. Чибісова, б. 1

Виконані роботи по склінню вікон сходової клітини житлового будинку: вул. Ковпака, б. 43 (2 під.)

Вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання  в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Встановили хомут на трубопроводі, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Пр-т. Курський. б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по заміні к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* –  відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 24, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* –  відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 24, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* –  відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Шевченка, буд. 7, 12 – забита дворова каналізація, передано до                             КП «Міськводоканал»;

Вул. Супруна, буд. 12 – виконано обстеження протікання зі стелі в квартирі, разове залиття;

Пров. Дерев’янко, буд. 6 – виконано обстеження заниженої температури опалення у квартирах (регулюють подачу тепла за допомогою запірної арматури);

Вул. Троїцька, буд. 41– виконано обстеження заниженої температури опалення у квартирах (регулюють подачу тепла за допомогою запірної арматури);

Вул. Бельгійська, буд. 21 – виконано обстеження заниженої температури опалення у квартирах (регулюють подачу тепла за допомогою запірної арматури);

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи по заміні ділянки трубопроводу холодного водопостачання по стояку;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

Вул. Леваневського, буд. 22, 28, 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

Вул. Бельгійська, буд. 18 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

Пр-т. Шевченка, буд. 1 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. Римського-Корсакова, буд. 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. С. Табали, буд. 30, пров. Богуна, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 54 – виконано роботи по усуненню протікання мережах ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 19, вул. І. Сірка, буд. 31, пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 6/1, вул. Охтирська, буд. 19, вул. І. Сірка, буд. 23 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: пр. М. Лушпи, буд. 9, вул. Харківська,   буд. 1/1, вул. Кооперативна, буд. 4, вул. Заливна, буд. 13.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Покровська,                   буд. 25,  пр. М. Лушпи, буд. 9, вул. Харківська, буд. 1/1, буд. 8; вул. І. Сірка, буд. 37.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                буд. 143, вул. Воскресенська, буд. 15.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                      вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Петропавлівська, буд. 60,                                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, вул. Воскресенська, буд. 15, вул. І. Сірка,                   буд. 37, вул. Прокоф’єва, буд. 24.

Обстеження дворової каналізації за адресою: пров. 2-й Продольний, буд. 5, вул. О. Аніщенка, буд. 10, вул. Петропавлівська, буд. 51.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Заливна, буд. 29.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва,           буд. 6, буд. 122, буд. 140, буд. 191; вул. Малиновського, буд. 10,                             вул. Харківська, буд. 8, вул. Прокоф’єва, буд. 36.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. О. Аніщенка, буд. 3, вул. Гамалія, буд. 33, вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, вул. Петропавлівська, буд. 76,                                     вул. Лебединська, буд. 10, вул. З. Космодем’янської, буд. 4, пр-т. М. Лушпи, буд. 55, буд. 39/1; вул. О. Береста, буд. 5.