**Оперативний звіт по виконаним роботам за 09.03.2021 року**

**ТОВ «КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Іллінська, 49 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП;

вул. Троїцька, 21 – розпочато роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Засумська, 16/5 – розпочато роботи з ремонту віконних укосів після заміни вікон;

вул. Садова, 53 – проведено огляд дерева на прибудинковій території для його подальшого видалення;

вул. Я. Мудрого, 5 – замінено двері входу до приміщення електрощитової;

вул. Прокоф’єва, 32, вул. Харківська, 30/2 – проведено прибирання в теплових пунктах;

вул. Роменська, 110 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 16б – відновлено задовільне опалення у будинку;

вул. Засумська, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Засумська, 12Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Засумська, 12А – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Декабристів, 143 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Іллінська, 51Г – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1 (2 виклика);

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича Металургів,35, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Л. Бикова,7, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 4;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.\*\*\*;

відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.\*\*\*;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 15, кв.\*\*\*; вул. Лермонтова, 1, кв.\*\*\*; вул. Л. Бикова, 2/1,кв.\*\*\*; вул. Холодногірська, 33/1, кв.\*\*\*;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Праці, 34, кв.\*\*\*;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 34, під’їзд 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами : вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Реміснича, 25, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ПРБП «Рембуд»**

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 68а, кв.\*, вул. Героїв Крут, 70а, кв.\*;

встановлення хомута на мережі водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.\*, вул. Харківська, 24, кв.\*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.\*, вул. Героїв Крут, 82а, кв.\*, вул. Героїв Крут, 46, кв.\*, вул. І. Сірка, 43, кв.\*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36-84б, вул. Інтернаціоналістів, 15-65б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24-42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Вул. Супруна, буд. 13, 32/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т Шевченка, буд. 119 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пров. Дерев’янко, буд. 6 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, буд. 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, буд. 11 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 23/1 – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщені будинку;

пр-т Шевченка, буд. 16, 22, 28 – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщені будинку;

вул. Леваневського, буд. 2 – проведено обстеження каналізаційного трубопроводу по стояку с/у;

пр-т Шевченка, буд. 1 – ліквідовано протікання холодного водопостачання в підвальному приміщені, зварювальні роботи;

пр-т Курський, буд. 119 – виконані ремонтні роботи поверхового щита;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

**ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. СКД, буд. 14, вул. СКД, буд. 21, вул. С. Табали, буд. 52Б, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 48, вул. Богуна, буд. 9 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 6, вул. СКД, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 17 - проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. СКД, буд. 12, вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 103; вул. Ковпака, буд. 13; вул. Л. Українки, буд. 4/1; вул. Р. Атаманюка, буд. 43; пр. Курський, буд. 37, 55; вул. Супруна, буд. 12/1;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 33 (5 під.);

пр-т Курський, буд. 103, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 43, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 37, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Супруна, буд. 12/1, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню та з’єднанню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №\* – проведена заміна автомату в електрощитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 37, кв. №\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №\* – проведена заміна лампочки в 2-му блоці на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 33, кв. №\* – проведена заміна лампочок в 1-му під’їзді на 3, 4, 5, 6-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 16, вул. Шишкарівська, буд. 11;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 6, буд. 28/1, пр-т М. Лушпи, буд. 39б, буд. 43/2, буд. 47; вул. Лебединська, буд. 6, вул. Прокоф’єва, буд. 24б, вул. Г. Кондратьєва, буд. 145, буд. 146/1, буд. 126, вул. Заливна, буд. 31, буд. 29; пров. 9 Травня, буд. 4, вул. Кооперативна, буд. 4, вул. Шишкарівська, буд. 11, буд. 15, вул. Героїв Крут, буд. 26, вул. І. Сірка, буд. 37;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10, вул. З. Космодемьянської, буд. 2, вул. Харківська, буд. 26/1, вул. Прокоф’єва, буд. 12;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 6, буд. 140; вул. Гамалія, буд. 18, пр-т М. Лушпи, буд. 9, буд. 49, буд. 39; вул. Харківська, буд. 25, вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 117; вул. Прокоф’єва, буд. 12, буд. 24; вул. Лебединська, буд. 10;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Г. Кондратьєва, буд. 19, вул. Покровська, буд. 14, вул. Гамалія, буд. 18, вул. Заливна, буд. 15, буд. 13, вул. Петропавлівська, буд. 81;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Заливна, буд. 11, вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Петропавлівська, буд. 76, буд. 127.

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 148, вул. Заливна, буд. 11, вул. Гамалія, буд. 19, вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Прокоф’єва, буд. 36;

проведені роботи по склінню вікон: вул. Харківська, буд. 22;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Прокофєва, буд. 24б, вул. Заливна, буд. 15.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання.