**Оперативний звіт по виконаних роботах за 10.03.2021 року**

**ТОВ «КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Іллінська, 49 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП;

вул. Засумська, 16/5 – продовження ремонту віконних укосів після заміни вікон;

вул. Роменська, 89, 81, 100, 90 – проведено прибирання в теплових пунктах;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Білопільський шлях, 53 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Люблінська, 5 – проведено налагоджувальні роботи мережі ГВП, установка запірної арматури для видалення повітря з мережі;

вул. Котляревського, 2/5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 51Г – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

вул. Ковпака, 77Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Прочищення каналізації за адресами : вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1; вул. Праці, 31, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 14, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;

відновлення опалення в квартирах за адресами : вул. Холодногірська, 37,кв.\*\*\*; вул. Л. Бикова,2/1, кв.\*\*\*; вул. Металургів, 14, кв.\*\*\*;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами : вул. Металургів,17, кв.\*\*\*;

відновлення комунального освітлення за адресами : вул. Металургів,15, під’їзд 2; вул. Металургів,16, під’їзд 2; вул. Реміснича,19, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Лермонтова,15, під’їзд 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Реміснича,10А, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ПРБП «Рембуд»**

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 66, кВ.\*;

відключення водопостачання: вул. Івана Сірка, 14, кВ.\*;

відновлення кріплення продухів: вул. Героїв Крут, 38, 38а, 40, 42;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 42, кВ.\*, вул. Героїв Крут, 82а, кВ.\*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84Б,   
вул. Інтернаціоналістів, 15– 65Б, вул. Івана Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24-42, вул. Генерала Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Вул. Привокзальна, буд. 11 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, буд. 12 – виконано ремонтні роботи по заміні ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщені будинку;

вул. Горького, буд. 34 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т. Шевченка, буд. 7 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пров. Дерев’янка, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Троїцька, буд. 9 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи по відновленню освітлення в квартирі;

вул. Горького, буд. 2, 39 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. Супруна, буд.10 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. Бельгійська, буд.18 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. Супруна, буд.3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

**ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. Харківська, буд. 31, вул. Івана Сірка, буд. 23, вул. Миру, буд. 21 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58А – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування;

вул. Харківська, буд. 54 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Івана Сірка, буд. 17 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25/1, вул. Харківська, буд. 41, пр-т М. Лушпи, буд. 12, пр-т М. Лушпи, буд. 10 - проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Богуна, буд. 16, вул. Глінки, буд. 11, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 23, 41, 45, 51;

завершені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 33 (5 під.);

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Генерала Чибісова, б. 5, кв. №\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

пр-т Курський, б. 51, кв. №\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд. 122; вул. Героїв Крут, буд. 20;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 6/2, буд. 1/1, пр-т М. Лушпи, буд. 31, вул. Г. Кондратьєва, буд. 50, вул. Заливна, буд. 31, вул. Героїв Крут, буд. 12;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд. 140;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 130, буд. 6, буд. 143; вул. Гамалія, буд. 18, вул. Харківська, буд. 8, вул. Шишкарівська, буд. 2, вул. Івана Сірка, буд. 2, вул. Петропавлівська, буд. 117, вул. Прокоф’єва, буд. 12, буд. 22, буд. 24; вул. Покровська, буд. 1, буд. 23;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Харківська, буд. 22, вул. Олександра Олеся, буд. 6;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Заливна, буд. 1, вул. Харківська, буд. 8;

проведені технічні роботи на мережі опалення;

заміна мережі ХВП: вул. Г. Кондратьєва, буд. 122 – 8 м;

заміна мережі к/з: вул. Г. Кондратьєва, буд. 122 – 9 м.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.