Оперативний звіт по виконаних роботах за 16.03.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Котляревського, 2/6 – продовження робіт з поточного ремонту цегляної кладки парапетів на покрівлі будинку;

Вул. Іллінська, 49 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП;

Вул. Засумська, 16/5 – завершено ремонт віконних укосів після заміни вікон;

Вул. Нахімова, 19, вул. І. Кавалерідзе, 9, 9/2, 17 – проведено прибирання теплових пунктів;

Вул. Нахімова, 19 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Робітнича, 92 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Я. Мудрого, 52 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                 КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Нахімова, 19 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                 КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Нахімова, 21 – проведено відключення ХВП та заміну корінного крану у квартирі заявника;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено відключення ХВП та заміну корінного крану у квартирі заявника;

Вул. Куликівська, 27 – проведено обстеження інженерних мереж у квартирі заявника, протікання не виявлено;

Вул. І. Кавалерідзе, 9 – проведено заміну засувок мережі ГВП;

Вул. Котляревського, 2/6 – проведено налагоджувальні ремонтні роботи мережі циркуляції ГВП;

Вул. Харківська, 30/2 – проведено огляд електричних автоматів, електромережі функціонує у нормальному режимі;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта (2 виклика);

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Воскресенська, буд. 14,                               пр. М. Лушпи, буд. 9.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                      буд. 8/2, 28/1; пр. М. Лушпи, буд. 55, буд. 9, буд. 31; вул. Г. Кондратьєва,      буд. 165/9, буд. 143; вул. З. Космодем’янської, буд. 4, вул. Заливна, буд. 13, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Даргомижського, буд. 1, вул. Петропавлівська,    буд. 101, вул. Соборна, буд. 32.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                          вул. О. Аніщенка, буд. 10, вул. Соборна, буд. 19, вул. Г. Кондратьєва,                     буд. 143, буд. 122, буд. 175, буд. 144, буд. 167/1; вул. Г. Крут, буд. 26,                       вул. Заливна, буд. 9.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 19, буд. 46, вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 53.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Малиновського,                 буд. 10, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Даргомижського, буд. 1, пр. М. Лушпи, буд. 9, вул. Заливна, буд. 31.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр. М. Лушпи, буд. 39/1, вул. Петропавлівська, буд. 123.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***;                              вул. Металургів, 7, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.*** ;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                 вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 15, під’їзд 2; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1, 4; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за  адресами: вул. Ковпака, 23, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут,64, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*,

Відключення водопостачання: пр. М. Лушпи, 42, кв.*,

Ремонт каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                              вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр. М. Лушпи, 24-42,                              вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 16, 53; вул. Ковпака, б. 13, 55; пр-т. Курський, б. 33, 37, 55; вул. Г. Чибісова, б. 17

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                     вул. Р. Атаманюка, б. 21/1 (2 під.)

Проведені планові відключення холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: пр. Курський, б. 129, кв. №* (заміна корінних кранів); вул. Ковпака, б. 13, кв. №* (заміна корінних кранів

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крану, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крану, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 16, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 17, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану холодного водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крану, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53,  кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на каналізаційному трубопроводі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Наложили бандаж, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 33, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – проведена заміна лампочки на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 9 – виконані роботи по відновленню освітлення в квартирі;

Пр-т. Шевченка, буд. 7 – виконані роботи по заміні ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд. 3 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині, заміна лампочки;

Вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 9 – виконані ремонтні роботи каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна патрона;

Вул. Привокзальна, буд. 35а – відновлено освітлення в квартирі;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – відновлено освітлення в квартирі;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 5 – ревізія поверхового щита;

Пров. Інститутський, буд. 7 – відновлено освітлення в квартирі;

Вул. Новомістенська, буд. 28  – ревізія поверхового щита;

Вул. Троїцька, буд.14 – виконано обстеження протікання зі стелі в квартирі, разове залиття;

Вул. Привокзальна, буд. 3 – виконано обстеження протікання зі стелі в квартирі, разове залиття;

Вул. Бельгійська, буд. 18 – виконані роботи по заміні крана  на трубопроводі холодного водопостачання у квартирі;

Вул. Леваневського, буд. 2 – виконано планове відключення холодного та гарячого водопостачання, для виконання ремонтних робіт по письмовому зверненню;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 1, вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Серпнева, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Паркова, буд. 1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника.

Вул. Глінки, буд. 1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 31, вул. Богуна, буд. 2/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.