Оперативний звіт по виконаних роботах за 17.03.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Котляревського, 2/6 – завершено роботи з поточного ремонту цегляної кладки парапетів на покрівлі будинку;

Вул. 5-та Продольна, 77 – проведено частковий ремонт покрівлі для усунення протікання над квартирою заявника;

Вул. Котляревського, 2/9 – проведено частковий ремонт покрівлі над квартирами заявників;

Вул. Іллінська, 49 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП;

Вул. Іллінська, 51/Г – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Люблінська, 5 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Котляревського, 2/7 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Куликівська, 27 – проведено обстеження у квартирі заявника, встановлено причини протікання, надано роз’яснення;

Вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – усунено протікання мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Золодногірська, 31 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді №7;

Вул. Ковпака, 87 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Котляревського, 2/2А – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: пр-т. М. Лушпи, 30, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*,

Заміна корінних кранів: вул. І. Сірка, 12, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 12, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                         вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр. М. Лушпи, 24-42,                              вул. Г. Чеснова, 13, вул.Харківська,24.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 ;                    вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5 ;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                 вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.*** ;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.*** ; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3 ;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 51,  під’їзд 1 ;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 3;                      вул. Металургів, 24,  під’їзд 3; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2 ;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 39, 43, 129; вул. Ковпака, б. 14, 15, 75;                               вул. Р. Атаманюка, б. 27, 35; вул. Л. Українки, б. 16, 4/1, 25

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                     вул. Р. Атаманюка, б. 21/1 (2 під.)

Вул. Л. Українки, б. 16, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* – при обстеженні виявлено течію зі стелі в квартирі. Перекрили холодне на стояк, мешканець квартири вище виконує ремонтні роботи самостійно, по завершенню робіт водопостачання було відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 75, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крану холодного та гарячого водопостачання в квартирі. Перекрили водопостачання на стояк, мешканець квартири виконує ремонтні роботи самостійно, течію усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №*– відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Шевченка, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по заміні каналізаційного випуску в будинку;

Вул. Горького, буд. 23/1, 2/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Дерев’янко, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 12, 35 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 10 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині, заміна лампочки;

Пр-т. Шевченка, буд. 15 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, буд. 4- засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Горького, буд. 38 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Пр-т. Шевченка, буд. 8 – виконано обстеження протікання зі стелі в квартирі, разове залиття;

Вул. Горького, буд. 23/1 – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 36, вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 44, вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. Серпнева, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 12, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 10, вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. К. Зеленко, буд. 3 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Харківська, буд. 41 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 8, буд. 26, буд. 22; пр. М. Лушпи, буд. 47, буд. 43/2.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 8, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/9, буд. 122, буд. 138, буд. 175; вул. Заливна, буд. 31, буд. 13; вул. Петропавлівська, буд. 111, вул. О. Олеся, буд. 6.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. О. Аніщенка,                        буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 2, буд. 37; вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 122, буд. 126; вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Заливна, буд. 9,                                           вул. Петропавлівська, буд. 76.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                           вул. Заливна, буд. 11, буд. 31.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                         буд. 72.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Петропавлівська,                  буд. 93.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Заміна мережі ГВП: вул. Г. Кондратьєва, буд. 175 – 1 м.

Заміна засувки на мережі ХВП: вул. Г. Кондратьєва, буд. 35 – 1 шт.