Оперативний звіт по виконаних роботах за 19-21.03.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Б. Шлях, 61 – завершено роботи з ремонту кладки парапету та часткового ремонту покрівлі;

Вул. Засумська, 12/Г – проведено обстеження покрівлі та розпочато роботи з часткового ремонту над квартирами заявників;

Вул. Іллінська, 49 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП;

Вул. Куликівська, 27 – проведено заміну вводу мережі ХВП спільно з КП «Міськводоканал», усунено аварійну ситуацію;

Вул. Декабристів, 74 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 9 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/3 – прочищено мережу каналізації;

Вул. В. Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

Вул. В. Чорновола, 78 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Римського-Корсакова, 16 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено холодне водопостачання будинку;

Вул. Котляревського, 2/9 – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника;

Вул. Роменська, 92 – усунено протікання корінного крану мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/6 – відключено ХВП для усунення протікання у квартирі заявника;

Вул. Б. Шлях, 47 – проведено обстеження мережі каналізації, система функціонує у задовільному стані;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. І. Кавалерідзе, 9 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Роменська, 92 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 49 – проведено обстеження мережі електропостачання у квартирі заявника, для вирішення питання необхідно звертатися до Сумиобленерго;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Ковпака, 81/В – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

Вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Покровська, буд. 25, вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Перекопська, буд. 5, вул. Харківська буд. 6/2, вул. Заливна,                буд. 13.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Даргомижського, буд. 4, вул. Прокоф’єва, буд. 24б, буд. 36; вул. Петропавлівська, буд. 81,                  вул. Заливна, буд. 29, буд. 13.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Заливна, буд. 13, вул. Г. Кондратьєва, буд. 46, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Соборна, буд. 32.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                           вул. Заливна, буд. 11, вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, пр. М. Лушпи, буд. 55, буд. 39/1, буд. 39; вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Харківська, буд. 25, буд. 1.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 183, пр. М. Лушпи, буд. 55, вул. Кооперативна, буд. 4.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. Заливна, буд. 29, пр. М. Лушпи, буд. 39/1.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Харківська, буд. 1/1.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Обстеження мереж водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: пр. М. Лушпи, 42, кв.*,                                   вул. Героїв Крут, 52, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр. М. Лушпи, 24-42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 1; вул. Праці, 37, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                      вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Металургів, 13, під’їзд 2;                                               вул. Холодногірська, 30/1,кв.***;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                 вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. І.Виговського, 6, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                 вул. О. Шапоренко, 6, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 10,        під’їзд 7; вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 1;                           вул. Ковпака, 17, під’їзд 1-4; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд. 23 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Супруна, буд. 2 – проведено обстеження інженерних мереж холодного водопостачання у квартирі;

Пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Вул. Горького, буд. 23/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 25, 27 – виконано ревізію поверхового щита;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного стояку с/у, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню гарячого водопостачання у будинку;

Пров. Дерев’янка, буд. 6 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 12 – виконано зварювальні роботи на  лежаку гарячого водопостачання  у підвальному приміщені будинку, протікання ліквідовано;

Вул. Новомістенська, буд. 31 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – виконано ремонтні роботи поверхового електролічильника;

Вул. Горького, буд. 39 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10, пр-т. М. Лушпи, буд. 12, пр-т. М. Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Серпнева, буд. 5, вул. 2-га Староріченська, буд. 2, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. Охтирська, буд. 10, вул. СКД, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 21/1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 6, вул. Харківська, буд. 40 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 30 – виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 38, вул. Харківська, буд. 34, вул. СКД, буд. 42, вул. Водна, буд. 65/3 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 19 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Охтирська, буд. 29, вул. Харківська, буд. 40, вул. Харківська, буд. 92, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 29, вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 59, 51, 43, пр-т. Курський, б. 103, 133;                       вул. Ковпака, б. 41, 13, 14.

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду: вул. Р. Атаманюка, б. 21/1                 (2 під.)

Завершені роботи по склінню вікон: вул. Р. Атаманюка, б. 21/1 (2 під.)

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на мережі опалення. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, теплопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №*– при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51 кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі на кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання. Проведені роботи по встановленню хомута, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в під’їзді. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35,  кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).