Оперативний звіт по виконаним роботам за 22.03.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів, 78 – проведено заміну трубопроводів мережі зовнішнього водовідведення;

вул. Засумська, 12/Г – проведено поточний ремонт покрівлі над квартирами заявників;

вул. Іллінська, 49 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП;

вул. Засумська, 12/Г – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Римського-Корсакова, 16 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал», систему прочищено;

вул. Білопільський шлях, 9 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Куликівська, 27 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 14 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника;

вул. Роменська, 88 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Кузнечна, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Ковпака, 71 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Ковпака, 81/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, кв.*** ; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 4 ;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 1, кв.*** ;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 3 ;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 15, кв.***;  вул. Реміснича, 31, кв.***;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 1, кв.*** ;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд  4 ;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 1;                        вул. Металургів, 24, під’їзд 3; вул. Ковпака, 35, під’їзд 2; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд  4 ;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Перепакування радіатора опалення: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                             вул. Прокоф’єва, 50, підвал;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 76, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                         вул. Інтернаціоналістів, 15-65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24-42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 1 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, буд. 35/г – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

пров. Інститутський, буд. 3 – проведено обстеження інженерних мереж протікання в підвальному приміщені;

вул. Леваневського, буд. 22 – виконано обстеження протікання стелі в квартирі, потрібен доступ;

вул. Супруна, буд. 2 – виконано обстеження протікання зі стелі в квартирі, потрібен доступ;

вул. Леваневського, буд. 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. Горького, буд. 38/а – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. Леваневського, буд. 26 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. Привокзальна, буд. 8, 35 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

вул. Горького, буд. 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

вул. Бельгійська, буд. 9 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Троїцька, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд.23/1, 39 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Привокзальна, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. К. Зеленко, буд. 1, пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. С. Табали, буд. 70/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 5, вул. Серпнева, буд. 7 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Богуна, буд. 3 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6, 3-й Парковий проїзд, буд. 2, вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. Харківська, буд. 54, вул. Серпнева, буд. 14 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 69, 67, 59, 33, 53, 21/1; пр-т Курський, буд. 103, 51, 47; вул. Ковпака, буд. 55: пров. Л. Українки, буд. 1; вул. Ю. Вєтрова, буд. 11;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду: вул. Р. Атаманюка, буд. 21/1 (2 під.);

проведені роботи по закриттю підвальних продухів: вул. Р. Атаманюка,   буд. 41 (6 під.);

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Л. Українки, буд. 1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 67 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку в квартирі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в під’їзді. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ю. Вєтрова, буд. 11, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Виконані ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 133, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 146/1,                              пр-т М. Лушпи, буд. 9, вул. Харківська буд. 25, буд. 26/1;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Прокоф’єва,                    буд. 12, буд. 36; вул. Петропавлівська, буд. 81, вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 6/2, буд. 8/2; вул. Г. Кондратьєва, буд. 154, буд. 143, буд. 148;                         пр-т М. Лушпи, буд. 31, буд. 43/2, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Гамалія, буд. 17/1, вул. Лебединська, буд. 10;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. О. Аніщенка, буд. 10;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                           вул. Заливна, буд. 11, пр-т М. Лушпи, буд. 47, вул. Харківська, буд. 8;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                    буд. 74, буд. 72;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                           вул. Г. Кондратьєва, буд. 44, вул. І. Сірка, буд. 2, пр-т М. Лушпи, буд. 39/1;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Заливна, буд. 11,                  пр-т М. Лушпи, буд. 9;

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.