Оперативний звіт по виконаних роботах за 24.03.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Я. Мудрого, 50 – продовжено роботи з заміни трубопроводів мережі водовідведення зовнішнього водовідведення;

Вул. Засумська, 12/Г – виконано роботи з поточного ремонту покрівлі;

Вул. Д. Галицького, 35 – розпочато роботи з ремонту парапетів;

Вул. Котляревського, 2/3 – проведено обстеження покрівлі;

Вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Шкільна, 5 В – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Пушкіна, 55 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Люблінська, 5 – виконано роботи з установки фільтра грубого очищення на мережах ХВП та ГВП;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Іллінська, 12  – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Інтернаціоналістов, 43  – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта.

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Функціональний огляд дитячих майданчиків.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 30, під’їзд 2; вул. Металургов, 13, під’їзд 2 ;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. І. Виговського, 6, під’їзд 2 ;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. І. Виговського, 6, під’їзд 2 ;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. Реміснича, 31, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                             вул. Холодногірська, 45, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 41,                               під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 54, кв.*,                                            вул. Героїв Крут, 76,кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 76, кв.*,                             вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр. М. Лушпи, 24-42,                                              вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд.22 – виконано обстеження протікання зі стелі в квартирі, разове залиття;

Пров. Дерев’янка, буд. 7 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку с/у, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Курський, буд. 119 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 26 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 48 – ревізія поверхового щита;

Вул. Бельгійська, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна світильника;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в загальному коридорі;

Вул. Привокзальна, буд. 35/д – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна вимикача;

Вул. Леваневського, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході до під`їзду;

Пров. Інститутський, буд. 3 – проведено сумісне обстеження з Міськводоканалом мережі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 55, 59, 49; пр-т. Курський, б. 37, 39, 55, 135; вул. Ковпака, б. 15, 55; вул. Л. Українки, б. 4.

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду: вул. Р. Атаманюка, б. 21/1                (2 під.)

Вул. Л. Українки, б. 4 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на рушникосушарці в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в 1-му блоці на 3-му поверсі біля квартири. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 19, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 22, пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Паркова, буд. 1,

пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Серпнева, буд. 7, вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. Паркова, буд. 1 –виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 100 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 31 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 25 – виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 50, вул. К. Зеленко, буд. 10, вул. Інтернаціоналістів, буд. 43/А, вул. СКД, буд. 6 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7,                          вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/13, вул. Шишкарівська, буд. 11,                                     вул. Харківська, буд. 25, вул. Соборна, буд. 38, вул. Заливна, буд. 13.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Лебединська,                    буд. 6, вул. Харківська, буд. 8, 1/1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, буд. 38;                 пр. М. Лушпи, буд. 47, буд. 31; вул. 2-га Харківська, буд. 6, …                                вул. Даргомижського, буд. 3.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Кузнечна, буд. 20.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                           вул. Заливна, буд. 9, вул. Петропавлівська, буд. 68, буд. 76, буд. 90;                         вул. О. Аніщенка, буд. 3, вул. Харківська, буд. 8, буд. 1/1, буд. 1;                             вул. Гамалія, буд. 31, буд. 19; вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. І. Сірка, буд. 37.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Крут, буд. 26.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                         вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Заливна, буд. 31, буд. 29.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Гамалія, буд. 31.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Соборна, буд. 38, вул. Г. Кондратьєва, буд. 140.

Ремонт ДВК: вул. Петропавлівська, буд. 74.

Проведені роботи по склінню вікон: вул. Г. Кондратьєва, буд. 138.