Оперативний звіт по виконаних роботах за 26-28.03.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д. Галицького, 35 – продовження робіт з ремонту парапетів;

Вул. Котляревського, 2/3 – продовжено роботи з ремонт покрівлі;

Вул. Декабристів, 78 – прочищено мережу каналізації;

Вул. В. Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Харківська, 58/Б – прочищено мережу каналізації;

Вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Супруна, 8 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Засумська, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Нахімова, 21 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – відновлено ГВП у будинку;

Вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – проведено обстеження електромережі, для відновлення освітлення необхідне виконання внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Засумська, 14 – проведено обстеження електромережі, для відновлення освітлення необхідне виконання внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Робітнича, 84 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

Вул. Ковпака, 85 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н. Холоднргірська, 8, під’їзд 6;                     вул. Праці, 37, під’їзд 2; вул. Металургів, 5, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Праці, 26, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 15, кв.***;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                 вул. Холоднргірська, 37, кв.***; вул. Н. Холоднргірська, 10, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 1, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                   вул. Реміснича, 6, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4;                          вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;                                       вул. Металургів, 26, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,  вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                          вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                     вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення на загальній кухні, заміна ділянки проводу;

Вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 10 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 32/1 – провели обстеження на стороннє підключення до квартири;

Вул. Бельгійська, буд. 9 – виконано ревізію поверхового щита;

Вул. Псільська, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 23/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу  по стояку с/у, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 6 – виконано ревізію поверхового щита;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Пр-т. Курський, буд. 119 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 36 – встановлено хомут на лежаку  холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 11 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Пр-т. Шевченка, буд. 18 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубо проводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто. Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчок, буд 19, вул. Охтирська, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 27, пл. Пришибська, буд. 15/1, пров. Богуна, буд. 3, вул. Харківська, буд. 44, вул. Миру, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. Харківська, буд. 33, вул. СКД, буд. 10, вул. Охтирська, буд. 26, вул. Прокоф’єва, буд. 5, вул. Харківська, буд. 40/1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. І. Сірка, буд. 21 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 1 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 32, вул. Римського-Корсакова, буд. 8, вул. СКД, буд. 6/1, вул. Харківська, буд. 40, вул. СКД, буд. 14 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 25, 53, 69, 53, 21, 59; вул. Л. Українки, б. 4/1; вул. Ковпака, б. 15, 41.

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду: вул. Г. Чибісова, б. 14/а (1 під.)

Розпочаті ремонтні роботи козирка входу в під’їзд: вул. Г. Чибісова,                      б. 14/а (1 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 51, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 10, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/9,                          буд. 165/10; пр. М. Лушпи, буд. 43/2, вул. Шишкарівська, буд. 15,                            вул. Соборна, буд. 32, вул. Харківська, буд. 6/2, вул. Петропавлівська,                    буд. 127, вул. Г. Крут, буд. 4.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 9, вул. Г. Кондратьєва, буд. 154, буд. 144; пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2, вул. О. Олеся, буд. 6, вул. Петропавлівська, буд. 123, вул. Прокоф’єва, буд. 36, буд. 12; вул. Заливна, буд. 13, буд. 9, буд. 31; вул. Шишкарівська, буд. 2.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Малиновського, буд. 9, вул. Гамалія, буд. 31, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. О. Аніщенка, буд. 10, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. З. Космодем’янської, буд. 2.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                           вул. Заливна, буд. 9, вул. О. Аніщенка, буд. 1, буд. 10; вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 191, буд. 181; вул. Гамалія, буд. 31, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Прокоф’єва, буд. 24б, вул. О. Олеся, буд. 5, вул. Харківська, буд. 1/1,    пр-т. М. Лушпи, буд. 9.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Даргомижського, буд. 1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 19, вул. Соборна, буд. 32, вул. Покровська, буд. 23.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Харківська, буд. 6/2, вул. Прокоф’єва, буд. 36.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Ремонт електроплит: пр-т М. Лушпи, буд. 43/2.