Оперативний звіт по виконаних роботах за 29.03.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Д. Галицького, 35 – завершено роботи з ремонту парапетів;

Вул. Котляревського, 2/3 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

Вул. Іллінська, 35 – розпочато роботи з заміни трубопроводів мережі зовнішнього водовідведення;

Вул. Іллінська, 38, 40 – проведено обстеження трубопроводів мережі зовнішнього водовідведення для подальшого планування ремонтних робіт;

Вул. Котляревського, 2/8 – проведено огляд прибудинкової території спільно з мешканцями будинку, надано консультації;

Вул. Б. Шлях, 53 – виконано демонтаж аварійних частин обладнання дитячого майданчика;

Вул. Пушкіна, 55 – проведено обстеження підвального приміщення та приямків;

Вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Засумська, 12/А – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

Вул. Б. Шлях, 43 – проведено огляд внутрішньо квартирної мережі ХВП, надано роз’яснення мешканцям щодо необхідності проведення заміни трубопроводів у квартирі для усунення протікання;

Вул. Кузнечна, 5 – проведено обстеження у квартирі заявника, встановлено причини затікання, необхідне у вище розташованій квартирі виконувати ремонтні роботи;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – відключено/включено водопостачання для заміни корінного крану у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 94 – замінено електричний вимикач у підвальному приміщенні;

Вул. Д. Галицького, 34 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Я. Мудрого, 70 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта (2 виклики);

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 1;                               вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 7; вул. Металургів, 73, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                          вул. Холодногірська, 39, кв.***;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                вул. Холодногірська, 39, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська,51, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака, 23, під’їзд 1;                                   вул. Ковпака, 29, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2;                                     вул. Металургів, 16, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*,                                            вул. Героїв Крут, 38, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 38/а, кв.*,                            вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*,                         вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 53, 35, 55; вул. Ковпака, б. 55, 41;                       вул. Г. Чибісова, б. 3; пр-т. Курський, б. 103.

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду: вул. Г. Чибісова, б. 14/а (1 під.)

Розпочаті ремонтні роботи козирка входу в під’їзд: вул. Г. Чибісова,                    б. 14/а (1 під.)

Вул. Г. Чибісова, б. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені ремонті роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на радіаторі в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 12, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Харківська, буд. 44, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Нижньосироватська, буд. 62, вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. К. Зеленко, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 23 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. СКД, буд. 42 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25  – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 54 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Нижньосироватська, буд. 66, вул. К. Зеленко, буд. 5 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 39, вул. Миру, буд. 5, вул. Харківська, буд. 54 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 24/б, буд. 12.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/9, буд. 148, буд. 167/1, буд. 143, буд. 145; пр-т. М. Лушпи, буд. 23,        буд. 31, буд. 49; вул. Г. Крут, буд.2 6, вул. Соборна, буд. 32, буд. 42,                       вул. Харківська, буд. 1/1, пр-т Даргомижського, буд. 4.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                           вул. Покровська, буд.25, вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. О. Олеся, буд. 5, вул. Г. Кондратьєва, буд. 46, буд. 6; вул. Даргомижського, буд. 2,                             вул. Кооперативна, буд. 6, вул. Гагаріна, буд. 16, вул. Малиновського,                    буд. 10, вул. Харківська, буд. 26/1.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                    буд. 51, вул. О. Олеся, буд. 1.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                       вул. Г. Крут, буд. 4, вул. Шишкарівська, буд. 2.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. О. Олеся, буд. 1.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Проведені роботи по склінню вікон: вул. Г. Кондратьєва, буд. 145.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, буд. 2 – заміна частки каналізаційного трубопроводу;

Вул. З. Красовицького, буд. 2 – заміна ділянки трубопроводу опалення в підвалі;

Пл. Горького, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 9 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Дерев’янка, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 2 – виконані роботи по відновленню опалення (зварювальні роботи);

Вул. Леваневського, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 26 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Троїцька, буд. 24 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Леваневського, буд. 26 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Супруна 32/1 – регулювання  насосу підкачки води.