Оперативний звіт по виконаних роботах за 05-08.03.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 49 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП;

Вул. Першотравнева, 31 – виконано роботи з укріплення дверного прорізу у підвальному приміщенні, проведено зварювальні роботи;

Вул. Люблінська, 20 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                               КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Я. Мудрого, 52 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Б. Шлях, 59 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                 КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Роменська, 90 – проведено обстеження мережі каналізації, засмічення не виявлено;

Вул. Д. Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 38 – прочищено мережу каналізації;

Вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Садова, 53 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Роменська, 90 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 10  – прочищено мережу каналізації;

Вул. Д. Галицького, 53 – проведено обстеження, встановлено причини замокання, необхідне проведення внутрішньо квартирних робіт у вище розташованій квартирі;

Вул. І. Кавалерідзе, 9 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Засумська, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Котляревського, 2/9 – налагоджено задовільне опалення у квартирі заявника;

Вул. Г. Кондратьєва, 125 – проведено обстеження мережі ГВП, виявлено причини протікання, надано роз’яснення власникам нежитлового приміщення;

Вул. Роменська, 110 – проведено обстеження для встановлення причин замокання, відключено водопостачання для виконання ремонтних робіт у вище розташованій квартирі;

Вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП – установлено хомут;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Першотравнева, 20 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Роменська, 100 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Ковпака, 89 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1 (2 виклики) та № 2;

Вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта ( 3 виклики);

Вул. Харківська, 58/Б  – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1                              (2 виклики);

Вул. Ковпака, 77/б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1 та № 2;

Вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта (2 виклики);

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7;

Вул. Іллінська, 12 – відключено ліфт у під’їзді № 6 для подальшого налагодження його роботи;

Вул. Іллінська, 51/Г – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 5;

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 3;                            вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі  холодного водопостачання за адресами:  вул. Реміснича, 35, кв.***;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;   вул. Металургів, 17,кв.***; вул. Л. Бикова, 7, кв.***; вул. Л. Бикова, 3, кв.***;   вул. Реміснича, 35,  кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Л. Бикова, 7, під’їзд 1;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Л. Бикова,7,                    під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                   вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Лермонтова,1, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;                             вул. Металургів, 16, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*,

Заміна вводу г/водопостачання: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Заміна запірної арматури: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 50, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                        вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б,  вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр. М. Лушпи, 24-42,                                  вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Пр-т. Шевченка, буд. 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Пров. Дерев’янко, буд. 6 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Привокзальна, буд.16 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Рибалка, буд. 1 – виконані ремонтні роботи каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 25 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 34 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд.16 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна патрона;

Пр-т. Шевченка, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 13 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 30, вул. Нижньосироватська, буд. 52, вул. М. Вовчок, буд. 5, вул. С. Табали, буд. 52Б, вул. Нижньосироватська, буд. 63, 3-й Парковий проїзд, буд. 6, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. С. Табали, буд. 30, вул. Богуна, буд. 21 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. М. Вовчок, буд. 11, вул. Харківська, буд. 46, вул. Харківська, буд. 96, вул. СКД, буд. 48, вул. Охтирська, буд. 23, вул. Нижньосироватська, буд. 37, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 28, вул. Римського-Корсакова, буд. 8, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 6/1, вул. Харківська, буд. 38, пр-т. М. Лушпи, буд. 20, вул. Харківська, буд. 31, вул. 2-га Староріченська, буд. 2, вул. Харківська, буд. 31, вул. Харківська, буд. 58/В – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 31, вул. С. Табали, буд. 52/А – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10, пр-т. М. Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 27, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 19, вул. СКД, буд. 48, пр-т. М. Лушпи, 12, вул. Менделєєва, буд. 4, вул. СКД, буд. 36, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. СКД, буд. 50 –проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Харківська, буд. 40/2, вул. М. Вовчок, буд. 11, вул. Некрасова, буд. 2,

вул. Харківська, буд. 58/В, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 75, 55, 75; пр-т. Курський, б. 39, 43;                                   вул. Р. Атаманюка, б. 3, 55; вул. Л. Українки, б. 6; вул. Б. Гмирі, б. 7/а;                        пров. Л. Українки, б. 2/а

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                         вул. Р. Атаманюка, б. 33 (5 під.)

Вул. Л. Українки, б. 6 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Б. Гмирі, б. 7а кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 3 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в кухні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 75, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в кухні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пров. Л. Українки, б. 2/а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в загальній кухні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – встановили лампочку на 1-му поверсі біля ліфту, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 22, буд. 26/1;                          вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, вул. Лебединська, буд. 10, вул. Петропавлівська, буд. 117, буд. 81, буд. 96; вул. Покровська, буд. 23, пр. М. Лушпи, буд. 31, вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. І. Сірка, буд. 37.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                      буд. 1/1, пр. М. Лушпи, буд. 9, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул. Заливна, буд. 13, пров. 9-го Травня, буд. 4.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                   буд. 183, буд. 165/134, буд. 167/1, буд. 6; пр. М. Лушпи, буд. 49,                                 вул. Соборна, буд. 19, вул. Гамалія, буд. 36/1.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                         вул. О. Аніщенка, буд. 3/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 6, буд. 126, буд. 140, буд. 35, буд. 143; вул. Гамалія, буд. 36/1, пр. М. Лушпи, буд. 23,           вул. Харківська, буд. 1/1, вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 101; вул. Прокоф’єва, буд. 12, буд. 22, буд. 36; вул. Покровська, буд. 25, вул. Шишкарівська, буд. 2.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/78, буд. 126, буд. 165/135,                                  вул. Покровська, буд. 11, пров. 2-й Продольний, буд. 9, вул. Гамалія,                        буд. 36/1.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                вул. Заливна, буд. 31, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Харківська, буд. 6/2,                         буд. 26/1; вул. Петропавлівська, буд. 76, буд. 117; вул. Соборна, буд. 32,                      вул. І. Сірка, буд. 2.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва,                     буд. 148, вул. Петропавлівська, буд. 117.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Петропавлівська, буд. 101.