Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.04.2021 року

«Коменерго-Суми»:

Вул. Котляревського, 2/9, 2/8, 2/6, 2/5, 2/3, 2/2, 2/2А – проведено вивезення куп опалого листя/гілля/трави;

Вул. Пушкіна, 20 – проведено упорядження газону біля під’їзду № 8;

Вул. Іллінська, 40 – завершено роботи з заміни трубопроводів мережі зовнішнього організованого водовідведення;

Вул. Роменська, 92/1 – продовжуються роботи з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Котляревського, 2/3 – проведено ремонт мережі каналізації;

Пров. Гетьманський, 14 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Героїв Чорнобиля, 8 – усунено протікання мережі опалення на горищі будинку;

Пр-т. М. Лушпи, 7 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Іллінська, 12/2 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Пушкіна, 55 – усунено протікання мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Засумська, 16/5 – проведено обстеження електричних мереж квартири заявника, мережа функціонує у задовільному режимі;

Вул. Я. Мудрого, 61 – проведено обстеження електричних мереж у квартирі заявника, надано роз’яснення для вирішення питання необхідно звертатися до Сумиобленерго;

Вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 39 – відновлено освітлення у підвальному приміщенні;

Вул. Засумська, 16/5 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Засумська, 12А – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Ковпака, 77Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Засумська, 14 – ведеться налагодження роботи ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами:  вул. Металургів, 13, під’їзд 1;  вул. Металургів,7, під’їзд 2; вул. Холодногорська, 45, під’їзд 7;

Проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого водопостачання  за адресами: вул. Реміснича, 6,  під’їзд 7;

Відновлення  гарячого водопостачання  в квартирах за адресами:  вул. Холодногорська, 39,  кв.***;  вул. Реміснича, 21, кв.***;

Відновлення  комунального  освітлення  в квартирах за адресами: вул. Металургів, 17,  кв.***;

Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами:  вул. Прокофєва, 26, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 59, 55; пр-т. Курський, б. 53, 103, 39, 103/1; вул. Л. Українки, б. 14; вул. Супруна, б. 12/1.

Продовжуються роботи по частковому ремонту покрівлі: вул. Г. Чибісова, б. 16/1.

Продовжуються ремонтні роботи під’їзду: вул. Новорічна, б. 7 (2 під.)

Продовжуються роботи по ремонту дерев’яної підлоги в під’їзді: вул. Г. Чибісова, б. 4 (2 під.)

Продовжуються роботи по частковому ремонту покрівлі: Р. Атаманюка, б. 29 (2 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі на кухні в квартирі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі на кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в під’їзді. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на мережі опалення по стояку. Проведені ремонті роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31 кв. №* – проведена заміна патрону, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки б. 25, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:вул. І. Сірка 14, кВ.*, вул. Героїв Крут 66, кВ.*,

Заміна ділянки трубопроводу опалення:вул. Інтернаціоналістів, 61а, кВ.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84б, вул. Інтернаціоналістів, 15–65б,  вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35,  вул. Кощія, 81,  пр-т. М. Лушпи, 24-42, вул. Г.Чеснова, 13, вул. Харківська,24,

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Суджанський, буд. 20 – ревізія поверхового розподільчого електричного щита;

Вул. Троїцька, буд. 18 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 26 – виконані роботи по заміні засувки на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 32/1 – ревізія поверхового розподільчого електричного щита (заміна ділянки електропроводу в підвальному приміщені будинку);

Вул. 2-га Залізнична, буд. 18 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Троїцька, буд. 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Рибалко, буд. 6 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 5а – ревізія поверхового розподільчого електричного щита;

Вул. Леваневського, буд. 22 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – виконані роботи по заміні ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто (проведено зварювальні роботи);

Вул. Троїцька, буд. 9 – виконані роботи по відновленню гарячого водопостачання в будинку;

Вул. Рибалко, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35д – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання;

Пров. Інститутський, буд. 3 – виконані роботи по заміні засувки на мережі опалення в підвальному приміщені будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 27, вул. Серпнева, буд. 12, пр-т. М. Лушпи, буд. 14, пр-т. М. Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 18 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Глінки, буд. 11 - виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 40/1, вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 15, вул. СКД, буд. 25 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 74, буд. 53; вул. Заливна, буд. 1, вул. Харківська, буд. 28/1, буд. 6/2; пр-д Даргомижського, буд. 2, пр-т М. Лушпи, буд. 39, вул. Г. Кондратьєва, буд. 175.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 1/1, буд. 6/2, буд. 1; вул. Покровська, буд. 23, вул. Г. Кондратьєва,  буд. 146/1, буд. 191; вул. Лебединська, буд. 6, вул. Заливна, буд. 13, пр-т М. Лушпи, буд. 47, буд. 31.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 118, вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Прокоф’єва, буд. 4.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: пл. Покровська, буд. 8, вул. Заливна, буд. 1, буд. 9; вул. Петропавлівська, буд. 93, вул.  Г. Кондратьєва, буд. 144, буд. 191, буд. 143.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 46.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Харківська, буд. 6/2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Харківська, 26/1, вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Прокофєва, буд. 6, вул. Г. Кондратьєва, буд. 140, буд. 165/135, буд. 187, буд. 110, буд. 19; вул. Перекопська, буд. 5, буд. 17; вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Покровська, буд. 14, вул. Гамалія, буд. 21, вул. З. Космодем»янської, буд. 4, вул. Соборна, буд. 32, вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Прокоф’єва, буд. 12, буд. 36; пров. 9 Травня, буд. 4.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т М. Лушпи, буд. 31, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/126, буд. 189, буд. 144/2; вул. Заливна, буд. 11, буд. 31; вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. О. Аніщенка, буд. 1.

Прочищено ДВК: вул. Заливна, буд. 9.