Оперативний звіт по виконаних роботах за 14.04.2021 року

«Коменерго-Суми»:

Вул. Котляревського, 2/3 – установлено лавку біля під’їзду № 1;

Вул. Пушкіна, 20 – проведено ремонт вікна у під’їзді № 6;

Вул. Роменська, 92/1 – продовжуються  роботи з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Римського-Корсакова, 16 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Д. Галицького, 35 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                 КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. 5-та Продольна, 77 – проведено обстеження мережі каналізації у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

Вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження мережі ГВП, виконано заміри параметрів на вводі;

Вул. Іллінська, 12/1 – проведено обстеження мережі ГВП, виконано заміри параметрів на вводі;

Вул. Харківська, 30/2 – надано роз’яснення про відсутність ХВП – проводяться роботи КП «Міськводоканал»;

Вул. Першотравнева, 31 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Харківська, 30/2 – проведено обстеження мережі опалення, при злито мережу для заміни опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Я. Мудрого, 70 – проведено ревізію поверхового електрощита, для виконання заявника направлено до Сумиобленерго;

Вул. Ковпака, 77/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів,17, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                              вул. Лермонтова,1, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                          вул. Холодногірська, 41, під’їзд 2;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами:                                                 вул. Холодногірська, 41, під’їзд 2;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами:                                                  вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                 вул. Металургів, 11, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4;                      вул. Реміснича, 31, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. І.  Сірка, 12, кв.*,

Зварювальні роботи на мережі г/водопостачання: вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Заміна запірної арматури г/водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*,

Ремонт мережі опалення: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                           вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І.Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр.-т. М. Лушпи, 24-42,                             вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 103, 133; вул. Р. Атаманюка, б. 26, 41, 59;                      вул. Л. Українки, б. 14

Продовжуються роботи по частковому ремонту покрівлі:                                   вул. Г. Чибісова, б. 16/1.

Продовжуються ремонтні роботи під’їзду: вул. Новорічна, б. 7 (2 під.)

Продовжуються роботи по ремонту дерев’яної підлоги в під’їзді:                         вул. Г. Чибісова, б. 4 (2 під.)

Продовжуються роботи по частковому ремонту покрівлі:                                 вул. Р. Атаманюка, б. 29 (2 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 59 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведена роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведена роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 26, кв. №* – при обстеженні виявлено течію мережі холодного водопостачання в санвузлі. Проведені роботи по заміні ділянки трубопроводу, течію усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 43, кв. №* – встановили лампочку при вході в 2-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – проведена заміна запобіжника в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, буд. 5 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в будинку;

Вул. Супруна, буд. 2 – виконано обстеження запірної арматури опалення в підвальному приміщені будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 7 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Пров. Дерев’янка, буд. 7 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи по налагоджені насосного обладнання (встановлено таймер реле часу);

Пр-т. Шевченка, буд. 12 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна патрона;

Вул. Горького, буд. 49 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна патрона;

Вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Рибалко, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 32/1 – виконано роботи по ліквідації протікання лежаку холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи по заміні ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд.12, 35 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 25 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 38 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Водна, буд. 65/1, вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Сірка, буд. 25, вул. Харківська, буд. 31 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, вул. СКД, буд. 6 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 38 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 72,                                     вул. Соборна, буд. 25, вул. Прокоф’єва, буд. 22.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Крут, 26,                       вул. Харківська, буд. 9, буд. 8; вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Гамалія, буд. 1,                   вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/140, вул. Лебединська, буд. 12, вул. Заливна, буд. 13, пр.-т. М. Лушпи, буд. 43/2.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Заливна, буд. 13, вул. Г. Кондратьєва, буд. 37, вул. Заливна, буд. 13.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                            вул. Заливна, буд. 11, вул. Петропавлівська, буд. 93, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Г. Кондратьєва, буд. 37, вул. Воскресенська, буд. 10, буд. 143,                           вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Лебединська, буд. 6,                   вул. Соборна, буд. 32.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Даргомижського, буд. 1.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Заливна, буд. 31, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Г. Кондратьєва, буд. 48.

Проведені роботи по прочищенню ДВК: вул. Петропавлівська, буд. 53, буд. 81.