Оперативний звіт по виконаних роботах за 15.04.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Засумська, 16/5 – проведено очищення приямку від сміття та бруду;

Пр-т.Т. Шевченка, 2– установлено лавку на дитячому майданчику;

Вул. Першотравнева, 20 – проведено ремонт вікна у під’їзді;

Вул. Роменська, 92/1 – продовжуються  роботи з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Садова, 53 – проведено заміну трубопроводів мережі каналізації;

Вул. Першотравнева, 24, 26, 22, 20, 31, 33, вул. Я. Мудрого, 68, 52,                        Вул. Іллінська, 12/2, 12 – проведено вивезення куп опалого листя/ трави/ гілля;

Вул. Шевченка, 2, вул. Люблінська, 5, вул. Я. Мудрого, 52,                                 вул. Іллінська, 12/1, 12/2 – завезено пісок у пісочниці на дитячих майданчиках;

Вул. Пушкіна, 55 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 12 – прочищено мережу каналізації;

Вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 1/1 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Першотравнева, 31 – проведено обстеження мережі ХВП у підвальному приміщенні, надано роз’яснення заявнику;

Вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

Вул. Я. Мудрого, 15 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Роменська, 100 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Я. Мудрого, 61 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/3 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Ковпака, 81/а – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2 (2 виклика);

Вул. Ковпака, 87 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Іллінська, 51/Г– відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 133; вул. Р. Атаманюка, б. 53, 55, 59

Продовжуються роботи по частковому ремонту покрівлі:                                    вул. Г. Чибісова, б. 16/1.

Продовжуються ремонтні роботи під’їзду: вул. Новорічна, б. 7 (2 під.)

Продовжуються роботи по ремонту дерев’яної підлоги в під’їзді:                          вул. Г. Чибісова, б. 4 (2 під.)

Продовжуються роботи по частковому ремонту покрівлі:                                вул. Р. Атаманюка, б. 29 (2 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 59 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню та  з’єднанню к/з трубопроводу в підвальному приміщенні 1-го під’їзду.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню та  з’єднанню к/з трубопроводу в підвальному приміщенні 1-го під’їзду.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – проведена заміна пакетнику в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 33, кв. №* – встановили лампочки в 1-му під’їзді з 1-го по 9-й поверхи (12 шт.), комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 123, кв. №* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – проведена заміна пробки в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – проведена заміна лампочок на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – проведена заміна автомату в поверховому електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд.13 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Пр-т. Шевченка, буд. 3 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході до під`їзду, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході до під`їзду, заміна лампочок;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Бельгійська, буд. 2 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальному приміщені будинку;

Вул. Супруна, буд. 2 – виконано роботи по заміні запірної арматури опалення в підвальному приміщені будинку;

Вул. Горького, буд. 5/а – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 9 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Псільська, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 10 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд. 26 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 5/а – виконані роботи по прочищенню димовентиляційних каналів в будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані роботи по прочищенню димовентиляційних каналів в будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*,                                   вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*,

Пломбування засувок в елеваторному вузлі: вул. Інтернаціоналістів, 61/а, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, вул. Інтернаціоналістів, 59/а,                                         вул. Інтернаціоналістів, 63/а, вул. Інтернаціоналістів, 63/б,                                        вул. Інтернаціоналістів,65/а, вул. Інтернаціоналістів, 65/б,                                              вул. Героїв Крут, 68/а, вул. Героїв Крут, 68/б, вул. Героїв Крут, 70/а,                               вул. Героїв Крут, 70/б, вул. Героїв Крут, 72, вул. Героїв Крут, 74/а,                            вул. Героїв Крут, 74/б,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*,                          вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                             вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б,  вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр. М. Лушпи, 24-42,                                   вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова,1, під’їзд 5;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами:  вул. Реміснича,19, під’їзд 1; вул. Лермонтова,15, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова,1, під’їзд 5;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Лермонтова,1, під’їзд 5;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                            вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. І. Виговського, 6, кв.***;                                                вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***;                                               вул. Реміснича, 15, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами:                                                     вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                   вул. Праці, 34, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***;  вул. Л. Бикова,1, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака, 35, під’їзд 4;                                  вул. Ковпака, 23, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчок, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Богуна, буд. 2/1, вул. М. Вовчок, буд. 29, вул. Серпнева, буд. 7 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. М. Вовчок, буд. 13 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 12, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. І. Сірка, буд. 25, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. Харківська, буд. 39, вул. І. Сірка, буд. 15, пр-т. М. Лушпи, буд. 20, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 29, вул. СКД, буд. 38 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 5, вул. Менделєєва, буд. 4, вул. Римського-Корсакова, буд. 32 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7,               вул. Г. Крут, буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, буд. 191, пр-т. М. Лушпи, буд. 23, буд. 31.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Крут, буд. 12,                   вул. Прокоф’єва, буд. 22, Харківська, буд. 25 буд. 8/2; вул. Заливна, буд. 9, вул. Гамалія, буд. 36/1, буд. 17/1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 128.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Маяковського,                 буд. 6, вул. Г. Кондратьєва, буд. 143.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                            вул. Заливна, буд. 11, вул. Харківська, буд. 1/1, вул. І. Сірка, буд. 2,                      вул. Г. Кондратьєва, 36, вул. Даргомижського, буд. 1, вул. Прокоф’єва,              буд. 36, буд. 30; вул. Лебединська, буд. 6.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Покровська, буд. 11.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                         вул. Заливна, буд. 31, буд. 13; вул. Г. Крут, буд. 26, вул. І. Сірка, буд. 2,                     вул. Харківська, буд. 25, пр-т. М. Лушпи, буд. 31, буд. 43/2, буд. 49.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Вивіз листя та гілля: вул. Гамалія, буд. 1, буд. 21, буд. 31; вул. Прокоф’єва, буд. 30, буд. 22, буд. 24/б, буд. 12, буд. 2, буд. 4, буд. 6, буд. 8.;                                пр-д Даргомижського, буд. 8, вул. Даргомижського, буд. 1, буд. 3, буд. 5,    буд. 7; вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 28/1; вул. І. Сірка, буд. 37,                            вул. Заливна, буд. 13, пр-т. М. Лушпи, буд. 23.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр. М. Лушпи, буд. 39/1, буд. 39, буд. 47; вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Малиновського, буд. 1, вул. Заливна, буд. 11, вул. О. Береста, буд. 5.

Заміна мережі ГВП: пр-т. М. Лушпи, буд. 23 – 3 м.

Заміна мережі к/з: вул. Прокоф’єва, буд. 30 – 4 м.

Заміна кранів на мережі опалення: пр-т. М. Лушпи, буд. 23 – 70 шт.