Оперативний звіт по виконаним роботам за 22.04.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12, 12/2 – проведено очищення козирків від бруду та сміття;

вул. Я. Мудрого, 5, пров. Гетьманський, 14, вул. Люблінська, 20 – завершено ремонт покрівлі вхідної групи;

вул. Котляревського, 2/7 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їздів №3,4;

вул. Нахімова, 34 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 45 – завершено роботи по заміні аварійної ділянки трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено демонтаж елементів, які знаходяться у незадовільному стані  на дитячому майданчику;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 38 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 50 – обстежено мережу каналізації та повідомлено                КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

вул. Робітнича, 92 – обстежено мережу каналізації та повідомлено                   КП «Міськводоканал»  про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

вул. Перемоги, 2 – обстежено мережу каналізації та повідомлено                    КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

вул. Білопільський шлях, 23 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

вул. Пушкіна, 55 – усунено протікання мережі ГВП у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено обстеження інженерних мереж у квартирі заявника, виявлено причини протікання, для його усунення необхідне виконання внутрішньоквартирних ремонтних робіт;

вул. В. Чорновола, 55 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 49, буд. 9;                                        вул. І. Сірка, буд. 2; вул. Харківська, буд. 25; вул. Заливна, буд. 11, буд. 13;    вул. Прокоф’єва, буд. 22; вул. О. Олеся буд. 2;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 146/1, буд. 154; вул. Героїв Небесної Сотні буд. 7, пров.  Огарьова, буд. 3;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні буд.7; пр-т М. Лушпи  буд. 9; вул. Прокоф’єва, буд. 12; вул. Шишкарівська, буд. 11; вул. Покровська, буд. 11;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП за адресою:                                      вул. Харківська, буд. 22; буд.1, буд.1/1; пр-т М. Лушпи буд. 31, буд. 39/1,                  вул. Соборна, буд. 32, вул. Заливна, буд. 31;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                        вул. Харківська, буд. 25; пр-т М. Лушпи, буд. 9; вул. І. Сірка, буд. 37;                         вул. Героїв Крут, буд. 26;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання: вул. Г. Кондратьєва, буд. 19, 36; вул. Соборна, буд. 38; вул. О. Олеся, буд. 1; вул. О. Береста, буд. 5;

ремонт ДВК: вул. Академічна, буд. 5, буд. 7;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Героїв Крут, буд. 4; пр-т М. Лушпи, буд. 9; вул. Лебединська, 12,                               вул. Заливна, буд. 1;

ремонт під’їздів: вул. Заливна, буд. 31 – під. 1, 3;

встановлення металопластикових вікон: пров. Огарьова, буд. 3 – 10 шт.;

заміна кранів на мережі ГВП: пр-т М. Лушпи, 39/1 – 6 шт.,                                       вул. Соборна, 32 – 4 шт.;

заміна мережі ГВП: пр-т М. Лушпи, 39/1 – 12 п. м.;

заміна засувок на мережі опалення: вул. Заливна, буд. 31 – 2 шт.;

заміна ізоляції на мережі опалення: пр-т М. Лушпи, буд. 31 – 20п. м. ,                      пр-т М. Лушпи, буд. 23 – 40п. м.;

ремонт стиків панелей: вул. Прокоф’єва, буд. 24/Б – 9841 п. м.;

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 39, 103; вул. Г. Чибісова, буд. 8; вул. Р. Атаманюка, буд. 27, 29, 57, 69; пл. Горького, буд. 23/1;

виконані  роботи по ремонту вхідних дверей до електрощитової  житлового будинку : пл. Горького, буд. 23/1;

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 27, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Підтягнули американку на трубопроводі, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені роботи по частковій заміні трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т. Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Г. Чибісова, буд. 8, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пл. Горького, буд. 23/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 13, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, буд. 75, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено відповідний акт (не виявлено);

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1,кв.***; вул. Реміснича, 19, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 7, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Реміснича, 6, кв.***;  вул. Металургів, 17, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;                     вул. Ковпака, 47, під’їзд 3; вул. Ковпака, 23, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 12, кв.*;

встановлення хомута на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*;

встановлення глушки: вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36–84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10– 50, вул. Мірошніченко, 11–35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24–42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Водна, буд. 65/3, вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Нижньосироватська, буд. 69, пр-т М. Лушпи, буд. 20/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Серпнева, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 12, вул. Харківська, буд. 31 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 16 – виконано ремонтні роботи ливневого трубопроводу.

вул. Горького, буд. 25 – виконано ремонтні роботи по заміні ділянки трубопроводу мережі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по заміні каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 9 – виконані ремонтні роботи по заміні каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 10 – виконано роботи по заміні запірної арматури опалення в підвальному приміщені будинку;

вул. Супруна, буд. 3/2 – планове відключення холодного водопостачання  для проведення ремонтних робіт у квартирі;

вул. Привокзальна, буд. 10 – планове злиття теплоносія по письмовому зверненню у будинку для проведення ремонтних робіт у квартирі;

пр-т Шевченка, буд. 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, 32 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані ремонтні роботи поверхового щита;

вул. Привокзальна, буд. 35д – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. Леваневського, буд. 22, 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

пр-т Шевченка, буд. 6, 12 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. 2-га Залізнична, буд. 16 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна електричного автомату;

Проводяться роботи по вивезенню рослинних відходів на прибудинкових територіях в зоні обслуговування;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.